## 1
序号 | 科室 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 需求概况
1 | 疼痛失眠门诊 | 麻醉深度监测仪 | 台 | 1 | 1.麻醉深度监护仪为一体机，不小于10.1寸全视角液晶显示屏，自带电容触摸屏； 2.配置（包括但不限于）脑电意识指数（IOC1）、面部肌电指数（EMG）、 爆发抑制比（BS）等； 3.有实时监测记录信号功能； 4.有实时观察麻醉深度参数的趋势图； 5.可实现联网功能及蓝牙传输数据功能等； 6.可将生成的麻醉深度图像数据传输到电脑； 7.不少于六种时间等级回看功能； 8.有趋势回看功能； 9.电池支持工作时间≥60 min 10.具有文字报警、灯光报警和声音报警等不少于三种报警方式；
2 | 疼痛失眠门诊 | 医用臭氧机 | 台 | 1 | 1.输出臭氧浓度：0mg/L～80 mg/L连续可调； 2.浓度误差≤±2%（需提供产品检测报告）； 3.有臭氧发生系统； 4.有控制系统； 5.使用寿命至少10万小时；（提供相关资质证明） 6.不少于4.5寸液晶显示屏； 7.有取气系统； 8.有三氧大自血疗法功能。
3 | 疼痛失眠门诊 | 内热针治疗仪 | 台 | 1 | 1.由主机、内热针具和连接导线组成 (注册证上需有明确、规范的注释以证明针具是内热式发热的合法针具）； 2.使用年限不少于10年。 3.主机移动方便； 4.可根据治疗情况，任意设置治疗时间及治疗温度； 5.输入功率整机≤60VA，单通道≤1.5W； 6.工作时间设定范围0～99min，加热温度设置范围：38～60℃；
4 | 疼痛失眠门诊 | 射频治疗仪 | 台 | 1 | 1、具有恒定电流、恒定电压刺激功能；具有单路应用功能模式； 2、有脉冲射频模式；射频输出功率≥50W； 3、连续射频不少于3种工作模式； 4、不少于5.5寸全触摸屏操控； 5、可存储不少于5组常用电刺激和射频参数； 6、手术电极可高温高压消毒灭菌；
注：以上所述拟购设备需求概况仅为需求科室结合业务发展的初步意向，原始参数仅作参考，故不排除存在指向性参数可能，各供应商参与调研的产品可以类似或高于以上需求。后续采购及招标事宜待调研结束后严格依照国家省市相关招标采购法律法规及院内制度执行。