## 微孔板恒温震荡仪
微孔板恒温震荡仪
品牌： 型号： 产地：
技术要求 | 是否符合（是/否） | 偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离） | 修改建议 | 备注
1. 控温：控温范围室温+5 - 70℃，37℃下温度准确度＜0.5℃，升温至70℃需时＜20分钟。
2. 震荡参数：振荡转速100 - 1200rpm，采用2mm水平回转振荡。
3. 其它：能容纳2块微孔板，机身尺寸28×27×14cm，定时范围也为0 - 99小时59分钟。
注：本需求表原始参数仅作参考，故不排除存在指向性参数可能，贵司提供的参数情况将作为我院下一步修订正式参数的重要参考依据，故请贵司务必如实填写参数对比表。