## 技术要求
大体摄像仪
品牌： 型号： 产地：
技术要求 | 是否符合（是/否） | 偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离） | 修改建议 | 备注
1.有效像素1300 万
2.芯片尺寸1/3”彩色图像传感器
3.像元尺寸1.12um×1.12um
4.分辨率和帧率4160×3120 5 FPS 3264×2448 10 FPS，1600×1200 20FPS
5.灵敏度 600m V/Lux-sec
6.工作距离8CM 以上
7.镜头视角72°
8.光谱响应 400-1000nm
9.曝光功能 手动曝光/自动曝光
10.白平衡自动白平衡/手动白平衡
11.可编程控制图像尺寸、图像质量、亮度、增益、对比度、饱和度、清晰度、伽马值、焦点
注：本需求表原始参数仅作参考，故不排除存在指向性参数可能，贵司提供的参数情况将作为我院下一步修订正式参数的重要参考依据，故请贵司务必如实填写参数对比表。

## 配置要求
大体摄像仪配置清单对照表
品牌： 型号： 产地：
序号 | 配置明细 | 是否符合（是/否） | 偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离） | 数量（台/套） | 备注
1 | 电脑（含键盘、鼠标、显示器整套）
2 | 电源线
3 | 说明书、合格证、保修卡