## 震荡器
震荡器（TCT用）
品牌： 型号： 产地：
技术要求 | 是否符合（是/否） | 偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离） | 修改建议 | 备注
1. 震荡方式：水平回旋震荡。
2. 转速范围：可调区间0-3000R/min，震荡时间可精准设定(0-600S)。
3. 适配样本管：兼容主流规格的液基细胞保存管(15ml、20ml)，托盘为弹性卡槽设计，防止样本管脱落。
4. 安全防护：具备开盖即停、过载保护功能，符合病理实验室生物安全操作规定。
注：本需求表原始参数仅作参考，故不排除存在指向性参数可能，贵司提供的参数情况将作为我院下一步修订正式参数的重要参考依据，故请贵司务必如实填写参数对比表。