## 电热恒温水浴箱
电热恒温水浴箱
品牌： 型号： 产地：
配置要求 | 是否符合（是/否） | 偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离） | 修改建议 | 备注
1、温度范围：5℃-100℃，温度波动：±0.5℃，可以自动调节。
2、有显示屏，有高报警
3、不锈钢材质
4、容积：≥20L
注：本需求表原始参数仅作参考，故不排除存在指向性参数可能，贵司提供的参数情况将作为我院下一步修订正式参数的重要参考依据，故请贵司务必如实填写参数对比表。