## 1.冷藏
1.冷藏冰箱
品牌： 型号： 产地：
技术要求 | 是否符合（是/否） | 偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离） | 修改建议 | 备注
1、玻璃展视柜，单开门（1台）
2、温度可控制在2-8℃之间
3、有温度显示，超温报警设置
4、单开门容量≥320L
注：本需求表原始参数仅作参考，故不排除存在指向性参数可能，贵司提供的参数情况将作为我院下一步修订正式参数的重要参考依据，故请贵司务必如实填写参数对比表。

## 2.冷藏冷冻
2.冷藏冷冻冰箱
品牌： 型号： 产地：
技术要求 | 是否符合（是/否） | 偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离） | 修改建议 | 备注
1.分上下两层
2、冷藏温度可控制在2-8℃之间，冷冻温度可控制在-18℃以下
3、有温度显示，超温报警设置
4、有效容量≥190L
注：本需求表原始参数仅作参考，故不排除存在指向性参数可能，贵司提供的参数情况将作为我院下一步修订正式参数的重要参考依据，故请贵司务必如实填写参数对比表。