## 移液枪
移液枪
品牌： 型号： 产地：
技术要求 | 是否符合（是/否） | 偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离） | 修改建议 | 备注
1.材质耐腐蚀，耐高温
2.精度可达到±0.3%至±1.0%，重复性可达到≤0.15%至≤0.5%。
3.排枪（8通道）：0.5-10 5-50 50-300
4.单通道：0.5-10 5-50 10-100 0-200 100-1000
注：本需求表原始参数仅作参考，故不排除存在指向性参数可能，贵司提供的参数情况将作为我院下一步修订正式参数的重要参考依据，故请贵司务必如实填写参数对比表。