## 病理科防爆柜
防爆柜
品牌： 型号： 产地：
技术要求 | 是否符合（是/否） | 偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离） | 修改建议 | 备注
1.容量45加仑，尺寸约1650×1090×460mm，支持弱酸弱碱存储，带CE认证。
2.防火防爆‌：采用双层结构填充防火材料，能有效阻隔火焰蔓延，防止易燃液体挥发物引发爆炸。防腐蚀设计‌：不锈钢材质，适用于存储酸碱等腐蚀性试剂，内衬可增强耐久性。
3.安全附件‌：配备静电接地夹、双锁系统、烟感报警器，提升操作安全性
4.双开门，支持分区存放，满足不同危化品的隔离存储需求。
注：本需求表原始参数仅作参考，故不排除存在指向性参数可能，贵司提供的参数情况将作为我院下一步修订正式参数的重要参考依据，故请贵司务必如实填写参数对比表。