## 玻片柜
玻片柜
品牌： 型号： 产地：
技术要求 | 是否符合（是/否） | 偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离） | 修改建议 | 备注
1. 带门带锁玻片柜
2. 尺寸：约1625mm×450mm×500mm ，全套分4节，每节18抽，共72只抽斗 约60000片标准病理切片（每抽可放约900片）
3. 冷轧钢板 带门带锁设计，保障存储安全；表面经防锈处理。
注：本需求表原始参数仅作参考，故不排除存在指向性参数可能，贵司提供的参数情况将作为我院下一步修订正式参数的重要参考依据，故请贵司务必如实填写参数对比表。