## 中山市小榄人民医院病原微生物高通量测序外送检测服务采购项目响应文件

## 报名单位：

## 联系人：

## 联系电话：

## 邮箱：

## 一、承诺函

## 承诺函

致中山市小榄人民医院：

本公司                   （公司名称）参加中山市小榄人民医院病原微生物高通量测序外送检测服务采购项目采购项目，现承诺：

我公司满足供应商的资格要求，包括（不限于）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）根据采购项目提出的特殊条件。

（8）截止报价时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在我院禁止参与期内。

2.我方已认真阅读并接受本项目采购文件的全部实质性要求，如对采购文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

3.本项目报价有效期为90天

4.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

5.如本项目采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

7.参加本次采购活动，我方完全同意采购文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照采购文件要求履行。

8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非采购文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

9.我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。

10.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：               （盖章）

法定代表人或其委托人签字：

时间：

## 二、营业执照

## 三、法定代表人身份证明书

法定代表人证明书

姓名：               性别：              年龄：

身份证号码：                             职务：

系                                     的法定代表人。

特此证明！

单位（盖章）：

日期：   年   月   日

（附法定代表人身份证正、反面）

- 四、法定代表人授权委托书（若法人参与投标，则不需填写本表）

授权委托书

致：中山市小榄人民医院

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

日期：     年   月   日

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

统一社会信用代码：

说明：1、“法定代表人”为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、此处所述“法定代表人”，须与供应商“营业执照”上的内容一致。

3、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

4、将此证明书提交对方作为合同附件。

5、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

6、签字代表为法定代表人，则本表不适用。

7、身份证复印件或扫描件须在有效期内。

8、有效期限：与本公司报价文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

受托人身份证正面和反面复印件

- 五、无围标、串标行为声明函

无围标、串标行为声明函

本公司郑重声明本公司在参加本次中山市小榄人民医院中山市小榄人民医院病原微生物高通量测序外送检测服务采购项目，无以下围标、串标行为：

- 不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

- 不同供应商的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的报价文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

- 不同供应商的报价文件相互混装；

- 不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组项目；

- 法律法规界定的其他围标串标行为。

如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托人签字：

日期：      年    月   日

- 六、厂家资质证件（包括但不限于营业执照、医疗器械生产许可证等）

- 七、各级经销商资质证件（包括但不限于营业执照、医疗器械经营许可证、备案等）

- 相关授权

九、采购需求偏离表

偏离表

填写要求：

- 请按采购需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2、其中带★的参数是必须完全响应的参数。带▲的参数为重要参数。

| 序号 | 采购需求的要求 | 完全响应或 正/负偏离 | 偏离情况（完全响应请填证明材料对应的页码） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 一、总则： |  |  |  |
| 1 | 1、招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标人必须对此作出回答并完全满足这些要求，不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标人必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述,但不作为无效投标条款。 |  |  |
| 2 | 2、本次采购的项目及范围为：中山市小榄人民医院病原微生物高通量测序外送检测服务采购项目，拟通过公开招标的形式确认1家服务单位。 |  |  |
| 3 | 3、采购预算：人民币993,753.60元。 |  |  |
| ★4 | ★4、服务期2年，当服务期满2年或合同金额累计达到预算金额993,753.60元时（以先到为准），该合同自动终止。采购人每季度对中标人进行定期考核，总分100分，评分90分及以上时，不扣罚；评分90分-80分时评分≥80，且＜90分时，扣罚中标人次季度5％的服务费；评分＜80分时，采购人有权单方终止合同并重新组织招标。如中标人因试剂质量、服务质量等问题受到行政部门处罚，造成社会舆论不良影响时，采购人有权单方终止合同重新组织招标，中标人应承担相应的经济和法律责任。受委托实验室质量检查表季度考核表，详见附件一；除季度考核外，采购人不定期对受委托实验室质量检查表进行，详见附件二。 |  |  |
| ★5 | ★5、投标人须同时满足以下条件： a.通过属地卫生健康部门二级生物安全实验室备案且试验场地符合病原微生物临床基因扩增实验室条件（提供证明材料）。 b.具备有效期内临床基因扩增检验实验室验收合格证书（提供证明材料）。 |  |  |
| 二 | - 二、采购需求 序号; 检验项目名称; 检测内容（内涵）; 物价编码; 收费次数; 年预计数量（例）. 1; DNA-病原微生物宏基因组高通量测序; 检测送检标本中≥10000种遗传物质为DNA的病原微生物，包括细菌、真菌、病毒、寄生虫、分枝杆菌、支原体、衣原体等; 250700031F; 16; 171. 2; RNA-病原微生物宏基因组高通量测序; 检测送检标本中≥3000种遗传物质为RNA的病原微生物，仅限RNA病毒; 250700031F; 16; 22. 3; DNA+RNA-病原微生物宏基因组高通量测序; 检测送检标本中≥18000种DNA/RNA病原微生物; 250700031F; 27; 50. 4; DNA+RNA-病原微生物核酸高通量测序; 检测送检标本中≥2000种DNA/RNA病原微生物（细菌、支原体、病毒等）; 250700031F; 11; 106. 5; 病原微生物靶向高通量测序（泛感染）; 检测送检标本中≥160种以上常见感染病原体; 250700031F; 4; 173. 6; 上呼吸道病原体靶向高通量测序; 检测上呼吸道标本中≥80种致病病原体; 250700031F; 3; 96. 7; 下呼吸道病原体靶向高通量测序; 检测下呼吸道标本中≥160种致病病原体; 250700031F; 4; 96. 8; 结核分枝杆菌复合群及非结核分枝杆菌靶向测序; 检测送检标本中≥70种以上结核分枝杆菌及非结核分枝杆菌鉴定; 250700031F; 4; 16. 9; 中枢神经系统多种病原体靶向高通量测序; 200种以上常见神经系统感染病原体; 250700031F; 4; 14. 注：250700031F为市场调节价项目，高通量基因测序，需医院进行自主定价，本院定价为210元/项，本项目为检验项目，需遵循收费说明“组合的检验项目超过8项的，各项目价格按80%计价。. |  |  |
| 三、技术要求 |  |  |  |
| ▲1 | - ▲质量要求： - 误验例数:每年度不高于1例； - 漏检例数:每年度不高于1例； - 误报率:每年度不高于1例； - 检测标本丢失、运送错误:每年度不高于1例； - 危急值通报率和及时率达到100％。 |  |  |
| ★2 | - ★投标人对采购人送检的合格样本结果进行负责，对于按照投标人取材要求进行取材的合格样本，若因投标人原因导致检测结果存在质量问题，由投标人承担相关责任。 |  |  |
| ▲3 | - ▲投标人均按日或检测批次对采购人委托项目进行室内质控，按季度提供室内质量控制报表，其内容包括质控检测数据、控制标准、质控分析、失控报告。 |  |  |
| ▲4 | - ▲投标人中标后按要求参加国家级临床检验中心组织的室间质评，每年提供室间质评报告，如室间质评有不合格项目应提交失控分析报告。没有能力验证的检验项目应提供与采购人认可的实验室结果一致性的证据。 |  |  |
| ▲5 | - ▲按采购人要求，随时提供质量和技术资料，如更换试剂批号、仪器维修后、检验系统更换后的质控记录和性能验证报告等。 |  |  |
| 6 | - 投标人需安排专人负责采购人业务及质量、技术、培训等工作。 |  |  |
| 7 | - 投标人随时接受并妥善安排采购人查阅项目检测、质量控制等情况。 |  |  |
| ▲8 | - ▲对于标本周转时间（TAT）的要求： ①有明确的标本送检和报告发布时间服务承诺。 ②标本周转时间起点为投标人实验室接收标本，终点为采购人收到检验报告。 ③报告延误率≤1/1000。 ④定期提供委托项目的标本周转时间（TAT）分析，对于用户提出的要求及时反馈并更正。 ⑤如投标人检测报告超出约定时间而又未出具书面通知采购人造成恶劣影响的，包括造成医疗纠纷、有群众投诉造成严重后果等情况，投标人应承担相应的经济和法律责任。 |  |  |
| 9 | - 标本采集后应按《标本采集手册》要求进行放置，应在规定的时间内送到实验室。如果需要长途运输标本，应采用项目标准操作规程规定（SOP规定）的方式进行保存，严格按照相关规定包装运输。 |  |  |
| 10 | - 标本接收人员的按照相关要求的个人防护装备执行，标本运送人员和接收人员对标本进行双签收及核对。 |  |  |
| ★11 | - ★标本转运箱封闭前，须使用75%酒精或0.2%含氯消毒剂喷洒消毒。标本包装应符合国际民航组织文件Doc9284《危险品航空安全运输技术细则》的PI602分类包装要求。根据当前版本的国际航空运输协会（IATA）《危险品规则》， SARS-CoV-2感染疑似和确诊患者标本属于UN3373B类生物物质，涉及外部标本运输的，应按照B类感染性物质进行三层包装。投标人为采购人配备的服务团队具有冷链物流服务，并提供《道路运输经营许可证》（经营范围包含“货物专用运输（冷藏保鲜）”），标本运输须要求直立、冷藏、封闭，符合《GBT 28577-2012 冷链物流分类与基本要求》与生物安全要求，确保运输过程的样品质量和环境安全。对于需低温冷冻或有特殊要求的样本视具体项目与采购人商定。（或提供承诺函加盖投标人公章，承诺函内容包括但不限于以下内容：若我单位中标，中标后提供道路运输经营许可证，否则视为我单位放弃中标资格。） |  |  |
| 三、检测项目详细参数要求 |  |  |  |
| 1、DNA-病原微生物宏基因组高通量测序 |  |  |  |
| ★12 | - 1.1.★检测内容：覆盖细菌、真菌、寄生虫、DNA病毒、分枝杆菌、支原体、衣原体、立克次体、螺旋体等10000种以上DNA类病原微生物； |  |  |
| 13 | - 1.2.可同步检测临床常见耐药基因、毒力基因； |  |  |
| ▲14 | - 1.3.▲药敏表型表型预测准确性>90%（投标文件中需提供佐证材料，并加盖投标人公章）； |  |  |
| 15 | - 1.4.建库方式：DNA和RNA病原分别进行独立建库及测序； |  |  |
| 16 | - 1.5.检测性能：测序总数据量不少于20M reads；测序数据质量Q30≥85%，数据量波动＜35%； |  |  |
| 17 | - 1.6.适用样本类型：血液、脑脊液、呼吸道标本（痰液、鼻/咽拭子、肺泡灌洗液、支气管刷刷头等）、尿液、拭子、其他无菌体液标本（胸腔积液、腹腔积液、眼内液、房水、关节液及穿刺液等）、新鲜组织及石蜡组织等样本； |  |  |
| ▲18 | - 1.7.▲在核酸提取前，提供可定量判断临床样本人源宿主含量的质控方法，依据鉴定结果选择是否去宿主（投标文件中需提供佐证材料，并加盖投标人公章）； |  |  |
| ▲21 | - 1.8.▲针对新鲜组织样本应具有去宿主技术，以达到人员序列占比低于85%，提高去宿主的效果； |  |  |
| ★22 | - 1.9.★报告周期：＜24小时； |  |  |
| 23 | - 1.10.报告单内容：至少包含，但不限于以下内容：样本信息、检测方法、测序质量（总数据量、Q30比例等）、病原体检出结果（序列数、相对丰度、覆盖度等）、耐药/毒力基因结果、结果解读、检测局限性说明等。 |  |  |
| ▲24 | 1.11.▲病原微生物测序数据分析软件具有二类注册证，且病原种类＞500种，包含细菌、真菌、寄生虫、病毒等，同时注册证内容包含耐药基因、毒力基因等模版 |  |  |
| 2、RNA-病原微生物宏基因组高通量测序 |  |  |  |
| ★25 | - 2.1.★检测内容：覆盖遗传物质为RNA的3000种以上病原微生物； |  |  |
| 26 | - 2.2.建库方式：DNA与RNA病原分别独立提取、建库，合并检测； |  |  |
| 27 | - 2.3.检测性能：测序总数据量不少于20M reads；测序数据质量Q30≥85%，数据量波动＜35%； |  |  |
| 27 | - 2.4.适用样本类型：血液、脑脊液、呼吸道标本（痰液、鼻/咽拭子、肺泡灌洗液、支气管刷刷头等）、尿液、拭子、其他无菌体液标本（胸腔积液、腹腔积液、眼内液、房水、关节液及穿刺液等）、新鲜组织等样本； |  |  |
| ★29 | - 2.5.★报告周期：＜24小时； |  |  |
| 30 | - 2.6.报告单内容：样本信息、检测方法、测序质量（总数据量、Q30比例等）、病原体检出结果（序列数、相对丰度、覆盖度等）、耐药/毒力基因结果、结果解读、检测局限性说明。 |  |  |
| - DNA+RNA-病原微生物宏基因组高通量测序 |  |  |  |
| ★31 | - 3.1.★检测内容：覆盖细菌、真菌、寄生虫、DNA病毒、分枝杆菌、支原体、衣原体、立克次体、螺旋体等DNA类病原微生物，以及RNA病毒，病原体种类不少于18000种； |  |  |
| 32 | - 3.2.可同步检测临床常见耐药基因、毒力基因； |  |  |
| ▲33 | - 3.3.▲药敏表型表型预测准确性>90%（投标文件中需提供佐证材料，并加盖投标人公章）； |  |  |
| 34 | - 3.4.建库方式：DNA和RNA病原分别进行独立建库及测序； |  |  |
| 35 | - 3.5.检测性能：测序总数据量不少于20M reads；测序数据质量Q30≥85%，数据量波动＜35%； |  |  |
| 36 | - 3.6.适用样本类型：血液、脑脊液、呼吸道标本（痰液、鼻/咽拭子、肺泡灌洗液、支气管刷刷头等）、尿液、拭子、其他无菌体液标本（胸腔积液、腹腔积液、眼内液、房水、关节液及穿刺液等）、新鲜组织及石蜡组织等样本； |  |  |
| ▲37 | - 3.7.▲在核酸提取前，提供可定量判断临床样本人源宿主含量的质控方法，依据鉴定结果选择是否去宿主（投标文件中需提供佐证材料，并加盖投标人公章）； |  |  |
| ▲38 | - 3.8.▲针对新鲜组织样本应具有去宿主技术，以达到人员序列占比低于85%，提高去宿主的效果； |  |  |
| ★39 | - 3.9.★报告周期：＜24小时； |  |  |
| 40 | - 3.10.报告单内容：至少包含，但不限于以下内容：样本信息、检测方法、测序质量（总数据量、Q30比例等）、病原体检出结果（序列数、相对丰度、覆盖度等）、耐药/毒力基因结果、结果解读、检测局限性说明等。 |  |  |
| ▲41 | - 3.11.▲病原微生物测序数据分析软件具有二类注册证，且病原种类＞500种，包含细菌、真菌、寄生虫、病毒等，同时注册证内容包含耐药基因、毒力基因等模版。 |  |  |
| 4、DNA+RNA-病原微生物核酸高通量测序 |  |  |  |
| ★42 | - 4.1.★检测内容：同时覆盖DNA类病原和RNA类病原≥2000项，包含细菌、真菌、寄生虫、DNA病毒、RNA病毒等全类别病原体； |  |  |
| ▲43 | - 4.2.▲同步检测靶标对应的耐药基因、毒力基因，覆盖细菌、结核、真菌耐药位点； |  |  |
| ▲44 | - 4.3.▲检测性能：目标病原测序深度满足检出要求，特异性≥95%； |  |  |
| 45 | - 4.5.适用样本类型：血液、脑脊液、呼吸道标本（痰液、鼻/咽拭子、肺泡灌洗液、支气管刷刷头等）、尿液、拭子、其他无菌体液标本（胸腔积液、腹腔积液、眼内液、房水、关节液及穿刺液等）、新鲜组织及石蜡组织等样本； |  |  |
| ▲46 | - 4.6.▲血液、脑脊液等无菌体液样本，目标病原体的富集倍数需≥100倍，检测限低至10copies/ml，确保低浓度病原的有效检出； |  |  |
| ★47 | - 4.7.★报告周期：＜24小时； |  |  |
| 48 | - 4.8.报告单内容：样本信息、检测方法、测序质量（总数据量、Q30比例等）、病原体检出结果（序列数、相对丰度、覆盖度等）、耐药/毒力基因结果、结果解读、检测局限性说明。 |  |  |
| 5、病原微生物靶向高通量测序（泛感染） |  |  |  |
| ★49 | - 5.1.★检测内容：涵盖临床常见的感染病原体160种以上； |  |  |
| 50 | - 5.2同步检测靶标对应的耐药基因、毒力基因，覆盖细菌、结核耐药位点； |  |  |
| 51 | - 5.3.具有自主研究研发的二聚体去除流程，在tNGS实验过程中二聚体比例降至10%以下，减少引物二聚体的污染。（投标文件中需提供佐证材料，并加盖投标人公章）； |  |  |
| 52 | - 5.4.检测性能：测序数据质量Q30≥85%； |  |  |
| 53 | - 5.5.数据量：测序总数据量不小于1M reads； |  |  |
| 54 | - 5.6.适用样本类型：血液、脑脊液、呼吸道标本（痰液、鼻/咽拭子、肺泡灌洗液、支气管刷刷头等）、尿液、拭子、其他无菌体液标本（胸腔积液、腹腔积液、眼内液、房水、关节液及穿刺液等）及组织等样本； |  |  |
| 55 | - 5.8.报告周期：＜24小时。 |  |  |
| 6、结核分枝杆菌复合群及非结核分枝杆菌测序 |  |  |  |
| ★56 | - 6.1.★检测内容：涵盖≥70种结核及非结核分枝杆菌，覆盖结核分枝杆菌复合群（MTBC）及常见NTM； |  |  |
| ▲57 | - 6.2.▲覆盖利福平、乙胺丁醇、异烟肼、吡嗪酰胺、氟喹诺酮类、阿米卡星、卡那霉素、卷曲霉素、链霉素、利奈唑胺、乙硫异烟胺、丙硫异烟胺、贝达喹啉、德拉马尼、氯法齐明等抗结核药物耐药基因； |  |  |
| 58 | - 6.3.检测性能：测序数据质量Q30≥85%； |  |  |
| 59 | - 6.4.数据量：测序总数据量不小于 1M reads； |  |  |
| 60 | - 6.5.适用样本类型：痰液、肺泡灌洗液、脑脊液、胸腹水、中段尿、新鲜组织、脓液、支气管刷刷头等； |  |  |
| 61 | - 6.6.报告周期：＜24小时。 |  |  |
| 四、服务要求 |  |  |  |
| ★1 | （1）★投标机构为符合要求的医学检验所或其他医疗机构，符合《中华人民共和国生物安全法》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》（国务院令第424号）、《医疗机构临床基因扩增检验实验室管理办法》（卫办医政发〔2010〕194号）有关规定，临床基因扩增检验实验室技术合格证处于核验效期内，还应当符合《医学检验实验室基本标准（试行）》、《医学检验实验室管理规范（试行）》等要求（提供承诺函加盖投标人公章，承诺符合以上内容及有效的临床基因扩增检验实验室技术合格证）提供承诺函并加盖投标人公章，承诺符合以上内容及有效的临床基因扩增检验实验室技术合格证。 |  |  |
| ★2 | （2）★投标人实验室需具备有临床基因扩增资质的专业检验技术人员（不少于2人）和资质符合国家相关要求，可提供专业的医学检验服务（投标文件中需提供检验技师资格证及临床基因扩增检验实验室技术员培训证书的复印件，并加盖投标人公章）。 |  |  |
| ★3 | （3）★本项目检测系统所用的高通量基因测序仪及配套检测试剂盒等须取得国家药品监督管理局批准或备案，可用于临床检测与临床应用的有效医疗器械注册证；具备齐全且在有效期内的医疗器械生产企业许可证、医疗器械经营许可证，完全符合国家医保核查相关规定；（投标文件中已提供上述全部医疗器械注册/备案证、生产许可证、经营许可证复印件，所有证明材料均加盖投标人公章；）。 |  |  |
| ★4 | （4）★投标人须具备自有实验室，独立完成本项目全部检测工作，严禁检测服务转包、分包； |  |  |
| ★5 | （5）★投标人须按照国家现行检测规范开展检测操作，并对所出具的标本检测报告承担全部相应责任。 |  |  |
| ★6 | （6）★投标人实验室制定并执行严禁非医学需要性别鉴定的管理制度。 |  |  |
| ★7 | （7）★投标人配备完善的信息系统，可与医院信息系统对接，使医务人员可以随时调阅，可实现检验项目的多终端查询，包括网页端、手机端等，对紧急报告可提供口头报告或邮件报告等形式，信息系统对接产生的费用由投标人承担。 |  |  |
| 8 | （8）投标人可以配合采购人通过信息化平台、远程会诊等形式，开展联合病例讨论。 |  |  |
| ★9 | （9）★未经采购人同意，不得将采购人标本用于他用。 |  |  |
| ★10 | （10）★有为用户保密的义务，未经同意不得向第三方泄露委托检验的项目、检验的内容、检验的结果。 |  |  |
| ★11 | （11）★检测样本、检测数据的所有权、使用权为用户所有，未经许可不得挪作他用。能够按照国家、按用户要求妥善保存及销毁检验后样本。 |  |  |
| 12 | （12）规定时间内，有追加检测项目的途径、方法。 |  |  |
| ★13 | （13）★所有原始数据bam/fastq、原始图片等文件可传输至医院本地实验室进行二次分析，以备结果复核。 |  |  |
| ★14 | （14）★提供本地化分析实验结果所需的分析平台，并提供技术培训服务，所需费用包含在本次采购包内。 |  |  |
| ★15 | （15）★投标人必须保证检验结果的公正性，不受任何诱使或压力的对检验结果进行修正及更改。 |  |  |
| ★16 | （16）★采集样本后，由投标人派专人到指定时间和地点接收并保证物流运输。遇特殊标本可机动收取。 |  |  |
| ★17 | （17）★投标人提供特殊检查项目所需要的相关耗材、知情同意书、专用申请单等。 |  |  |
| 18 | (18)投标方须配合并协助采购人价格调整。 |  |  |
| 19 | (19)投标人建立快速的客户服务反应机制，如有针对投标人或采购人与投标人双方的投诉或需处理的情况，投标人应派代表在12个小时内到达医院及时沟通处理；若主要针对采购人的投诉或需处理的情况，投标人有义务协助采购人及时沟通处理。 |  |  |
| 20 | （20）投标人一旦在本项目中获得中标资格，投标时的折扣率在服务期内不作调整。 |  |  |
| 21 | （21）投标人实验室服务能力满足采购人需求。 |  |  |
| 22 | （22）为保障医院学科建设的先进性与可持续性，投标人应具备持续跟踪行业技术发展、适时引进临床适用的前沿检测项目的能力。建议建立新技术与新项目定期更新机制，原则上每半年组织一次新项目推荐与评审，经医院评估确认后，可通过补充协议等方式予以采购，且该等新增项目不改变原合同主体条款及核心服务内容。 |  |  |
| 五、商务要求 |  |  |  |
| 1 | - 标的提供的时间：即自合同签订日起2年。当服务期满2年或合同金额累计达到预算金额993,753.60元时（以先到为准），该合同自动终⽌。在合同服务期内，采购人对中标人定期进行季度考核，如采购人对中标人所提供的服务不满意（即当季度考核结果低于80分时），采购人有权单方终止合同重新组织招标。 |  |  |
| 2 | - 标的提供的地点：采购人指定的地点。 |  |  |
| 3 | - 付款方式： - 1、按季度结算。按照医院收费标准（《中⼭市公⽴医疗机构基本医疗服务价格项⽬》（最新版）三级）乘以折扣率后向采购⼈收取委托检验服务费⽤。 - 2、中标结算价=各项目收费标准×对应中标折扣率。 - 3、每季度的结算金额=Σ（采购服务数量×对应项目的单项目中标结算价）,中标人于每季度5 日前提供上月送检数量结算明细清单交到采购人处, 采购人收到资料审核无误后通知中标人开具增值税普通发票，采购人收到发票后90个工作日内转账支付服务费用。 |  |  |
| 4 | - 验收要求：由采购人根据合同和采购文件、投标文件组织验收。 |  |  |
| 5 | - 报价要求： - 1、投标人应按照《中山市公立医疗机构基本医疗服务价格》（最新版）三级规定的单价为准，对本项目所有检验内容提供统一的比率报价折扣，折扣率＝（采购人实际支付单价÷按收费标准的应付费用）×100％。 - 2、所报的价格已包括本服务项目相关的各种人力成本、货物成本、资料费、服务费、税费、物流服务、保存装置及合同实施过程中所需的其它费用等所有成本、费用、相关税费和合理利润（以人民币为结算单位）。 - 3、投标人以投标折扣率进行报价，投标折扣率必须为固定报价，不能为区间值。投标报价按《中山市公立医疗机构基本医疗服务价格》（最新版）三级不高于40％投标折扣率进行报价，高于40％的投标折扣率报价将其作为无效投标处理。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过资格性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 - ★4、定价依据：本次招标项目价格依据《中山市公立医疗机构基本医疗服务价格项目（最新版）》三级收费标准执行。项目清单范围涵盖并不限于已列明的具体项目，投标人须具备清单内全部项目的检测能力，并在投标文件中附《诊断项目总汇》以供核查。如中山市物价政策后续发生更新或调整，则自政策生效起相应执行新颁布的价格标准。 |  |  |
| 6 | - 考核标准： - (1)服务期内服务项目参加国家级临床检验中心组织的室间质评并成绩合格，每年提供室间质评报告。 - (2)服务期内服务项目按相关要求规范开展室内质控，每半年提供室内质量控制报表，质控结果满意。 - (3)服务期内可随时提供质量和技术资料，如更换试剂批号、仪器维修后、检验系统更换后的质控记录和性能验证报告等。 - (4)服务期内满足约定的质量要求和服务要求。 - (5)服务期内样本周转时间（TAT）符合要求。 - (6)服务期内采购人每年度对投标人就约定的质量要求和服务要求进行考核，具体考核标准详见附件。 - (7)服务期内采购人每季度对投标人进行一次质量考核，考核方式包括但不仅限于盲样检测、第三方比对、现场飞行检测考核等。 - ★(8)服务期内中标人每年度至少向采购人提交一次质量安全报告。 |  |  |
| 附件一 受委托实验室质量检查表季度考核表（ 年 月） 序号; 考核指标; 考核标准; 分值（分）; 得分; 备注. 1; 标本接收及时率; 以100%为基准，每下降1%（不足1%的按1%算），扣2.5分; 10. 2; 报告及时率; 以100%为基准，每下降1%（不足1%的按1%算），扣2.5分; 10. 3; 报告准确率; 出现报告不准确、漏检或错检，每例扣2.5分; 10. 4; 标本丢失率; 出现标本丢失，每例扣5分; 10. 5; 危急值报告及时率; 出现危急值报告不及时、漏报或错报，每例扣10分; 20. 6; 质量控制资料; 及时提供室内室间质量控制资料，不及时每次扣2.5分。; 20. 7; 耗材提供及时率; 出现耗材提供不及时,每次扣2.5分; 10. 8; 临床服务; 及时响应客户需求，解决客户问题，不及时每次扣2.5分; 10. 合计; 100. 被考核单位： 被考核单位陪同考核人员： 考核人： 审核人： 考核日期： 备注：1、本考核表满分100分。 2、考核评分90分及以上时，不扣罚；评分≥80，且＜90分时，扣罚中标人次季度5％的服务费；评分＜80分时，采购人有权单方终止合同并重新组织招标。 考核人员： 考核日期： |
| 附件二： 受委托实验室质量检查表 受委托实验室： 检查日期： 年 月 日 一、实验室资质. 医疗机构执业许可证书编号及有效期：. 医学或微生物实验室备案证书编号及有效期：. HIV实验室备案证书编号及有效期：. 临床基因扩增检验实验室技术审核和备案证书编号及有效期：. 其他认可或认证证书编号及有效期：. 二、实验室负责人（主任）. 姓名：. 任职证书或证明：. 学历 本科/博士 职称：技师/副主任技师. 工作性质：□全职； □兼职； □顾问. 三、实验室工作人员. 有无主要技术负责人的简历; □有; □无. 高级技术人员： ；中级技术人员： 名；初级技术人员： 名. 全职技术人员总数： 名；. 实验室在工作时间内是否有高级技术人员指导工作; □是; □否. 现场检查时，实验室有否指定人员陪同检查; □是; □否. 技术人员是否具有相应的专业知识，并有相关证明; □是; □否. 技术人员是否接受继续医学教育并有相应文件规定; □是; □否. 四、实验室环境与设备、试剂、耗材. 实验室是否具备开展工作的环境与设施; □是; □否. 实验室是否定期开展安全风险评估; □是; □否. 实验室的清洁卫生、安全防护是否达标; □是; □否. 实验室是否具备完整的设备、试剂与耗材管理程序; □是; □否. 五、室内质量控制活动. 实验室是否有完整的室内质量控制文件体系; □是; □否. 实验室检验操作的作业指导书（ SOP）是否规范; □是; □否. 分析系统（试剂、校准物、质控物、仪器和方法）是否符合标本检测的需要; □是; □否. 校准物和质控物使用的频率是否合理，并有文件规定; □是; □否. 检验项目是否建立了失控规则; □是; □否. 实验室是否有失控时的处理程序; □是; □否. 是否对质控结果或数据进行统计分析; □是; □否. 分析设备是否有定期维护并有相应记录; □是; □否. 六、室间质量评价. 室间质评结果是否有审核; □是; □否. 室间质评结果 “不满意 ”或 “不及格 ”时，是否有适当的纠正措施并限期改进; □是; □否. 实验室是否同意将标本送其他实验室进行比对; □是; □否. 七、诚信度. 实验室是否提供其客户名单供联络或咨询; □是; □否. 实验室已提供服务的年限： 年. 客户类型（如：医院、诊所、体检中心等）：. 客户满意度： □差； □中； □良； □优. 实验室是否有措施保证客户满意度; □是; □否. 八、受委托服务效率. 实验室是否能提供客户满意的检验项目范围; □是; □否. 实验室检测的标本量是否能满足客户要求; □是; □否. 实验室是否有书面材料说明采样前的准备、标本采集和不合格标本的拒收标准; □是; □否. 实验室是否有书面材料说明标本的转运或运输要求，包括：准备、包装、标识、储存、标本采集时间、运输时限等; □是; □否. 实验室是否有书面材料说明标本的储存、保留和处置程序，以及生物安全要求; □是; □否. 实验室是否可提供 /保存检测原始数据，并规定其保存期限; □是; □否. 实验室在客户有急需时，是否有特殊程序应对; □是; □否. 实验室是否提供每项检验服务的出报告时间的书面承诺; □是; □否. 实验室是否使用标准化的检验申请或结果报告的通信协议或系统; □是; □否. 实验室是否具备完备的针对数据和信息的信息系统，并符合有关安全要求; □是; □否. 是否有危急值报告制度（包括危急值定义、报告机制和报告时限）; □是; □否. 实验室对检验报告是否有审核制度; □是; □否. 实验室对有关检验结果的询问或咨询是否反应适当，必要时是否能提供专家咨询服务; □是; □否. 实验室是否有书面文件规定对不适当标本的处理要求; □是; □否. 实验室是否有改正和改进检验报告的策略; □是; □否. 实验室是否有将检验结果直接通知患者的规定; □是; □否. 九、咨询. 实验室是否向客户提供咨询服务; □是; □否. 客户服务; □是; □否. 技术服务; □是; □否. 医学咨询; □是; □否. 咨询服务是否在 24小时内均可获得; □是; □否. 评分标准：检查项为否定结果时，每项扣2.3分。. 检查项评为否定结果的原因：. 总得分：. 检查人员签名： 受委托实验室人员签名： |

- 十、同类项目业绩相关证明文件

- 十一、供应商认为需要提供的其他材料（参考评分表）

格式自拟

- 十二、报价单

- 我单位作为参选人,对此次评审活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在评审活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评审及中选资格等）。以下数量为一年使用的预估数量，若实际采购数量低于预估数量，则按实结算。

| - 序号 | - 采购内容 | - 折扣率（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

供应商名称：                             （供应商公章）

法定代表（负责人）或授权代表人

（签字或加盖个人名章）：

_____年  月   日

- 十三、评分表

评分表

| 评审因素 | 评审标准 |  | 自评分 | 证明材料对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 | 商务部分18.8分 技术部分61.2分 报价得分20.0分 |  |  |  |
| 技术部分 | 一般条款响应程度(9分) | 根据投标人对采购需求中技术服务要求一般条款（非“▲”条款）的响应程度进行评分： 一般条款（非“▲”条款）负偏离在30项以内（含30项），每项扣0.3分；完全响应得9分。 注：若采购需求中有要求提供相关证明材料的，以提供的材料为准，若用户需求中未要求提供证明材料的，则以投标人提供的《技术和服务要求响应表》为准，未按要求提供的不得分。 |  |  |
|  | 重要条款响应程度 (16.0分) | 根据投标人对采购需求中技术服务要求重要条款（“▲”条款）条款进行评分： 重要条款（“▲”条款）负偏离在16项以内（含16项），每项扣1分；完全响应得16分。 注：若采购需求中有要求提供相关证明材料的，以提供的材料为准，若用户需求中未要求提供证明材料的，则以投标人提供的《技术和服务要求响应表》为准，未按要求提供的不得分。 |  |  |
|  | 质量保障 (3.0分) | 1、服务项目按相关要求开展室内质控，质控结果满意，得3分。其他不得分。 注：提供2023年1月份以来室内质量控制报表和性能验证报告，加盖公章。 |  |  |
|  | 基础服务 (5.0分) | 1、对各投标人提供的标本接收方案进行评审打分： （1）方案内容详尽完整，流程设计严谨规范，配备符合生物安全要求的专用运输车辆及应急处理设备，登记流程完善，质控措施全面可靠，标本接收与周转时效保障有力，得5分； （2）方案内容基本完整，流程与安全控制措施总体符合要求，配备规定车辆与应急设备，具备基本的质量与时效保障机制，得3分； （3）方案内容较为简略，流程或质控措施存在不足，但尚可支持项目运作，得1分； （4）未提供有效方案，或方案明显不符合项目规范与生物安全要求，得0分。 |  |  |
|  | 项目实施服务方案 (4.0分) | 对各投标人项目实施服务方案（包括但不限于项目实施进度计划、安全保障措施、后续服务方案、服务计划的安排等）是否满足采购人需求，完善可行、具体合理进行评审打分： 1. 项目实施服务方案能够结合采购人情况设置，方案完善可行、具体合理，得4分； 2. 项目实施服务方案能够结合采购人情况设置，方案较完善可行、较具体合理，得3分； 3. 项目实施服务方案不能结合采购人情况设置，方案不够完善且可行性一般、不够具体且不够合理，得2分； 4. 不提供项目实施服务方案不得分。 |  |  |
|  | 专业技术服务团队 (6.0分) | - 投标人根据本项目采购需求中“★（一）为本项目配备的服务人员中”为本项目所配备的5名（或以上）专业技术人员中：（1）每提供1名具备副高或以上的医学检验技师职称的得1分，最高得4分；（2）每提供1名具备中级检验技师职称的得0.5分，最高得2分；（3）本小项最高得6分；同一人员按其最高职称级别计算一次，不累计得分，不提供不得分。 （注：提供人员配备清单（格式自定），以上1～2项的同一人员不重复且不混合计算；提供1～2的拟派服务人员的对应职称证明或相关的证明材料，提供微生物学相关专业人员的相关服务工作经验证明材料（如甲乙双方合同、用户评价、第三方委派工作证明等），复印件并加盖投标人公章。证明材料不清晰或不按要求提供或缺项漏项或不提供的，则不得分。） |  |  |
|  | 检验信息化服务能力方案（8.0分） | 1.投标人具备信息化服务能力，能够保证医疗信息安全。对投标人获得的信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书进行评审，以上证书覆盖范围须包括临床医学检验，提供一个证书得0.5分，最高得2分。 2.投标人需具备医学信息化服务能力，配备完善的信息系统，具备安全可靠的医疗信息安全管理服务能力。根据投标人针对本项目采购需求所提供的检验信息化服务能力方案（内容至少包括：①标本检测所需信息系统等信息化工具及技术支持并具备自建检验信息系统开发、实施能力的相关方案；②双向系统对接方案；③信息安全承诺等）进行评审： （1）检验信息化系统服务方案涵盖上述内容项，医学信息化服务能力强，配备完善的信息系统，系统对接方案完整可行的，得6分； （2）检验信息化系统服务方案涵盖上述内容项，医学信息化服务能力较强，配备较完善的信息系统，系统对接方案较完整可行的，得4分； （3）检验信息化系统服务方案涵盖上述内容项，但医学信息化服务能力一般，信息系统一般，系统对接方案一般的，得2分； （4）检验信息化系统服务方案未全部涵盖上述内容项或未提供检验信息化系统服务方案的，不得分。 |  |  |
|  | 综合能力 (5.2分) | 投标人需在医学检验领域具备人工智能体，通过人工智能应用提升医院医疗服务能力，并将投标人需在医学检验领域具备人工智能体，通过人工智能应用提升医院医疗服务能力，并将人工智能与医院临床诊疗路径及业务流程相结合，实现智慧报告解读、疾病问答、项目推荐、用药助手等智能场景应用，且人工智能体通过第三方机构或行业权威组织的合规化评估/验证，或提供相关技术文档、测试报告等证明材料，证明其符合医疗行业相关标准和规范，得5.2分。 |  |  |
|  | 质量控制方案 (5.0分) | 根据投标人提供的质量控制措施方案进行综合评审： （1）质量控制措施方案内容详细，有针对性、科学合理、措施可行性高，完全满足采购需求的，得5分； （2）质量控制措施方案内容一般，针对性一般、合理性般、措施可行性一般，基本满足采购需求的，得3分； （4）质量控制措施方案内容较简单，没有针对性、合理性较差、措施可行性较差，不能满足采购需求的，得1分； (5)没有提供方案不得分。 |  |  |
| 商务部分 | 商务要求条款响应情况 (4.8分) | 根据投标人对采购需求中的其他商务需求：一般条款（非“▲”条款共24项）每响应一个得0.2分；完全响应得4.8分 注：若采购需求中有要求提供相关证明材料的，以提供的材料为准，若用户需求中未要求提供证明材料的，则以投标人提供的《商务条件响应表》为准，未按要求提供的不得分。 |  |  |
|  | 同项业绩 (6.0分) | 评审投标人在承接同类合同业绩的实施经验。 对病原微生物宏基因组高通量测序项目合作的医院数量，每具有一项检验外送服务类项目合同的得0.5分，本项最高得6分。 注：每项业绩须提供合同关键页，一年一签的长期服务续签合同只计算一个业绩：同一家医院同一类型的多次合作，算作1个业绩。上述资料均要求提供扫描件，不清晰或未提供不得分。 |  |  |
|  | 实验室技术与质量能力保障 (8.0分) | 1、投标人实验室通过ISO15189实验室认可，满足得2分，不满足不得分。 2、投标人实验室通过质量管理体系认证、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证，每提供一个证书得0.5分，满分得2分。 注：第1、2项须提供证书复印件加盖投标人公章。 注：需提供相关文件复印件作为证明材料，并加盖投标人公章，不提供不得分。 |  |  |
| 投标报价 | 投标报价得分 (20.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 不填 | 不填 |