## Sheet1
中山市东升医院外周介入手术需求调研表
报名公司： |  |  |  | 联系人： |  |  |  |  | 联系电话：
品类 | 序号 | 名称 | 参考规格 | 所报型号规格 | 单位 | 挂网价 | 品牌 | 生产厂家 | 注册证号 | 挂网ID | 是否 集采
高压球囊 | 1-1 | 外周球囊扩张导管 | 直径2mm，长度150mm，推送杆130cm
| 1-2 | 外周球囊扩张导管 | 直径2.5mm，长度150mm，推送杆130cm
| 1-3 | 外周球囊扩张导管 | 直径3mm，长度150mm，推送杆130cm
| 1-4 | 外周球囊扩张导管 | 直径4mm，长度150mm，推送杆130cm
功能性球囊 | 2-1 | 外周刻痕球囊扩张导管 | 直径2.5mm，长度150mm，推送杆150cm
| 2-2 | 外周刻痕球囊扩张导管 | 直径3mm，长度150mm，推送杆150cm
| 2-3 | 外周刻痕球囊扩张导管 | 直径4mm，长度150mm，推送杆135cm
| 2-4 | 外周刻痕球囊扩张导管 | 直径5mm，长度150mm，推送杆135cm
| 2-5 | 外周刻痕球囊扩张导管 | 直径6mm，长度150mm，推送杆135cm
药球 | 3-1 | 药物洗脱PTA球囊扩张导管 | 直径2.5mm，长度220mm，推送杆130cm
| 3-2 | 药物洗脱PTA球囊扩张导管 | 直径3mm，长度220mm，推送杆130cm
| 3-3 | 药物洗脱PTA球囊扩张导管 | 直径4mm，长度220mm，推送杆130cm
| 3-4 | 药物洗脱PTA球囊扩张导管 | 直径5mm，长度220mm，推送杆130cm
| 3-5 | 外周药物涂层球囊扩张导管 | 直径6mm，长度220mm，推送杆130cm
支架 | 4-1 | 外周编织型支架系统 | 5.5mm x 120mm，120cm
| 4-2 | 自膨式外周支架系统 | 支架直径：6mm；支架长度：60mm；导管长度：135cm
压力泵 | 5-1 | 球囊扩张压力泵 | 公称量:20ml,30atm,带三通
导丝 | 6-1 | 导引导丝 | 0.018“导丝,300cm，工作导丝
| 6-2 | 导引导丝 | 0.014“导丝,300cm，工作导丝
支撑导管 | 7-1 | 一次性使用支持导管 | 0.018“导管，长度150cm
以上外周介入手术所需的耗材不做品牌要求，有资质的供应商均可报名参与调研，需求表上规格为常用规格，如有遗漏可适当增加，序号不能更改，但可插入行新增。