一、治疗车
	调研维度
	具体参数（供应商填写）
	备注/要求

	型号
	---
	需区分标准型/急救型/麻醉型

	外形尺寸
	长____×宽____×高____（mm）
	需适配医院电梯门宽（建议≤650mm宽）

	主体材质
	☐304不锈钢（厚度____mm） ☐ABS塑料 ☐碳钢喷塑
	不锈钢需明确是否为医疗级，附材质报告

	台面设计
	台面数量：____层；是否带凹槽防滑边（☐是 ☐否）
	上层台面需能放置治疗盘且不滑动

	抽屉配置
	抽屉数量：个；尺寸__；滑轨类型：☐三节静音 ☐普通滚珠
	注明单抽屉承重____kg，是否防脱出

	锐器盒支架
	☐有（适配____L容器） ☐无
	支架位置是否可调节高度

	手消液支架
	☐有（适配____mL瓶装） ☐无
	是否防滑脱设计

	脚轮规格
	轮径：____英寸；材质：☐TPU静音 ☐橡胶；刹车：☐双边 ☐单边中控
	注明单轮承重____kg，是否防缠绕

	输液架
	☐标配（调节____~____mm） ☐选配 ☐无
	材质及挂钩数量

	污物桶
	☐标配（容量____L） ☐选配 ☐无
	是否脚踏开盖

	含税单价
	______元/台（含运费）
	批量（____台起）折扣价：______元/台

	质保期
	整机____年；脚轮____年；抽屉滑轨____年
	是否含上门维修

	交付周期
	______个工作日
	最小起订量

	资质文件
	附：质检报告、材质证明、ISO13485、代理授权书
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二、平车、车床
	调研维度
	具体参数（供应商填写）
	备注/要求

	型号
	---
	区分普通转运/ICU重症/产床型

	外形尺寸
	全长____×全宽____×高（可调____~____mm）
	注明最低位高度

	床面尺寸
	长____×宽____mm；材质：☐防水PU ☐透气网格布
	PU需注明阻燃、防渗透

	车架材质
	☐304不锈钢（厚度____mm） ☐高强度铝合金
	铝合金注明承重等级

	最大承重
	______kg（静态）/ ______kg（动态）
	附承重检测报告

	护栏配置
	☐单侧双片 ☐双侧四片；升降：☐气动 ☐机械卡扣
	放下后是否与床面齐平

	刹车系统
	☐四轮独立 ☐中控一脚刹车；材质：☐橡胶 ☐TPU
	锁定后稳定性

	防震系统
	床面是否带减震弹簧（☐是 ☐否）
	ICU转运重点考察

	输液架
	插孔数量：____个；是否标配（☐是 ☐否）
	最大承重____kg

	氧气瓶支架
	☐有（适配____L瓶） ☐无
	是否可拆卸

	含税单价
	______元/台（含运费）
	批量折扣价：______元/台

	质保期
	整机____年；刹车____年；气弹簧____年
	维修响应时限

	交付周期
	______个工作日
	包装方式

	资质文件
	附：医疗器械注册证、质检报告、ISO认证
	II类医疗器械










三、轮椅
	调研维度
	具体参数（供应商填写）
	备注/要求

	型号
	---
	区分标准/高靠背/骨科/儿童型

	整车尺寸
	全长____×全宽____×全高____mm；折叠后______
	全宽建议≤680mm

	座宽/座深/座高
	座宽____mm；座深____mm；座高____mm
	常见400/430/460mm

	最大承重
	______kg
	建议≥100kg

	车架材质
	☐高强度铝合金（壁厚____mm） ☐碳钢喷塑
	附抗疲劳测试报告

	靠背高度/角度
	高度____mm；☐固定 ☐可调（____°~____°）
	高靠背型头枕是否可拆

	座垫/靠垫材质
	座垫：；靠垫：
	防压疮设计需注明减压值

	扶手类型
	☐固定 ☐可拆卸 ☐可翻转
	扶手高度____mm

	脚踏板
	☐固定 ☐可拆卸 ☐可升降；带小腿托？☐是 ☐否
	离地最小间隙

	刹车系统
	护理刹车：☐有 ☐无；驻车刹车：☐有 ☐无
	单手上锁力度是否顺畅

	车轮规格
	大轮____英寸（充气/实心）；小轮____英寸（材质______）
	充气胎是否配打气筒

	安全带
	☐标配（☐两点 ☐三点 ☐四点） ☐选配
	锁扣类型

	含税单价
	______元/台（含运费）
	批量折扣价：______元/台

	质保期
	车架____年；座垫____年；刹车____年；车轮____年
	明确质保范围

	交付周期
	______个工作日
	是否提供备用轮椅

	资质文件
	附：医疗器械注册证（II类）、质检报告、承重测试视频
	硬性要求




四、通用配件
	调研维度
	具体参数（供应商填写）
	备注/要求

	配件类型
	☐脚轮 ☐输液架 ☐污物桶 ☐护栏 ☐刹车组件 ☐其他______
	分项填写

	适配品牌/型号
	适配设备品牌：；型号：
	是否通用型

	脚轮-轮径
	______英寸（3/4/5/6可选）
	单轮承重____kg

	脚轮-材质/刹车
	材质：______；刹车：☐边刹 ☐中控 ☐方向锁
	硬度及耐磨等级

	脚轮-安装方式
	☐插杆式（杆径____mm） ☐平底式（孔距____mm）
	附安装尺寸图

	输液架-调节/承重
	最低____~最高____mm；挂钩____个
	最大承重____kg

	输液架-材质
	☐不锈钢（管径____mm） ☐铝合金
	防锈处理

	污物桶-容量/材质
	容量____L；材质：☐塑料 ☐不锈钢
	开盖方式

	含税单价
	脚轮____元/个；输液架____元/根；污物桶____元/个
	批量折扣（____个起）

	质保期
	脚轮____月；输液架____年；污物桶____年
	易损件质保较短

	交付周期
	______个工作日
	最小起订量

	资质文件
	附：合格证、材质检测报告、耐磨测试报告
	—



