一、治疗车

| 调研维度 | 具体参数（供应商填写） | 备注/要求 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | --- | 需区分标准型/急救型/麻醉型 |
| 外形尺寸 | 长____×宽____×高____（mm） | 需适配医院电梯门宽（建议≤650mm宽） |
| 主体材质 | ☐304不锈钢（厚度____mm） ☐ABS塑料 ☐碳钢喷塑 | 不锈钢需明确是否为医疗级，附材质报告 |
| 台面设计 | 台面数量：____层；是否带凹槽防滑边（☐是 ☐否） | 上层台面需能放置治疗盘且不滑动 |
| 抽屉配置 | 抽屉数量：个；尺寸__；滑轨类型：☐三节静音 ☐普通滚珠 | 注明单抽屉承重____kg，是否防脱出 |
| 锐器盒支架 | ☐有（适配____L容器） ☐无 | 支架位置是否可调节高度 |
| 手消液支架 | ☐有（适配____mL瓶装） ☐无 | 是否防滑脱设计 |
| 脚轮规格 | 轮径：____英寸；材质：☐TPU静音 ☐橡胶；刹车：☐双边 ☐单边中控 | 注明单轮承重____kg，是否防缠绕 |
| 输液架 | ☐标配（调节____~____mm） ☐选配 ☐无 | 材质及挂钩数量 |
| 污物桶 | ☐标配（容量____L） ☐选配 ☐无 | 是否脚踏开盖 |
| 含税单价 | ______元/台（含运费） | 批量（____台起）折扣价：______元/台 |
| 质保期 | 整机____年；脚轮____年；抽屉滑轨____年 | 是否含上门维修 |
| 交付周期 | ______个工作日 | 最小起订量 |
| 资质文件 | 附：质检报告、材质证明、ISO13485、代理授权书 |  |

二、平车、车床

| 调研维度 | 具体参数（供应商填写） | 备注/要求 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | --- | 区分普通转运/ICU重症/产床型 |
| 外形尺寸 | 全长____×全宽____×高（可调____~____mm） | 注明最低位高度 |
| 床面尺寸 | 长____×宽____mm；材质：☐防水PU ☐透气网格布 | PU需注明阻燃、防渗透 |
| 车架材质 | ☐304不锈钢（厚度____mm） ☐高强度铝合金 | 铝合金注明承重等级 |
| 最大承重 | ______kg（静态）/ ______kg（动态） | 附承重检测报告 |
| 护栏配置 | ☐单侧双片 ☐双侧四片；升降：☐气动 ☐机械卡扣 | 放下后是否与床面齐平 |
| 刹车系统 | ☐四轮独立 ☐中控一脚刹车；材质：☐橡胶 ☐TPU | 锁定后稳定性 |
| 防震系统 | 床面是否带减震弹簧（☐是 ☐否） | ICU转运重点考察 |
| 输液架 | 插孔数量：____个；是否标配（☐是 ☐否） | 最大承重____kg |
| 氧气瓶支架 | ☐有（适配____L瓶） ☐无 | 是否可拆卸 |
| 含税单价 | ______元/台（含运费） | 批量折扣价：______元/台 |
| 质保期 | 整机____年；刹车____年；气弹簧____年 | 维修响应时限 |
| 交付周期 | ______个工作日 | 包装方式 |
| 资质文件 | 附：医疗器械注册证、质检报告、ISO认证 | II类医疗器械 |

三、轮椅

| 调研维度 | 具体参数（供应商填写） | 备注/要求 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | --- | 区分标准/高靠背/骨科/儿童型 |
| 整车尺寸 | 全长____×全宽____×全高____mm；折叠后______ | 全宽建议≤680mm |
| 座宽/座深/座高 | 座宽____mm；座深____mm；座高____mm | 常见400/430/460mm |
| 最大承重 | ______kg | 建议≥100kg |
| 车架材质 | ☐高强度铝合金（壁厚____mm） ☐碳钢喷塑 | 附抗疲劳测试报告 |
| 靠背高度/角度 | 高度____mm；☐固定 ☐可调（____°~____°） | 高靠背型头枕是否可拆 |
| 座垫/靠垫材质 | 座垫：；靠垫： | 防压疮设计需注明减压值 |
| 扶手类型 | ☐固定 ☐可拆卸 ☐可翻转 | 扶手高度____mm |
| 脚踏板 | ☐固定 ☐可拆卸 ☐可升降；带小腿托？☐是 ☐否 | 离地最小间隙 |
| 刹车系统 | 护理刹车：☐有 ☐无；驻车刹车：☐有 ☐无 | 单手上锁力度是否顺畅 |
| 车轮规格 | 大轮____英寸（充气/实心）；小轮____英寸（材质______） | 充气胎是否配打气筒 |
| 安全带 | ☐标配（☐两点 ☐三点 ☐四点） ☐选配 | 锁扣类型 |
| 含税单价 | ______元/台（含运费） | 批量折扣价：______元/台 |
| 质保期 | 车架____年；座垫____年；刹车____年；车轮____年 | 明确质保范围 |
| 交付周期 | ______个工作日 | 是否提供备用轮椅 |
| 资质文件 | 附：医疗器械注册证（II类）、质检报告、承重测试视频 | 硬性要求 |

四、通用配件

| 调研维度 | 具体参数（供应商填写） | 备注/要求 |
| --- | --- | --- |
| 配件类型 | ☐脚轮 ☐输液架 ☐污物桶 ☐护栏 ☐刹车组件 ☐其他______ | 分项填写 |
| 适配品牌/型号 | 适配设备品牌：；型号： | 是否通用型 |
| 脚轮-轮径 | ______英寸（3/4/5/6可选） | 单轮承重____kg |
| 脚轮-材质/刹车 | 材质：______；刹车：☐边刹 ☐中控 ☐方向锁 | 硬度及耐磨等级 |
| 脚轮-安装方式 | ☐插杆式（杆径____mm） ☐平底式（孔距____mm） | 附安装尺寸图 |
| 输液架-调节/承重 | 最低____~最高____mm；挂钩____个 | 最大承重____kg |
| 输液架-材质 | ☐不锈钢（管径____mm） ☐铝合金 | 防锈处理 |
| 污物桶-容量/材质 | 容量____L；材质：☐塑料 ☐不锈钢 | 开盖方式 |
| 含税单价 | 脚轮____元/个；输液架____元/根；污物桶____元/个 | 批量折扣（____个起） |
| 质保期 | 脚轮____月；输液架____年；污物桶____年 | 易损件质保较短 |
| 交付周期 | ______个工作日 | 最小起订量 |
| 资质文件 | 附：合格证、材质检测报告、耐磨测试报告 | — |