化州市第三人民医院（化州市精神康复医院）智能化安防设备升级清单

| 安全防护定制不锈钢 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、三楼 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号 | 项目名称 | 规格 / 计算式 | 宽 | 长 | 数量 | 单位 |
| 1 | 西边保安室旁网格围栏 | (1.8+3)m×4.6m=22.08㎡ | 4.8 | 4.6 | 22.08 | ㎡ |
| 2 | 入口围栏 | 24m×（3m+1.8M） 高，结构同 E2 | 24 | 4.8 | 115.2 | ㎡ |
| 3 | 北边挡土墙水管加钢板防爬越 | 30cm×273cm | 0.3 | 2.73 | 0.819 | ㎡ |
| 4 | 东边挡土墙上加高围栏 | 14.8m 长 ×1.5m 高 | 14.8 | 1.5 | 22.2 | ㎡ |
| 5 | 消火栓边加装不锈钢门 | 163cm×300cm | 1.63 | 3 | 4.89 | ㎡ |
| 6 | 东边入口安保围栏 | (1.8+3)m×23.5m | 4.8 | 23.5 | 112.8 | ㎡ |
| 7 | 东边不锈钢大门 | 宽 703cm× 高 302cm=21.23㎡ | 7.03 | 3.02 | 21.2306 | ㎡ |
| 8 | 大门立柱加钢板 | 12㎡ | 1 | 12 | 12 | ㎡ |
| 9 | 大门扇防爬网 | 0.974m×2.81m×4 块 | 1 | 2.8 | 2.8 | ㎡ |
| 10 | 塘边围栏 | (1.8+3)m×8m | 4.8 | 8 | 38.4 | ㎡ |
| 11 | 女区第一防护门（不锈钢门） | 295cm×240cm=7.08㎡ | 2.95 | 2.4 | 7.08 | ㎡ |
| 12 | 天花顶不锈钢防逃网 | 295cm×120cm=3.54㎡ | 2.95 | 1.2 | 3.54 | ㎡ |
| 13 | 刷卡锁安装等 | 线材、线管，灵性锁 |  |  | 1 | 套 |
| 14 | 女区第二防护门 | 296cm×240cm=7.1㎡ | 2.96 | 2.4 | 7.104 | ㎡ |
| 15 | 刷卡锁安装等 | 线材、线管，灵性锁 |  |  | 1 | 套 |
| 16 | 刷卡 304 不锈钢门 | 295cm×240cm=7.1㎡ | 2.95 | 2.4 | 7.08 | ㎡ |
| 17 | 刷卡锁安装等 | 线材、线管，灵性锁 |  |  | 1 | 套 |
| 18 | 压力表外加保护钢板 | 47cm×241cm | 0.47 | 2.41 | 1.1327 | ㎡ |
| 19 | 步梯不锈钢门 | 358cm×330cm=11.814㎡ | 3.58 | 3.3 | 11.814 | ㎡ |
| 20 | 刷卡锁 ×2 把安装（双向） | 线材、线管，灵性锁 |  |  | 1 | 套 |
| 21 | 步梯防盗网 | 3.5㎡ | 1 | 3.5 | 3.5 | ㎡ |
| 22 | 不锈钢踏步台阶 | 120cm长×25cm宽×15cm 高，304 材质 | 1.2 | 0.4 | 0.48 | 个 |
| 23 | 不锈钢雨棚 | 330cm×690cm=22.77㎡ | 3.3 | 6.9 | 22.77 | ㎡ |
| 24 | 防爬网（女区） | 12m×1.55m=18.6㎡ | 12 | 1.55 | 18.6 | ㎡ |
| 25 | 三楼活动区安全防护网 | 5800CM长，高 330cm，横内飘180CM（中间砖面不用全覆盖，实际平方数238.8M² | 58 | 5.1 | 295.8 | ㎡ |
| 26 | 活动区不锈钢踏步、双边加扶手 | 防滑钢板 304，踏步管 38×38×0.9mm | 0.38 | 0.38 | 0.1444 | ㎡ |
| 27 | 不锈钢排水地漏钢板 | 宽 30cm× 总长 166m | 0.3 | 166 | 49.8 | ㎡ |
| 28 | 三楼活动区中间不锈钢阻隔墙（304） | 15.3m×3.3m 高 | 15.3 | 3.3 | 50.49 | ㎡ |
| 29 | 内外防盗网 | 外 237cm×154cm=3.649㎡；内 236cm×174cm=4.1㎡，合计 7.75㎡ | 4.74 | 1.65 | 7.821 | ㎡ |
| 30 | 内外防盗网 | 内 238cm×174cm=4.16㎡；外 238cm×154cm=3.66㎡，合计 7.83㎡ | 2.38 | 1.74 | 4.1412 | ㎡ |
| 31 | 玻璃隔墙内外加不锈钢防护翻板 | 长 5m× 高50cm*宽12CM，2 面 | 10 | 1.24 | 12.4 | ㎡ |
| 32 | 不锈钢门（拆墙、拆玻璃） | 127cm×261cm=3.31㎡ | 1.27 | 2.61 | 3.3147 | ㎡ |
| 33 | 拆墙拆玻璃清场 | 项 |  |  | 1 | 项 |
| 34 | 刷卡锁安装等 | 线材、线管，灵性锁 |  |  | 1 | 套 |
| 35 | 内不锈钢防护钢板 | 长5.45M*80CM高*10CM宽 | 5.45 | 0.8 | 4.36 | ㎡ |
| 36 | 不锈钢门 | 140cm×261cm=3.61㎡ | 1.4 | 2.61 | 3.654 | ㎡ |
| 37 | 拆墙拆玻璃清场 | 项 |  |  | 1 | 项 |
| 38 | 刷卡锁安装等 | 线材、线管，灵性锁 |  |  | 1 | 套 |
| 39 | 中间楼梯不锈钢门 | 296cm×241cm | 2.96 | 2.41 | 7.1336 | ㎡ |
| 40 | 刷卡锁安装等 | 线材、线管，灵性锁 |  |  | 1 | 套 |
| 41 | 改房拆墙直出活动区 | 拆墙改防盗网清场 |  |  | 1 | 项 |
| 42 | 不锈钢门规格 100cm×254cm | 2.55M² | 1 | 2.55 | 2.55 | ㎡ |
| 43 | 刷卡锁安装等 | 线材、线管，灵性锁 |  |  | 1 | 套 |
| 44 | 外加雨棚 1.89×1.20m | 1.80×1.20m | 1.89 | 1.2 | 2.268 | ㎡ |
| 45 | 男女区下阻隔不锈钢门 | 296cm×241cm | 2.96 | 2.41 | 7.1336 | ㎡ |
| 46 | 刷卡锁安装等 | 线材、线管，灵性锁 |  |  | 1 | 套 |
| 47 | 三楼阳台水沟拆除 | 168m*50cm | 168 | 0.5 | 90 | m |
| 48 | 三楼阳台水沟 | 168m*0.4m | 168 | 0.4 | 90 | m |
| 49 | 男区步梯门 | 376cm×332cm | 3.76 | 3.32 | 12.4832 |  |
| 50 | 刷卡锁 ×2 把安装等 | 线材、线管，灵性锁 |  |  | 2 | 套 |
| 51 | 男区楼梯不锈钢防盗网 | 3.4㎡ | 1 | 3.4 | 3.4 | ㎡ |
| 52 | 楼梯玻璃窗防盗网 | 234cm×186cm×5 层 = 21.76㎡；114cm×126cm×1 层 = 1.436㎡，合计 23.198㎡ | 1 | 23.2 | 23.2 | ㎡ |
| 53 | 防盗网 | 0.98cm×176cm | 0.98 | 1.76 | 1.7248 | ㎡ |
| 54 | 不锈钢男区通道门 | 296×237cm | 2.37 | 2.96 | 7.0152 | ㎡ |
| 55 | 刷卡锁安装等 | 线材、线管，灵性锁 |  |  | 1 | 套 |
| 56 | 饭堂通道不锈钢门 | 296cm×241cm | 2.96 | 2.41 | 7.1336 | ㎡ |
| 57 | 刷卡锁安装等 | 线材、线管，灵性锁 |  |  | 1 | 套 |
| 58 | 天花上加防盗网 | 296cm×120cm | 2.96 | 1.2 | 3.552 | ㎡ |
| 59 | 楼梯不锈钢门 | 358cm×333cm | 3.58 | 3.33 | 11.9214 | ㎡ |
| 60 | 刷卡锁安装等 | 线材、线管，灵性锁 |  |  | 1 | 套 |
| 61 | 楼梯门边防盗网 | 3.5㎡ | 1 | 3.5 | 3.5 | ㎡ |
| 62 | 男区安全防火门不锈钢踏步台阶 | 120cm×25cm×15cm 高，304 材质 | 1.2 | 0.4 | 0.48 | 个 |
| 63 | 不锈钢雨棚 | 330cm×690cm=22.77㎡ | 3.3 | 6.9 | 22.77 | ㎡ |
| 64 | 防爬网（男区） | 12m×1.5m=18.6㎡ | 12 | 1.5 | 18 | ㎡ |
| 65 | 一楼不锈钢通道门（不锈钢门） | 343cm×294cm | 3.43 | 2.94 | 10.0842 | ㎡ |
| 66 | 刷卡锁安装等 | 线材、线管，灵性锁 |  |  | 1 | 套 |
| 67 | A、B 联边不锈钢门 | 261cm×300cm | 2.61 | 3 | 7.83 | ㎡ |
| 68 | 刷卡锁安装等 | 线材、线管，灵性锁 |  |  | 1 | 套 |
| 69 | 不锈钢门 | 342cm×300cm | 3.42 | 3 | 10.26 | ㎡ |
| 70 | 刷卡锁安装等 | 线材、线管，灵性锁 |  |  | 1 | 套 |
| 71 | 不锈钢门 | 170cm×300cm | 1.7 | 3 | 5.1 | ㎡ |
| 72 | 刷卡锁（AB 联动）安装等 | 线材、线管，灵性锁 |  |  | 1 | 套 |
| 四楼 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号 | 项目名称 | 规格 / 计算式 | 宽 | 长 | 数量 | 单位 |
| 1 | 女区第一防护门（304 材质） | 295.5cm×242cm=7.15㎡ | 2.96 | 2.42 | 7.1632 | ㎡ |
|  | 天花顶防盗网 | 295cm×120cm=3.54㎡ | 2.95 | 1.2 | 3.54 | ㎡ |
|  | 刷卡锁安装等 | - |  |  | 1 | 套 |
| 2 | 女区第二防护门（304 材质） | 296cm×242cm=7.16㎡ | 2.96 | 2.42 | 7.1632 | ㎡ |
|  | 刷卡锁安装等（AB 联动锁） | - |  |  | 1 | 套 |
|  | 刷卡 304 不锈钢门 | 295.5cm×246cm=7.05㎡ | 2.96 | 2.46 | 7.2816 | ㎡ |
| 3 | 刷卡锁安装等 | - |  |  | 1 | 套 |
|  | 楼梯不锈钢门 | 358cm×334cm=12.1㎡ | 3.58 | 3.34 | 11.9572 | ㎡ |
|  | 刷卡锁 ×2 把安装等 | - |  |  | 2 | 套 |
| 4 | 楼梯扶手三角型防盗网 | 3.5㎡ | 1 | 3.5 | 3.5 | ㎡ |
|  | 防盗网 | 236cm×186cm=4.39㎡ | 2.36 | 2.4 | 5.664 | ㎡ |
|  | 内走廊通道门 | 295cm×240cm=7.08㎡ | 2.4 | 2.95 | 7.08 | ㎡ |
| 5 | 刷卡锁安装等 | - |  |  | 1 | 套 |
|  | 拆玻璃拆墙安装 304 不锈钢门 | 126cm×265cm=3.339㎡ | 1.26 | 2.65 | 3.339 | ㎡ |
|  | 拆墙拆玻璃清场 | - |  |  | 1 | 项 |
| 6 | 刷卡锁安装等 | - |  |  | 1 | 套 |
|  | 玻璃隔墙内外加不锈钢（304）防护板 | 长 498cm× 宽 50cm，2 个 | 4.98 | 0.5 | 2.49 | ㎡ |
|  | 不锈钢门（拆墙拆玻璃） | 140cm×259cm=3.6㎡ | 1.4 | 2.59 | 3.626 | ㎡ |
| 7 | 拆墙拆玻璃清场 | - |  |  | 1 | 项 |
|  | 刷卡锁安装等 | - |  |  | 1 | 套 |
|  | 保护钢板 | 548*90MM，内置38*38MM管 | 5.48 | 0.9 | 4.932 | ㎡ |
| 8 | 内部走廊不锈钢门 | 295cm×241cm | 2.95 | 2.41 | 7.1095 | ㎡ |
|  | 刷卡锁安装等 | - |  |  | 1 | 套 |
|  | 不锈钢防盗网 | 99cm×125cm | 0.99 | 1.25 | 1.2375 | ㎡ |
| 9 | 楼梯不锈钢门 | 375×331cm | 3.75 | 3.31 | 12.4125 | ㎡ |
|  | 刷卡锁 ×2 把安装等 | - |  |  | 2 | 套 |
|  | 楼梯扶手上三角型防盗网 | 3.5㎡ | 1 | 3.5 | 3.5 | ㎡ |
| 10 | 防盗网（304） | 235cm×186cm | 2.35 | 1.86 | 4.371 | ㎡ |
|  | 不锈钢（304）门 | 293cm×237cm | 2.93 | 2.37 | 6.9441 | ㎡ |
|  | 刷卡锁安装等 | - |  |  | 1 | 套 |
| 11 | 上方加装防盗网 294cm×120cm |  | 2.94 | 1.2 | 3.528 | ㎡ |
|  | 不锈钢（304）门 | 296cm×240.5cm | 2.96 | 2.4 | 7.104 | ㎡ |
|  | 刷卡锁安装等 | - |  |  | 1 | 套 |
| 12 | 上方加装 304 防盗网 296cm×120cm |  | 2.96 | 1.2 | 3.552 | ㎡ |
|  | 南边楼梯不锈钢门及防盗网 | 358×333cm | 3.58 | 3.33 | 11.9214 | ㎡ |
|  | 刷卡锁 ×2 把安装等 | - |  |  | 1 | 套 |
| 13 | 楼梯三角型防盗网 3.5㎡ |  | 1 | 3.5 | 3.5 | ㎡ |
| 14 | 防盗网 | 236cm×186cm=4.389㎡ | 2.36 | 1.86 | 4.3896 | ㎡ |
| 五楼 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号 | 项目名称 | 规格 / 计算式 | 宽 | 长 | 数量 | 单位 |
| 1 | 女区第一防护门（304 材质） | 295.5cm×240cm=7.09㎡ | 2.96 | 2.4 | 7.104 | ㎡ |
|  | 天花顶防盗网 295cm×120cm=3.54㎡ |  | 2.95 | 1.2 | 3.54 | ㎡ |
|  | 刷卡锁安装等 | - |  |  | 1 | 套 |
| 2 | 女区第二防护门（304 材质） | 295.5cm×240.5cm=7.10㎡ | 2.96 | 2.4 | 7.104 | ㎡ |
|  | 刷卡锁安装等（AB 联动锁） | - |  |  | 1 | 套 |
|  | 刷卡 304 不锈钢门 | 296cm×246cm=7.09㎡ | 2.96 | 2.46 | 7.2816 | ㎡ |
| 3 | 刷卡锁安装等 | - |  |  | 1 | 套 |
|  | 楼梯不锈钢门 | 360.8cm×332cm=11.97㎡ | 3.6 | 3.32 | 11.952 | ㎡ |
|  | 刷卡锁 ×2 把安装等 | - |  |  | 2 | 套 |
| 4 | 楼梯扶手三角型 304 防盗网 | 3.5㎡ | 1 | 3.5 | 3.5 | ㎡ |
|  | 防盗网 | 235.5cm×184cm=4.33㎡ | 2.35 | 1.84 | 4.324 | ㎡ |
|  | 内走廊通道门 | 296cm×240cm=7.1㎡ | 2.96 | 2.4 | 7.104 | ㎡ |
| 5 | 刷卡锁安装等 | - |  |  | 1 | 套 |
|  | 拆玻璃拆墙安装 304 不锈钢门 | 186cm×260cm=3.276㎡ | 1.86 | 2.6 | 4.836 | ㎡ |
|  | 拆墙拆玻璃清场 | - |  |  | 1 | 项 |
| 6 | 刷卡锁安装等 | - |  |  | 1 | 套 |
|  | 玻璃隔墙内外加不锈钢（304）防护板 | 长 498cm× 宽 50cm，2 个 | 4.98 | 0.5 | 2.49 | ㎡ |
|  | 不锈钢门（拆墙拆玻璃） | 140cm×260cm=3.64㎡ | 1.4 | 2.6 | 3.64 | ㎡ |
| 7 | 拆墙拆玻璃清场 | - |  |  | 1 | 项 |
|  | 刷卡锁安装等 | - |  |  | 1 | 套 |
|  | 保护钢板 | 长 548cm× 宽 180cm，304×0.9mm 厚 | 5.48 | 1.8 | 9.864 | ㎡ |
| 8 | 走廊通道不锈钢门 | 295cm×240cm | 2.95 | 2.4 | 7.08 | ㎡ |
|  | 刷卡锁安装等 | - |  |  | 1 | 套 |
|  | 不锈钢防盗网 | 99cm×127cm | 0.99 | 1.27 | 1.2573 | ㎡ |
| 9 | 楼梯不锈钢门（北边） | 373cm×331cm | 3.73 | 3.31 | 12.3463 | ㎡ |
|  | 刷卡锁 ×2 把安装等 | - |  |  | 2 | 套 |
|  | 楼梯扶手上三角型防盗网 | 3.5㎡ | 1 | 3.5 | 3.5 | ㎡ |
| 10 | 防盗网（304） | 236cm×187cm | 2.36 | 1.87 | 4.4132 | ㎡ |
|  | 不锈钢 304 门 | 296cm×240cm | 2.96 | 2.4 | 7.104 | ㎡ |
|  | 刷卡锁安装等 | - |  |  | 1 | 套 |
| 11 | 上方加装防盗网 296cm×120cm |  | 2.96 | 1.2 | 3.552 | ㎡ |
|  | 不锈钢 304 门 | 296×240.5cm | 2.96 | 2.4 | 7.104 | ㎡ |
|  | 刷卡锁安装等 | - |  |  | 1 | 套 |
| 12 | 上方加装 304 防盗网 296cm×120cm |  | 2.96 | 1.2 | 3.552 | ㎡ |
|  | 南边楼梯不锈钢门及三角型防盗网 | 358×333cm | 3.58 | 3.33 | 11.9214 | ㎡ |
|  | 刷卡锁 ×2 把安装等 | - |  |  | 1 | 套 |
| 13 | 楼梯三角型防盗网 3.5㎡ |  | 1 | 3.5 | 3.5 | ㎡ |
| 14 | 防盗网 | 236×186cm=4.38㎡ | 2.36 | 1.86 | 4.3896 | ㎡ |
| 补充项目 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号 | 项目名称 | 规格 / 计算式 | 宽 | 长 | 数量 | 单位 |
| 1 | 东门旁边排水井盖 | 285cm×245cm，热镀锌 3×5cm 钢管 | 2.85 | 2.45 | 6.9825 | ㎡ |
| 2 | 不锈钢宣传栏 | 12.8m×1.5m 高，304 材质 | 12.8 | 1.5 | 19.2 | ㎡ |
| 3 | 北边围墙排水管用钢板围边 | 1.8m×4m，304 钢板 0.35 厚 | 1.8 | 4 | 7.2 | ㎡ |
| 4 | 后门围网 | 3m*2.5m+10m*2.5m | 13 | 2.5 | 32.5 | ㎡ |
| 5 | 造型防坠网 | 8.3m*2.4m*2 | 16.6 | 2.4 | 39.84 | ㎡ |
| 6 | 安检台主体定制 | 台面：12mm 厚医用级复合亚克力人造石，无缝拼接、抗菌防渗透、易消毒； 柜体：18mm 厚多层实木板 + 双面抗菌免漆板，防潮防变形； 内部：带抽屉、键盘托、主机位、线路隐藏槽，预留电源 / 网线接口； 正面：定制 UV 喷印 “安检台” 标识，防刮耐磨 |  |  | 1 | 套 |
| 7 | 安检通道玻璃隔断系统（铝合金款） | 框架：1.8mm 厚 6063-T5 铝合金方管，氟碳喷涂（银灰色 / 定制色），防锈防腐蚀、轻量化高强度； 玻璃：10mm 厚钢化安全玻璃（含 3C 认证），四周打中性防霉密封胶； 防闯栏杆：铝合金 + 不锈钢组合单向旋转闸 / 防闯栏，符合安检通道通行规范； 五金：进口缓冲合页、地弹簧、不锈钢拉手，静音耐用 |  |  | 1 | 套 |
| 8 | 医用级导诊柜台定制 | 定制 |  |  | 1 | 项 |

停车场及智能道闸管理系统

| 序号 | 项目名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 停车场及周边宣传栏 |  |  |  |  |
| 1 | 停车场管理设备 | • 高清晰：300万像素高清摄像机，最大分辨率可达2304 × 1296，帧率高达25 fps； • 集成度高：集摄像机、显示屏（LED/LCD/无屏可选）、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； • 显示屏： 支持LCD/LED或者无屏款； • 内置高亮LED灯，白光/红外二合一，智能环保补光技术，满足不同场景需求； • 支持电动变焦镜头，便于调试； • 支持镜头角度上下左右调节，上下调节水平夹角范围：7°~23°，左右调节角度为单边6°； • 识别车牌种类多：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型； • 支持中国香港，中国澳门和中国大陆车牌牌识； • 支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测； • 授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； • 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上； • 支持跟车不落杆，实现快速通行； • 机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求； • 一体化结构设计，布线简单，调试方便； • 支持玻璃加热功能； 图像 图像格式： JPEG 最大图像尺寸： 2304 × 1296 帧率： 25 fps 图像设置： 饱和度，亮度，对比度，白平衡，增益，3D降噪通过软件可调 摄像机 传感器类型： 1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度： 彩色：0.04 Lux @(F2.0, AGC ON) 黑白：0.02 Lux @(F2.0, AGC ON) 快门： 1/25秒~1/20,000秒 镜头： 3.1~6 mm电动变焦镜头 自动光圈： DC驱动 数字降噪： 3D数字降噪 压缩标准 视频压缩标准： H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率： 32 Kbps~16 Mbps 网络功能 通用功能： 心跳，密码保护，NTP校时 抓拍功能 图片格式： 采用JPEG编码，图片质量可设 智能识别： 车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 补光灯控制： 补光灯自动光控、时控可选； 接口 通讯接口： 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 ，1个RS-232接口 补光灯： 内置9颗LED补光灯 外部接口： 2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 一般规范 工作温度和湿度： -30℃~70℃，湿度小于90%(无凝结) 电源供应： AC100V~240V 功耗： 35W MAX 防护等级： IP54 网络功能 接口协议(API)： SDK;ISUP5.0;ISAPI;OTAP;Onvif;ftp (上传图片);GB/T28181;GA/T1400 一般规范 重量： 14 KG 尺寸： 1384.2 mm(H) × 194.4 mm(W) × 236.6 mm(D) 装箱清单： 主机*1，说明书*1，膨胀螺栓*3，钥匙*1 显示屏 分辨率： 32 × 64 屏幕类型： LED 亮度： 最大1200cd/m² 显示屏尺寸： 304 mm × 152 mm 产品执行标准(具体版本号以标签为准)： Q/BFW 073 | 套 | 2 |
| 2 | 电动伸缩重型滑道门 | 上下梁 134*82*1.6-2.0、 立柱 100*100*1.5、 中柱 45*32*0.8 高度：1600mm 宽度：660mm 电机功率：430 瓦 电压：220V 底板：加厚底座承重 控制器：晶源控制器 显示屏：显示屏 1 面 说明：配置手推离合器，遥控 2个，台控 1 个 防砸车,控制道闸落杆。4 触点 对射，物体通过之后控制门关闭下，探测距离 10 米 | 樘 | 1 |
| 3 | 出入口终端服务器 | • 【4车道】【3机级联】【远程访问】【手机调试】 • 嵌入式平台：ARM Cortex A7 双核嵌入式处理器，高效稳定。BS/CS双架构。 • 稳定性高：嵌入式系统，能保证7*24h不间断稳定运行 • 视频录像：支持录像存储，支持出入车辆录像片段记录，保存完整数据链 • 移动调试：支持手机调试，现场手机端扫码调试 • 远程访问：支持通过互联网远程访问，方便远程处理问题，调试设备 • 主动运维：支持主动运维系统，能够探测到终端下设备异常，并推动到云平台 • 多场景：支持非机动车出入口、单行通道、AB闸、防倒车逃费 • VGA显示控制：支持VGA显示，标准鼠标键盘输入控制，即插即用，方便快捷，节省成本 • 便捷的网页访问：支持网页访问，简单易用；支持多用户、多权限控制，支持嵌入式加密认证机制，确保网络上安全使用 • 标准对接协议：标准的SDK协议，支持对接云平台，对外扩展性强；支持跨公网对接，支持HTTP对接等多种模式 • 安全备份机制：支持4G网络备份，支持1对1备份机制，遇故障快速恢复，全力保障数据安全 • 可选配增加4G网络 接口 指示灯接口： 4个 触发输入： 3路开关量信号 触发输出： 3路开关量信号 RS-232： 2路 RS-485： 1路 USB： 2个 VGA： 1个 网口： 2个千兆RJ45网口 一般规范 供电功率： DC12V/5A适配器，平均功耗小于20W 工作环境： -30°~70° 尺寸： 170mm（宽）×145mm（深）×53mm（高） 重量： 1KG 移动网络 Wi-Fi： 支持 终端 CPU： ARM Cortex A7 双核嵌入式处理器 内存： 1G 操作系统 ： 嵌入式ARM系统, BS/CS双架构 总车道数： 4车道 最大级联数： 3台 Web访问： 支持 本地操作： 支持 安全备份： 支持 存储： 128G SSD 看门狗： 支持 产品执行标准(具体版本号以标签为准)： Q/BFW 094 | 台 | 1 |
| 4 | 雷达 | • 采用79GHz MMIC技术，分辨率更高，检测更稳定； • 雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； • 无需学习背景，适应更多复杂现场环境； • 提供RS485串口或者WIFI通讯功能，WIFI版本配备手机APP，可对雷达进行在线调试、固件升级，操作更方便； • 安装与维护方便，所需人力少，工时短。 • 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 • 采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 • 自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； • 环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 一般规范 功耗： ＜3W 工作电压： 9~12VDC 额定电流： ＜0.25A 使用环境温度： -40~+85°C 系统参数 发射频率（GHz）： 79 发射功率（mW）： ≤10 波束宽度： 俯仰±10°，水平±38° 响应时间（ms）： 50ms 检测目标： 人或车 在线调试： 串口/WIFI调试 在线升级： 串口/WIFI升级 | 台 | 2 |
| 5 | SMB停车云服务 | 智慧停车云服务是基于部署在公有云环境的“HikParking智慧停车云平台”面向停车场运营方提供的软件SaaS服务，广泛适用于各行业不同场景的封闭式停车场的运营管理，如：政府公共停车场、交通枢纽、景区、医院、高校、酒店、体育场、写字楼、商超、物流园、企业园区、住宅小区等等。 HikParking智慧停车云平台使用“云加边”的系统架构，接入出入口前端系统，用户可在云端基于电脑或者手机对多个停车场进行统一管控、值守和运维。更可使用云端远程值守模式，完全杜绝人工现场值守的各种弊端，真正做到停车场无人化的同时保障车辆高效通行，实现停车场的降本提效增收，提高车主用户体验。 * 注1：云平台地址：psp.hikparking.com（新用户可在平台首页自助注册） * 注2：云平台的授权码可在新版和旧版两套平台上通用。 * 注3：实现远程值守须在出入口安装支持萤石云协议的对讲设备和监控相机。 l 支持停车场联网管理，无需本地部署和维护服务器 l 支持通过出入口控制终端或综合安防管理平台接入停车场前端系统 l 支持停车记录、营收记录等运营数据的查询和分析功能 l 支持多种规则的包期车管理，支持线上发布包期套餐车主自助办理 l 支持白名单、黑名单等特定车辆管理功能 l 支持电子优惠券，包括多种规则的发行、购买、赠券、领用等功能 l 支持场内二维码和车道二维码支付、公众号账单付款 l 支持无牌车临停扫码进出场和缴费 l 支持发票管理，对接第三方电子发票服务实现开票和记录查询 l 支持接入萤石云协议的车道环境相机实现实时监控与录像回放 l 支持接入萤石云协议的车道对讲设备实现前后端双向呼叫和实时对讲 l 支持出入车异常事件的系统自动报警和前端呼叫报警，云端值守人员远程处理 l 支持云端校对车牌、纠正金额、手动匹配入场、手动生成账单、手动放行等操作 l 支持前端系统和设备的远程配置和离线告警 l 支持多个角色、用户的权限配置管理 l 支持手机APP管理停车场，支持查看数据、远程控制、云端值守、车辆管理、设备告警等功能 l 提供微信公众号等车主端应用，支持停车缴费、找停车场、办理包期、领用优惠券等车主服务 l 支持接入LED大屏展示可视化实时数据，支持接入车位诱导屏 l 支持接入各大银行、银联的线上支付渠道（*须先提供支付渠道接口文档和具体需求通过评估） l 支持向运营方自有微信公众号提供接口（*须先提供具体需求通过评估） l 支持向第三方平台提供接口（*须先提供具体需求通过评估） l 海康云停车公众号访问二维码 l 海康停车管家APP下载二维码 4月版本主要更新说明 1、场库系统状态监控及远程配置：支持查看场库系统的在离线状态，及离线时间，方便运营商及时了解车场系统是否与云平台通讯正常；支持通过云平台对TPE3A0终端系统远程访问其系统配置页面，并进行参数配置，方便运营商进行配置调整，不用再需要单独前往现场做配置； 2、运营商APP迁入优惠券管理功能：优惠券集成到运营商APP里，可通过APP赠券、查看赠送及使用明细等，方便运营商移动化管理； 3、运营商APP增加场库系统状态监控：通过运营商APP可查看场库系统的在离线状态，提供运营商移动化运维能力； | 套 | 1 |
| 6 | 监视器 | • 支持1920 × 1080高清显示 • 178°/178°广视角 • 爱眼不闪屏，低蓝光设计 • HDMI+VGA双接口，丰富连接性和兼容性 • 采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节 • 三边无边框设计，纤薄机身 • 标配底座，标准VESA壁挂孔位，满足不同场景使用需求 关键材料 显示参数 显示尺寸： 21.5 inch 屏幕可视区域： 478.65 mm (H) × 260.28 mm (V) 物理分辨率： 1920 × 1080 @ 100 Hz 背光源类型： E-LED 像素间距： 0.24 mm (H) × 0.24 mm (V) 亮度： 250 cd/m² 可视角： 178° (H)/178° (V) 色深度： 8 bit, 16.7M 对比度： 4000 : 1 响应时间： 6.5 ms（typ） 刷新率： Typ 60 Hz , Max 100 Hz 表面处理： Haze 25% , 3H 连续使用时间： 7 × 16 H 色域： 72% NTSC 通用参数 喇叭： 4 Ω 2 W ×2 外壳材料： 塑胶 安装孔距： 75 (H) mm × 75 (V) mm（4-M4 × 6mm） 边框宽度： 2.38 mm（上/左/右），21.55 mm（下） 产品尺寸： 493.26 (W) mm × 290.13 (H) mm × 42.35 (D) mm（无底座） 493.26 (W) mm × 393.45 (H) mm × 185.74 (D) mm（含底座） 包装尺寸： 553 (W) mm × 354 (H) mm × 111 (D) mm 产品重量： 2.0 ± 0.5 kg 带包装重量： 3.2 ± 0.5 kg 装箱清单： 显示器 × 1、底座组件 × 1、适配器（12V 2A）× 1、HDMI线（1.5 m） × 1、说明书 × 1、RoHS标签 × 1 备注说明： *出货默认带底座； 接口参数 音视频输入接口： HDMI 1.4 × 1 , VGA x 1 , Audio IN x 1 音视频输出接口： 无 数据传输接口： 无 控制接口： 无 电源参数 供电要求： DC：12V，2A 峰值功耗： ≤ 24W 待机功耗： ≤ 0.5 W 运行环境 工作温度： 0 ℃~40 ℃ 工作湿度： 20%~90% RH(无冷凝水) 存储温度： -20 ℃~60 ℃ 存储湿度： 5%~90% RH(无冷凝水) 产品执行标准(具体版本号以标签为准)： Q/BFW 085 | 台 | 1 |
| 7 | 交换机 | 2.5G云管交换机，5个2.5G接入口+1个万兆上联光口，支持端口聚合，支持云平台远程管理。 | 台 | 2 |
| 8 | 光模块 | HK-SFP1.25 | 对 | 2 |
| 9 | 交换机 | • 4个千兆PoE电口，2个千兆电口 • 交换容量：14Gbps，包转发率：10.42Mpps • 符合IEEE802.3af/at供电标准，整机PoE功率60W • 支持易调试APP管理，一个APP管理安防和网络 • APP展示网络拓扑、链路拥塞定位、重启PoE、配置VLAN • 支持桌面/壁挂式安装 | 台 | 3 |
| 10 | 光模块 | HK-SFP-1.25G-10-1310-DF-E | 对 | 3 |
| 11 | 光纤 | GYXTW-8B | M | 600 |
| 12 | 网线 | 超六类 | M | 600 |
| 13 | 电源线 | RVV3X2.5 | M | 400 |
| 14 | 电源线 | RVV 4*1.0 | 米 | 100 |
| 15 | 终端盒 | 4口终端盒LC 配满 | 个 | 2 |
| 16 | 光纤跳线 | 光纤跳线LC-LC | 对 | 4 |
| 17 | 光纤熔接检测 |  | 点 | 16 |
| 18 | 取电管道敷设 |  | 项 | 1 |
| 19 | 辅材辅料敷设 |  | 项 | 1 |
| 20 | 系统集成+服务 |  | 项 | 1 |
| 21 | 安装调试+运输 |  | 项 | 1 |

智能化安检设备

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能安检门 | 安瑞鑫 | 深圳 | 安检门应具有金属检测功能等功能 门体显示：采用7寸液晶屏显示，可展示客流和报警数据 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持18区位。每个区域255级灵敏度等级调节 金属门应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应该出现漏报警 通行速度：应不小于0.2m/s～2.0m/s。当人在规定的通行速度范围内穿过时，应报警测试物正确响应并报警，总探测率应≥90% 报警响应时间：进入探测区后1s，金属门应能发出报警提示，且离开探测区后报警指示延续应小于等于1s 稳定工作时间：应≥24h，待机期间不应出现误报警 计数功能：应能记录有效受检人数和发生过警报的人数，并支持复位清零。支持正向反向相加计数、正向反向相减计数和正向反向分别计数，当受检人员的通行速度在0.1m/s-0.4m/s之间时，记录为有效通行，并计数 抗相互干扰：相距50cm，并排安置多台安检门，各金属门应能正常工作 抗周围静止金属物影响：应不受门体四周1m范围以外的大静止金属物体的影响 飞物报警功能：将1元硬币以不大于1m/s 速度抛过探测区域时，安检门应给出报警指示，漏报率不大于2%； 探测区内磁感应强度：在探测区左右边界各方内150mm形成的区域中，任意一点的磁感应强度都不应超过4.5μT 探测灵敏度范围：可一键设置灵敏度，灵敏度等级为0-9999级 显示屏实时显示信息功能：样机显示屏上可实时显示设备的红外状态、网络连接状态、机箱与门板的连接状态、金属信号强度、系统时间 面板按键功能：机箱上安装有金属按键可通过按压按键实现LCD屏显示界面一键切换 功耗＜30W 工作温度/湿度：-10℃─55℃；95%，无冷凝 电源输入：187V～242V，50/60Hz | 台 | 1 |
| 2 | 金属探测仪 | 安瑞鑫 | 深圳 | 1、探测灵敏度：探测人民币一元硬币，探测距离≥3CM 2、报警方式：声光同步报警或震动报警。 3、电源：9伏方块电池（6F22ND电池），可外接充电器功能（充电器选配） 4、静态电流：小于12mA 5、工作电流：声光小于50mA,振动小于107mA 6、工作温度：-5℃ 到 55℃ 7、外形尺寸：41.5 * 9 * 4.5 cm 8、净重：360g 毛重：445g 9、包装尺寸：51*28*45cm(25支/箱,12 KG/箱) | 台 | 4 |
| 3 | X射线轻智能安全检查系统 | 安瑞鑫 | 深圳 | 传送带高度：600mm 电源：220VAC(-15%~±10%) 50±3Hz 工作温度/湿度：0℃~45℃；10%至90%(在不凝结水滴状态下) 功耗：≤0.8kW 管电压：80kV 管电流：0.6mA X射线冷却/工作周期：油冷/连续 设备应具有3个摄像头，进口至少1个，出口至少1个，通道内至少1个 外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，不低于IP20的要求 图像回拉：设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制 缩放功能：设备应能放大显示所选中区域的物体图像。任意区域放大应不小于64倍 保护接地：设备应具有可供连接保护接地导线的保护接地端子，应有明显的标识；保护接地端与保护接地的所有可触及金属部件之间的电阻＜0.09Ω；接地线的颜色应是黄绿色。 绝缘电阻：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，在正常环境条件下大于500MΩ。湿热条件下应大于20MΩ。 泄漏电流：起防电击作用的电气绝缘应有良好的性能，连续对地泄漏电流和外壳泄漏电流应小于3mA。 图像存储功能：设备应具有图像实时存储功能，并能支持扩展，保存图像应包含图像生成时间、操作员ID、设备ID、疑似危险品名称等信息，并可将疑似危险品报警信息同X光机过包图像同步保存 设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、仿真枪 3、管制器具（指虎、甩棍、电击器、手铐） 4、压力容器 5、打火机 6、雨伞 7、剪刀 设备在0.2m/s速度下正常工作时，线分辨力：能够分辨最小单根实芯铜线直径Φ0.102mm（AWG38）；穿透分辨力：能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径Φ0.160mm（AWG34）；空间分辨力：能够分辨最小线对直径1mm ； 在0.2m/s速度下，单次检查剂量应小于等于5μGy 用户登录功能：设备应具有用户注册、冻结、编辑和删除功能，同时具备密码、编辑和登录功能 智能节能：设备应节能环保。当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止;当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行。设备应能通过出入口处的IPC摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送带应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行。 事件追溯：设备应能将旅客的放包和取包视频、包裹照片与X射线透射图像进行关联存储 灵敏度设置：设备对疑似危险品的智能识别功能具有0～25等级的灵敏度设置 超薄物体检测：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度小于等于0.01mm的钢板 一键报警功能：设备应具有一键报警功能，设备的显示屏应具有一键报警按钮。当一键报警被触发时,设备应能将一键报警信息上传至远程平台。 图像信噪比：X射线图像信噪比（SNR）大于等于41dB 导水槽功能：当传输通道内发生液体倾洒时，应具有特定导水装置，可将液体疏导至安检机外部并自动排出 图像解像功能：对X光机测试体的0.8mm线对进行X射线图像解像力分析，其MTF值应大于等于0.5 危险品图像插入（TIP）功能应具有初次判图和二次判图功能，且初次判图时间和二次判图时间应可分别设置。 主控和终端应能自动校时,具有计时备份功能,当任何一方突发异常情况时,均可又对终端进行校时,恢复设备的正常计时功能。 当物品到达设备腔体中部后至开始呈现图像的图像成像时间应<0.5s。 设备应具有图像降噪等级调整功能,支持用户自行调整降噪级别,调整范围为0~100等级。 | 台 | 1 |
| 4 | 用户信息传输装置 | 海康威视 | 浙江 | 内置电路保护板、丝印清晰、布局清晰 采用128x64点阵液晶屏，便于信息查询和参数配置 密码分级维护，安全性高 接入市场上主流火灾报警控制系统 配备高速CAN总线接口、485接口及232接口，数据传输高速可靠 支持查找历史记录：历史火警、历史请求/反馈、历史故障、历史操作各 1000条 支持对主流品牌火灾报警主机的消音、复位、手自动切换、多线启动和停止 总线启动和停止， 支持上门对接第三方主机收集编码信息，支持反控 输出信号：2路常开输出 报警接口：1路开关量输入 屏幕显示：显示接收的火灾报警系统的状态信息、信号强度、设备状态等 防护等级：IP30 通讯接口：2路RS-232通讯接口、2路RS-485通讯接口、1路CAN 通讯接口、1路RJ45网络通讯口 通讯方式：4G;LAN 产品执行标准：GB26875.1-2011 供电电压：AC 220 V±15% | 台 | 1 |
| 5 | 屏显相机 | 海康威视 | 浙江 | 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 支持2.7~8 mm手动变焦调节 支持最大256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达20m 支持吸顶装和壁装 1个内置麦克风 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 功耗：最大功耗：6.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 工作环境：-10 ℃~40 ℃，湿度小于95%（无凝结） | 台 | 1 |
| 6 | 海康消防云平台 | 海康威视 | 浙江 | 值守服务模块主要提升运营商一站式值守能力，实现对消防值守全流程管理支持。 开通可获取值守服务能力，包含： 工作台：支持对报警故障进行处理操作，可一键拨号通知联系人。 远程值守：远程值守网关接入路数（火报反控） 数据监测：支持对消防设备上报数据进行实时展示。 单位管理：支持对录入单位信息，提供值守服务。 设备管理：支持设备增删改查，用于查看设备序列号，位置，信号强度，电量等基础信息，实时展示设备当前监测值，设备下传感器信息及监测值。 人员管理：支持新增管理人员，配置权限内容和范围， 资源配置：支持配置相机与消防设备的联动能力，实现消防报警联动，方便值守人员远程复核。 短信语音配置：支持配置5000条短信/年，5000条语音/年，可配置通知规则，帮助及时通知消控室管理人和消防负责人。 报警记录：支持查看上报平台的全部报警记录信息。 故障记录：支持查看上报平台的全部故障记录信息。 运维管理：包含设备画像及故障分析，支持查看接入平台设备工作状态，在线状态，及上报的历史消息，用于排查设备故障，保证接入设备的运行良好。 安全报告：支持将运营过程中的报警，故障，设备，单位，人员处理信息等一生成月度报告，用于单位，运营商，监管部门查看支持线上查看及下载。 | 元/套/每年 | 2 |
| 7 | 物联网网关 | 海康威视 | 浙江 | 【产品功能】 支持WEB配置，可查看网络连接状态、运维网关基础信息、网关性能监测 支持IKEv2建立密钥交换，ESP协议加密传输数据 支持访问授权用户确认，非授权情况下无法直接访问 支持远程访问项目环境专网中的设备WEB页面、软件平台WEB页面、Linux服务器、Windows电脑桌面 搭配互联网运维平台实现项目信息管理、远程运维操作历史记录功能 【硬件规格】 网络接口：5个J45 10M/100M 自适应以太网口 4G通讯：4G CAT4，内置1张 MicroSIM卡（中卡） | 台 | 1 |
| 8 | 对讲机 | 亿达通 | 福建泉州 | 功能特点/Main Funcation 工作频段:UHF400-470MHZ宽/窄带兼容接收/发射)发射超时限制TOT扫描功能压扩功能，通话更清晰低电压警示非标哑音功能扰频功能，通话更保密16个储存信道VOX语音激活，解放双手基本参数/Basic Parameters 50组CTCSS,105组DCS自动省电功能，延长续航时间中/英文语言提示，操作更便捷电脑编程，读/写频密码保护功能特殊信令(跳频),抗干扰能力更强频率范围信道容量信道间隔输入电压电池 (标准配置电池寿命(5-5-90，高功率发射)待机接收发射频率稳定性工作稳定天线阻抗对讲机尺寸寸讲机重是 UHF:400-470MHZ25/12.5KHZ7.4vdc6800mAhAbout 14 hours 20mA450mA≤ 1.4A@高功率,650@低功率±2.5ppm20°Cto+60°C500137*61*35mm285g 总体 电流 15W6KOF3E@25KHz,11KOF3E@12.5KHz36dBm<1GHz,-30dBm>1GHz45dB@25KHz,40dB@12.5KHz≤5%+5.0KHz@25KHz, ±2.5KHz@12.5KHz70dB@25KHz, 60dB@12.5KHz+1~3dB 发射输出功率调制方式杂散发射周频信噪比音频失真调制限制邻道功率音频响应(300-3000Hz) 发射部分 接收部分 接收灵敏度邻道选择互调抗扰性传导杂散发射调频信噪比音频输出功率音频失真度 音频响应(300-3000Hz) 0.25uV (12dB SINAD)260dB@25KHz,≥55dB@12.5KHz260dB@25KHz,≥55dB@12.5KHz-57dB@25KHz,≤-57dB@12.5KHz≥45dB@25KHz,≥40dB@12.5KHz1W@16 ohms ≤5% -3dB | 台 | 20 |
| 9 | 中继台 | 北峰 | 福建泉州 | BF-TR8500是一款面向机场码头、物流运输、大型酒店等行业及工商业市场的高性价比数字中继台。攻克通信盲区难点，充分满足涉及大区覆盖、跨区域覆盖及组网要求灵敏度高等无线通信应用群体的需求;同频同播与智能IP互联的应用进一步解决部分专业用户的痛点，如频率资源紧缺、跨区指挥调度等。3F-TR8500数字中继台采用标准的19英寸2U结构，通过内置风扇，辅以整机采用金属外壳，为产品提供散热保障。用户可自行配置合适的双工器内置于机箱，无需外置占用额外空间，节省部署面积提高部署的灵活程度。BF-TR8500数字中继台标配内置电源支持通过市电交流供电或直流供电(使用蓄电池或直流电源);当交流电源中断时，直流电源作为备份可使设备恢复正常工作，保证在应急时刻随时待命，高功率全频设计 BF-TR8500数字中继台提供全频段设计和国内核准30W大发射功率，最大支持50W发射功率，用户可根据自身业务需求选择更优的发射功率，灵活满足国内外各行业的不同频点需求，帮助用户实现大幅度通讯覆盖范围提升高灵活IP互联 BF-TR8500数字中继台支持无中心IP互联和可选适配智能IP互联系统。智能IP互联功能可通过IP网络，将多个BF-TR8500数字中继台构建成为一个更大范围的专业无线通信网络，灵活地对这些中转台进行分组、信道重新划分，从而能够将日常巡更和应急情况下的用户需求良好地结合在一起，作为SDC系统组网的网络节点，并接受调度中心统一指挥管理。一般部分 发射部分 接收部分 频率范围(可选) 信道数 信道间隔 天线阻抗 主电源 备用电源 工作环境 存储温度 体积 重量 射频功率 频率稳定度 4FSK数字调制方式 邻道功率 杂散射频分量 灵敏度 频率稳定度 邻道选择性 互调抗扰性 杂散响应 阻塞 VHF:136~174MHz UHF:350~400MHz/400~480MHz/450~520MHz 99 12.5KHz 500 85-132VAC/170-264VAC (通过切换),3A/115VAC,1.7A/230VAC 11-13.8VDC,9A 30°C~+70°C 40°C~+85°C 441mm(L)*327.5 mm(W)* 88(H) 11.8Kg ≤50W ≤+0.5ppm(无定位)≤+0.02ppm(有定位) 12.5KHz仅数据:7K60FXD 12.5KHz数据和语音:7K60FXW s60dB -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz 3%BER≤0.35uV ≤+0.5ppm(无定位)≤±0.02ppm(有定位) ≥60dB >70dB >70dB ≥95dB | 台 | 1 |
| 10 | 交换机 | 锐捷 | 福建 | 2.5G云管交换机，5个2.5G接入口+1个万兆上联光口，支持端口聚合，支持云平台远程管理。 | 台 | 1 |
| 11 | 光模块 | 浙江 | 海康威视 | 光纤参数 光纤接口： LC 光纤类型： 单模双纤 传输距离： 10千米 波长： TX/RX1310nm 发射功率： -9～-3dBm 接收灵敏度： ＜-23dBm 传输速率： 1G 通用参数 工作温度： 0 °C - 70 °C 产品执行标准(具体版本号以标签为准)： Q/BFW 162 | 对 | 1 |
| 12 | 光纤 | 讯诚 | 佛山 | 定制凯装光纤 | M | 800 |
| 13 | 网线 | 讯诚 | 佛山 | 超六类 | M | 2000 |
| 14 | 电源线 | 讯诚 | 佛山 | RVV3X2.5 | M | 500 |
| 15 | 电源线 | 讯诚 | 佛山 | RVV 4*1.0 | 米 | 800 |
| 16 | 终端盒 | 讯诚 | 佛山 | 4口终端盒LC 配满 | 个 | 2 |
| 17 | 光纤跳线 | 讯诚 | 佛山 | 光纤跳线LC-LC | 对 | 2 |
| 18 | 光纤熔接检测 | 定制 |  |  | 点 | 25 |
| 19 | 辅材辅料 | 定制 |  |  | 项 | 1 |
| 20 | 系统集成+服务 | 定制 |  |  | 项 | 1 |
| 21 | 安装调试+运输 | 定制 |  |  | 项 | 1 |

智能化一、三楼安防设备

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络半球摄像机 | 海康威视 | 浙江 | 在2560x1440@25fps下，码率设定为2Mbps，清晰度不小于1400TVL。 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。 补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 开启补光灯，可识别距离样机30m处人体轮廓。 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警，在设定区域内出现以下情况时，不触发报警：光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动、车辆。 采用DC12V或POE供电。 | 台 | 74 |
| 2 | 人脸抓拍摄像机 | 海康威视 | 浙江 | 7T轻智能筒型摄像机 海康威视轻智能筒型网络摄像机，支持鳞镜补光、F1.0光圈镜头，夜间成像效果更出色 采用1/1.8"背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用，F1.0超大光圈镜头，日夜臻全彩成像 支持智能资源模式：人脸抓拍（默认），Smart事件，热度图，人数统计，道路监控，普通监控 适用于混行道路、重点出入口、园区、路口路段等需要进行人车管理的场景 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯；增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和E-HOME协议接入；支持三码流技术，支持同时20路取流；支持萤石平台接入 宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 图像相关：支持400万像素 @60 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出 支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（Wh）） Smart事件模式：徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测，支持联动声光预警 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.3°，对角视场角：124.9° 4 mm：水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 6 mm：水平视场角：54.8°，垂直视场角：29.2°，对角视场角：64.2° 8 mm：水平视场角：40.7°，垂直视场角：22.9°，对角视场角：46.6° 补光灯类型：鳞镜补光，暖白光，4颗灯珠 补光距离：白光：普通监控：最远可达30 m，人脸抓拍/识别：最远可达5 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485：1个RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位：支持 电源输出：支持DC12 V，100 mA 接口类型：外甩线 产品尺寸：180.3 × 99.2 × 94 mm 包装尺寸：315 × 137 × 141 mm 设备重量：750 g 带包装重量：1080 g 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，1.1 A，最大功耗：13.2 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.35 A~0.26 A，最大功耗：14.7 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型：3芯电源接口 线缆长度：35 cm 防护：IP67 | 台 | 8 |
| 3 | 网络摄像机 | 海康威视 | 浙江 | 在2560x1440@25fps下，码率设置为2Mbps，清晰度不小于1400TVL。 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。 补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 可通过IE浏览器或客户端开启白光补光。 在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离样机50m处人体轮廓。 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 支持DC12V或POE供电。 | 台 | 13 |
| 4 | 人脸抓拍摄像机 | 海康威视 | 浙江 | 7T轻智能筒型摄像机 海康威视轻智能筒型网络摄像机，支持鳞镜补光、F1.0光圈镜头，夜间成像效果更出色 采用1/1.8"背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用，F1.0超大光圈镜头，日夜臻全彩成像 支持智能资源模式：人脸抓拍（默认），Smart事件，热度图，人数统计，道路监控，普通监控 适用于混行道路、重点出入口、园区、路口路段等需要进行人车管理的场景 鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯；增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和E-HOME协议接入；支持三码流技术，支持同时20路取流；支持萤石平台接入 宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 图像相关：支持400万像素 @60 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出 支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（Wh）） Smart事件模式：徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测，支持联动声光预警 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.3°，对角视场角：124.9° 4 mm：水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 6 mm：水平视场角：54.8°，垂直视场角：29.2°，对角视场角：64.2° 8 mm：水平视场角：40.7°，垂直视场角：22.9°，对角视场角：46.6° 补光灯类型：鳞镜补光，暖白光，4颗灯珠 补光距离：白光：普通监控：最远可达30 m，人脸抓拍/识别：最远可达5 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485：1个RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位：支持 电源输出：支持DC12 V，100 mA 接口类型：外甩线 产品尺寸：180.3 × 99.2 × 94 mm 包装尺寸：315 × 137 × 141 mm 设备重量：750 g 带包装重量：1080 g 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，1.1 A，最大功耗：13.2 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.35 A~0.26 A，最大功耗：14.7 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型：3芯电源接口 线缆长度：35 cm 防护：IP67 | 台 | 8 |
| 5 | 交换机 | 海康威视 | 浙江 | 配置：可用千兆PoE电口数量≥24，千兆光口数量≥2 交换容量≥56Gbps，转发性能≥41.67Mpps 支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容 支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行速率、流控、使能配置及实时收发速率、峰值收发速率统计 支持通过管理平台和手机APP对交换机的VLAN功能进行配置 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行POE功率管理，包括监控整机/端口功率，开启/关闭POE功能，支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持SNMP管理、LLDP功能 浪涌（冲击）抗扰度符合GB/T17626.5 支持工作温度范围为0℃-45℃ 支持64Bytes-1518Bytes下均能线速转发 | 台 | 6 |
| 6 | 光电模块 | 海康威视 | 浙江 | 光纤参数 光纤接口： LC 光纤类型： 单模双纤 传输距离： 10千米 波长： TX/RX1310nm 发射功率： -9～-3dBm 接收灵敏度： ＜-23dBm 传输速率： 1G 通用参数 工作温度： 0 °C - 70 °C 产品执行标准(具体版本号以标签为准)： Q/BFW 162 | 对 | 6 |
| 7 | 支架（壁装） | 国产 | 佛山 | 壁 装 | 个 | 12 |
| 8 | 支架（壁装） | 国产 | 佛山 | 壁 装 | 个 | 82 |
| 9 | 硬盘录像机 | 海康威视 | 浙江 | 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口，可内置8块SATA接口硬盘； 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB容量的SATA接口硬盘； 支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽160Mbps 可同时解码输出16路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPV6方式登录、取流、配置、检索等功能； 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频； 支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭。 支持设备密码口令复杂度显示且密码需满足复杂度要求才可以设置成功，密码口令中不能包含用户名、123、admin（不区分大小写）、连续四位及以上递增或递减数字（如1234、12345、4321 等）、连续四位及以上相同字符简单口令（如1111、8888、aaaa等）。 支持用户二次认证机制，设备恢复默认配置、格式化硬盘、密码重置、用户修改、录像回放、录像下载等关键操作需进行用户二次认证。 | 台 | 2 |
| 10 | 硬盘 | 希捷、西数 | 台湾 | 10T | 块 | 8 |
| 11 | 边缘计算主机 | 海康威视 | 浙江 | 5合1 AI融合巡检，集成人、车、物、环境、AIOP 5大类多种算法于一体 输入带宽：≥400Mbps 输出带宽：≥400Mbps 接入能力：≥64路H.264、H.265格式高清码流接入 高性能模式：仅部署小模型 超高精度模式：仅部署大模型。 实时视频分析：对通道中的视频流进行实时智能分析。 轮巡视频分析：对多个通道中的视频流轮流进行智能分析。 定时抓图分析：对通道中的视频流进行定时抓图并对抓取的图片进行智能分析。 离线图片分析：对从设备界面上传的图片或从平台下发的离线图片/URL链接进行智能分析。 报警图片分析：对前端IPC的抓拍图片进行二次智能分析。 中心流式任务：在业务平台上对下发的取流地址任务进行展示和操作。 当接收到支持AI算法摄像机给出的报警后，会将报警结果发送给具备大模型算法的设备进行二次分析；并将二次分析结果上报给平台。 支持离线模型和在线模型两种模型导入方式，支持第三方算法插件的导入和管理； 可显示模型名称、有效期、模型标签及模型版本； AI规则类型支持区域目标异常状态检测、跨线目标检测、区域交叠比异常检测、组合规则、全分析规则、跨线目标统计、区域目标数统计、区域交叠比统计。AI规则参数支持持续时间、报警间隔，最大报警数量、尺寸过滤、静止过滤、运动过滤、灵敏度、置信度 接入普通IPC，支持在预览画面中展示智能信息，支持实时展示目标对象，目标属性，目标置信度，目标ID，目标位置框信息，并且智能信息能够紧跟目标移动；预览画面中展示智能信息颜色可配置（常规时绿色，报警时变成红色），字体大小可配置 支持导入视觉大模型进行分析，支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤 支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时 | 台 | 1 |
| 12 | 硬盘 | 希捷 | 台湾 | 6T | 块 | 1 |
| 13 | 汇聚交换机 | 锐捷 | 福建 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps，8个10/100/1000Mbps自适应电口+16个1000Mbps SFP光口，金属外壳，6kV防雷，机架式交换机。支持VLAN划分、ACL、端口聚合、QoS等功能，支持EWEB/APP/MACC远程管理 | 台 | 1 |
| 14 | 核心交换机 | 锐捷 | 福建 | RG-NBS6002主机箱，1U高度双槽位设计，搭配M6000系列板卡使用，支持四种光电板卡，最高实现11种端口形态组合。交换容量758Gbps/7.58Tbps，包转发速率252Mpps 。最大可支持600台200万高清像素摄像头接入。支持静态路由、链路聚合、端口镜像、ACL等功能。支持交换机自组网，支持睿易APP和MACC云平台远程管理RG-NBS6002配套业务板卡，带16个千兆电口8个千兆光口和2个万兆光口RG-NBS6002配套电源 | 台 | 1 |
| 15 | 55寸监控视器 | 威普森 | 佛山 | 1. 接入分辨率：3840×2160（4K），2560×1440（2K），1920×1080及以下； 2. 屏幕比例：16:9；可视面积：1218×685mm；亮度：400cd/m²； 3. 对比度：3000:1；可视角：全视角；响应时间：5ms； 4. 屏接口：V-by-one，最佳分辨率：3840×2160； 5. 接口：2*HDMI、1*VGA、1*DVI、1*USB、1*AV in；标配：喇叭、HDMI线、遥控 6. 单包尺寸： 1310×145×827mm；外箱2台/箱：1325×310×852mm | 块 | 2 |
| 16 | 监视器支架（壁装） | 威普森 | 佛山 | 壁 装 | 个 | 2 |
| 17 | HDMI 线 4K | 威普森 | 佛山 | 10米4K | 条 | 4 |
| 18 | 服务器 | 海康威视 | 浙江 | 技术规格：2U海光3000双路标准机架式服务器 CPU：配置2颗 C86架构HYGON 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64； 内存：配置64G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB； 硬盘：2块600G 10K SAS硬盘（Raid1），前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘 阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10） PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽； 网口：标配板载2个千兆电口和2个PCIE千兆电口，可选配置2个万兆网口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部； 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 台 | 1 |
| 19 | iSecure Center综合安防管理平台 | 海康威视 | 浙江 | 【功能介绍】 一、提供门禁权限管理应用 1、支持按组织、设备、设备分组、人员、人员分组、规则6种方式完成通行权限配置 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； 3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、性别等； 4、支持权限自动下发、增量下发、初始化下发； 5、支持按时段配置门的常开常闭状态； 6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹； 7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态； 8、支持限制出入名单管理（名单内人员无法进入）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级用户（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）； 9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。 10、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 11、支持根据平台及设备的权限数据进行门禁权限一致性核对 12、支持在权限任务中心中查看下载进度，包括正在计算设备数、正在下发设备数、当前下发进度、当前下发速度(个/分钟)、剩余下发时间 13、支持设置人员N天未进出时自动冻结权限 二、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； | 套 | 1 |
| 20 | 电脑 | 联想 | 北京 | I5-14400 16G 512G 无光驱 加GT1030-4G独显 DOS 配23.8 | 台 | 1 |
| 21 | 硬盘录像机 |  |  | 具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、4路报警输入接口、1路报警输出接口，可内置2块SATA接口硬盘； 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB容量的SATA接口硬盘； 支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽160Mbps; 可同时解码输出24路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像; 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPV6方式登录、取流、配置、检索等功能； 可定期自动检测样机版本，检测到版本更新时，可提示是否进行在线升级； 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频； 支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭; | 台 | 2 |
| 22 | 硬盘 | 希捷、西数 | 台湾 | 4T | 块 | 2 |
| 23 | 交换机 | 海康威视 | 浙江 | • 12个千兆电口，12个千兆光口 • 交换容量：56 Gbps，包转发率：41.66 Mpps • 支持APP与本地客户端管理，一个平台管理安防和网络 • APP支持快速打标签、网络拓扑、配置VLAN • 支持6KV防浪涌 • 支持机架式安装 | 台 | 2 |
| 24 | POE交换机 | 海康威视 | 浙江 | • 4个千兆PoE电口，2个千兆电口 • 交换容量：14Gbps，包转发率：10.42Mpps • 符合IEEE802.3af/at供电标准，整机PoE功率60W • 支持易调试APP管理，一个APP管理安防和网络 • APP展示网络拓扑、链路拥塞定位、重启PoE、配置VLAN • 支持桌面/壁挂式安装 | 台 | 2 |
| 25 | 光电模块 | 海康威视 | 浙江 | 光纤参数 光纤接口： LC 光纤类型： 单模双纤 传输距离： 10千米 波长： TX/RX1310nm 发射功率： -9～-3dBm 接收灵敏度： ＜-23dBm 传输速率： 1G 通用参数 工作温度： 0 °C - 70 °C 产品执行标准(具体版本号以标签为准)： Q/BFW 162 | 对 | 9 |
| 26 | 55寸监控视器 | 威普森 | 佛山 | 1. 接入分辨率：3840×2160（4K），2560×1440（2K），1920×1080及以下； 2. 屏幕比例：16:9；可视面积：1218×685mm；亮度：400cd/m²； 3. 对比度：3000:1；可视角：全视角；响应时间：5ms； 4. 屏接口：V-by-one，最佳分辨率：3840×2160； 5. 接口：2*HDMI、1*VGA、1*DVI、1*USB、1*AV in；标配：喇叭、HDMI线、遥控 6. 单包尺寸： 1310×145×827mm；外箱2台/箱：1325×310×852mm | 块 | 2 |
| 27 | 监视器支架（壁装） | 威普森 | 佛山 | 壁 装 | 个 | 2 |
| 二、门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 经销型智能门禁产品 | 海康威视 | 浙江 | 外壳防护等级满足IP66，结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求；屏幕防破坏能力应满足IK04的要求。 硬件接口：1.LAN接口、2.RS485接口×1、3.韦根接口×1、4.TYPE-A接口×1、5.门锁I/O输出×1、6.门磁I/O输入×1、7.开门按钮I/O输入×1、8.报警I/O输出（常开、常闭各1路）×1、9.报警I/O输入×2 用户容量：≥20000 人脸容量：≥20000 卡片容量：≥50000 事件容量：≥150000 密码容量：≥20000 设备应配备7英寸LCD触摸显示屏，分辨率不小于1024*600，屏幕最大亮度应≥300cd/m2 设备应支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端；2.扩展识读模块应支持身份证识读；3.身份证识读扩展模块应支持人证比对；4.扩展识读模块应支持热插拔连接。 设备应支持广告节目编排播放，播放时间应能自定义；2.设备应支持图片、文字、视频广告节目播放。 应支持通过WEB进行设备各项功能参数配置。 设备应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D模型攻击应能防伪。 设备应能在管理中心远程视频预览。2.设备应能与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、APP进行可视对讲功能；3.设备应能配置一键呼叫管理机或室内机进行对讲功能。 设备应支持通过https协议传输数据。 应能采用脱敏方式（隐藏姓名和工号信息）展示比对结果及用户信息。2.脱敏显示功能应能开启和关闭 应支持在没有用户使用时，自动切换到屏保或息屏待机状态 | 台 | 2 |
| 2 | 双门门禁控制器 | 海康威视 | 浙江 | 管控门数：2门 通讯方式：上行TCP/IP 可接读卡器：RS485读卡器*4、Wiegand读卡器*4 存储容量：10万张卡和20万记录存储 门禁高级功能：支持多门互锁、单主机反潜回、多重卡认证等 输入接口：门磁*2、开门按钮*2、Case输入*5、防拆*1、消防*1 输出接口：开门继电器*2、报警继电器*4 其他功能：带消防联动继电器接口 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出） | 台 | 11 |
| 3 | 单门门禁控制器 | 海康威视 | 浙江 | 管控门数：1门 通讯方式：上行TCP/IP 可接读卡器：RS485读卡器*2、Wiegand读卡器*2 存储容量：10万张卡和20万记录存储 门禁高级功能：支持单主机反潜回、多重卡认证等 输入接口：门磁*1、开门按钮*1、Case输入*5、防拆*1、消防*1 输出接口：开门继电器*1、报警继电器*4 其他功能：带消防联动继电器接口 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V50W输出） | 台 | 1 |
| 4 | 刷卡读卡器 | 海康威视 | 浙江 | 认证方式：刷卡 读卡频率：13.56MHz 按键方式：无 可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能) 通讯方式：RS485+Wiegand 同时支持RS485和韦根协议。 支持防拆报警功能。 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 工作环境：IP65，室内外环境 | 个 | 46 |
| 5 | 带机箱电源 | 海康威视 | 浙江 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 支持蓄电池接入（设备本身不含蓄电池，带机箱）； 工作温度：-10℃-+50℃； 工作湿度：＜95%； | 个 | 12 |
| 6 | 电锁 | 海康威视 | 浙江 | • 灵性锁(一端钥匙孔、一端旋钮) • 支持锁状态输出(上锁、开锁的状态) • 断电后锁舌保持断电前状态 • 铁质锁壳(电镀枪灰色)、不锈钢锁舌、B级锁芯 • 适配门厚度：40mm-80mm • 开锁后未开门，延时9秒后自动上锁；开门后再关门，自动上锁。规格参数 锁头属性： 单锁头 断电操作： 断电保持当前状态 锁舌长度： 20mm 防水： 不防水 适用门型： 木门、金属门 锁信号： NC/NO/COM 通用 工作温度： -20～+55℃ 工作电压/电流： DC12V-18V/25mA(待机)；350mA(开关锁时) 产品执行标准(具体版本号以标签为准)： GA/T 73 | 个 | 17 |
| 8 | 人脸录入仪 | 海康威视 | 浙江 | • 400万CMOS • 图像清晰、细腻，最高分辨率为2560 × 1440 • 采用低畸变镜头 • 低照度，0.1 Lux@(F2.0, AGC ON) • 支持自动电子增益功能，亮度自适应 • 内置麦克风，拾音清晰 • 支持Type-A接口，标准USB2.0协议，免驱设计，即插即用 • 支持自动聚焦 | 个 | 1 |
| 9 | 交换机 | 海康威视 | 浙江 | 配置：可用千兆电口数量≥24，千兆光口数量≥2 交换容量≥56 Gbps，转发性能≥41.67 Mpps 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和远程重启 支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容 支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行速率、流控、使能配置及实时收发速率、峰值收发速率统计 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能 浪涌（冲击）抗扰度符合GB/T17626.5 支持工作温度范围为0℃-45℃ 支持64Bytes-1518Bytes下均能线速转发 | 台 | 3 |
| 10 | 光电模块 | 海康威视 | 浙江 | 光纤参数 光纤接口： LC 光纤类型： 单模双纤 传输距离： 10千米 波长： TX/RX1310nm 发射功率： -9～-3dBm 接收灵敏度： ＜-23dBm 传输速率： 1G 通用参数 工作温度： 0 °C - 70 °C 产品执行标准(具体版本号以标签为准)： Q/BFW 162 | 对 | 3 |
| 二、线材辅材敷设 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防联动线 | 讯诚 | 佛山 | NH-RVV2*1.0 | 米 | 800 |
| 2 | 信号线 | 讯诚 | 佛山 | RVV 4*1.0 | 米 | 1600 |
| 3 | 电源线 | 讯诚 | 佛山 | RVV 3*1.0 | 米 | 600 |
| 4 | 电源线 | 讯诚 | 佛山 | RVV3X2.5 | M | 500 |
| 5 | 光缆 | 讯诚 | 佛山 | GYXTW-8B | M | 1500 |
| 6 | 网线 | 讯诚 | 佛山 | 超六类 | M | 5500 |
| 7 | 9U机柜 | 跃达 | 深圳 | 530*400*450 | 个 | 2 |
| 8 | 12U机柜 | 跃达 | 深圳 | 530*400*600 | 个 | 2 |
| 9 | 12口终端盒LC 配满 | 讯诚 | 佛山 | LC双工满配+耦合器+尾纤（12条） | 个 | 5 |
| 10 | 48口满配ODF架 | 讯诚 | 佛山 | LC双工满配+耦合器+尾纤（48条） | 个 | 1 |
| 11 | 光纤跳线 | 讯诚 | 佛山 | 光纤跳线LC-LC | 对 | 25 |
| 12 | 光纤熔接检测 |  |  |  | 点 | 99 |
| 13 | 水晶头 | 讯诚 | 佛山 |  | 盒 | 4 |
| 14 | 豪华机柜 | 跃 达 | 广州 | 600*1000*1200 | 台 | 1 |
| 15 | 理线架 | 讯诚 | 佛山 | XC-P16 | 条 | 10 |
| 16 | PDU 电源 | 讯诚 | 佛山 | 8位10A | 条 | 6 |
| 17 | PVC线管/线槽 |  |  |  | 米 | 3500 |
| 18 | 视频云接入授权 |  |  |  | 点 | 99 |
| 19 | 辅材敷设 |  |  |  | 项 | 1 |
| 20 | 系统集成+服务 |  |  |  |  | 1 |
| 21 | 安装调试+运输 |  |  |  | 项 | 1 |

智能化四楼安防设备

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 招标参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络半球摄像机 | 海康威视 | 浙江 | 在2560x1440@25fps下，码率设定为2Mbps，清晰度不小于1400TVL。 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。 补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 开启补光灯，可识别距离样机30m处人体轮廓。 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警，在设定区域内出现以下情况时，不触发报警：光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动、车辆。 采用DC12V或POE供电。 | 个 | 82 |
| 2 | 交换机 | 海康威视 | 浙江 | 配置：可用千兆PoE电口数量≥24，千兆光口数量≥2 交换容量≥56Gbps，转发性能≥41.67Mpps 支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容 支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行速率、流控、使能配置及实时收发速率、峰值收发速率统计 支持通过管理平台和手机APP对交换机的VLAN功能进行配置 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行POE功率管理，包括监控整机/端口功率，开启/关闭POE功能，支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持SNMP管理、LLDP功能 浪涌（冲击）抗扰度符合GB/T17626.5 支持工作温度范围为0℃-45℃ 支持64Bytes-1518Bytes下均能线速转发 | 台 | 4 |
| 3 | 光电模块 | 海康威视 | 浙江 | 光纤参数 光纤接口： LC 光纤类型： 单模双纤 传输距离： 10千米 波长： TX/RX1310nm 发射功率： -9～-3dBm 接收灵敏度： ＜-23dBm 传输速率： 1G 通用参数 工作温度： 0 °C - 70 °C 产品执行标准(具体版本号以标签为准)： Q/BFW 162 | 对 | 4 |
| 4 | 支架 | 国产 | 佛山 | 壁 装 | 个 | 82 |
| 5 | 硬盘录像机 | 海康威视 | 浙江 | 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口，可内置8块SATA接口硬盘； 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB容量的SATA接口硬盘； 支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽160Mbps 可同时解码输出16路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPV6方式登录、取流、配置、检索等功能； 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频； 支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭。 支持设备密码口令复杂度显示且密码需满足复杂度要求才可以设置成功，密码口令中不能包含用户名、123、admin（不区分大小写）、连续四位及以上递增或递减数字（如1234、12345、4321 等）、连续四位及以上相同字符简单口令（如1111、8888、aaaa等）。 支持用户二次认证机制，设备恢复默认配置、格式化硬盘、密码重置、用户修改、录像回放、录像下载等关键操作需进行用户二次认证。 | 台 | 2 |
| 6 | 硬盘 | 希捷、西数 | 台湾 | 10T | 块 | 8 |
| 7 | 汇聚交换机 | 锐捷 | 福建 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps，8个10/100/1000Mbps自适应电口+16个1000Mbps SFP光口，金属外壳，6kV防雷，机架式交换机。支持VLAN划分、ACL、端口聚合、QoS等功能，支持EWEB/APP/MACC远程管理 | 台 | 1 |
| 8 | 55寸监控视器 | 威普森 | 佛山 | 55”钢化玻璃防暴高清监视器，自带拼接功能，专业拼接4K主板 1. 接入分辨率：4096×2160@30Hz，3840×2160@60Hz，1920×1080@60Hz及以下； 2. 屏幕物理分辨率：3840×2160；屏接口：V-by-one； 3. 屏幕比例：16:9；可视面积：1209.6×680.4mm；亮度：350cd/m²； 4. 接口：2×HDMI、VGA、DVI、BNC、232、USB接口（支持开机自动播放视频）； 5. 产品外尺寸：1248.73*725.23*68.2mm 不包括脚高度（脚高59.3mm）； 6. 单包尺寸：1310×145×827mm，25Kg；外箱2台/箱：1325×310×857mm，55Kg； 7. 标配遥控器、喇叭、HDMI线、八字形底座，支持壁挂和吊装（已配壁挂支架，孔距：400×200mm） | 块 | 2 |
| 9 | 监视器支架 | 威普森 | 佛山 | 55寸壁 装 | 个 | 2 |
| 10 | HDMI 线 | 威普森 | 佛山 | 4K 10M | 条 | 2 |
| 二、门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门门禁控制器 | 海康威视 | 浙江 | 管控门数：2门 通讯方式：上行TCP/IP 可接读卡器：RS485读卡器*4、Wiegand读卡器*4 存储容量：10万张卡和20万记录存储 门禁高级功能：支持多门互锁、单主机反潜回、多重卡认证等 输入接口：门磁*2、开门按钮*2、Case输入*5、防拆*1、消防*1 输出接口：开门继电器*2、报警继电器*4 其他功能：带消防联动继电器接口 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出） | 台 | 8 |
| 2 | 刷卡读卡器 | 海康威视 | 浙江 | 认证方式：刷卡 读卡频率：13.56MHz 按键方式：无 可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能) 通讯方式：RS485+Wiegand 同时支持RS485和韦根协议。 支持防拆报警功能。 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 工作环境：IP65，室内外环境 | 个 | 39 |
| 3 | 带机箱电源 | 海康威视 | 浙江 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 支持蓄电池接入（设备本身不含蓄电池，带机箱）； 工作温度：-10℃-+50℃； 工作湿度：＜95%； | 个 | 8 |
| 4 | 电锁 | 海康威视 | 浙江 | • 灵性锁(两端都是钥匙孔，不满足消防逃生要求) • 支持锁状态输出(上锁、开锁的状态) • 断电后锁舌保持断电前状态 • 铁质锁壳(电镀枪灰色)、不锈钢锁舌、B级锁芯 • 适配门厚度：40mm-80mm • 开锁后未开门，延时9秒后自动上锁；开门后再关门，自动上锁。 | 个 | 13 |
| 5 | 交换机 | 海康威视 | 浙江 | 配置：可用千兆电口数量≥24，千兆光口数量≥2 交换容量≥56 Gbps，转发性能≥41.67 Mpps 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和远程重启 支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容 支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行速率、流控、使能配置及实时收发速率、峰值收发速率统计 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能 浪涌（冲击）抗扰度符合GB/T17626.5 支持工作温度范围为0℃-45℃ 支持64Bytes-1518Bytes下均能线速转发 | 台 | 2 |
| 三、线材辅材实施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防联动线 | 讯诚 | 佛山 | NH-RVV2*1.0 | 米 | 500 |
| 2 | 信号线 | 讯诚 | 佛山 | RVV 4*1.0 | 米 | 500 |
| 3 | 电源线 | 讯诚 | 佛山 | RVV 3*1.0 | 米 | 400 |
| 4 | 电源线 | 讯诚 | 佛山 | RVV3X2.5 | M | 200 |
| 5 | 光缆 | 讯诚 | 佛山 | GYXTW-8B | M | 400 |
| 6 | 网线 | 讯诚 | 佛山 | 超六类 | M | 4500 |
| 7 | 机柜 | 跃达 | 深圳 | 12U机柜 | 个 | 2 |
| 8 | 终端盒 | 讯诚 | 佛山 | 12口终端盒LC 配满 | 个 | 2 |
| 9 | ODF 架 | 讯诚 | 佛山 | 48口满配ODF架 | 个 | 1 |
| 10 | 光纤跳线 | 讯诚 | 佛山 | 光纤跳线LC-LC | 对 | 15 |
| 11 | 光纤熔接检测 |  |  |  | 点 | 96 |
| 12 | 水晶头 | 讯诚 | 佛山 | 水晶头 | 盒 | 3 |
| 13 | 豪华机柜 | 跃 达 | 广州 | 600*800*1200 | 台 | 1 |
| 14 | 理线架 | 讯诚 | 佛山 | XC-P16 | 条 | 10 |
| 15 | PDU 电源 | 讯诚 | 佛山 | 8位10A | 条 | 3 |
| 16 | PVC线管/线槽 |  |  |  | 米 | 2800 |
| 17 | 辅材敷设 |  |  |  | 项 | 1 |
| 18 | 视频云接入授权 |  |  |  | 点 | 90 |
| 19 | 系统集成+服务 |  |  |  |  | 1 |
| 20 | 安装调试+运输 |  |  |  | 项 | 1 |

智能化五楼安防设备

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 招标参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络半球摄像机 | 海康威视 | 浙江 | 在2560x1440@25fps下，码率设定为2Mbps，清晰度不小于1400TVL。 内置1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片。 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。 补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 开启补光灯，可识别距离样机30m处人体轮廓。 具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。 具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。 可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义4种类型。 当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警，在设定区域内出现以下情况时，不触发报警：光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动、车辆。 采用DC12V或POE供电。 | 个 | 82 |
| 2 | 交换机 | 海康威视 | 浙江 | 配置：可用千兆PoE电口数量≥24，千兆光口数量≥2 交换容量≥56Gbps，转发性能≥41.67Mpps 支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容 支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行速率、流控、使能配置及实时收发速率、峰值收发速率统计 支持通过管理平台和手机APP对交换机的VLAN功能进行配置 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行POE功率管理，包括监控整机/端口功率，开启/关闭POE功能，支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持SNMP管理、LLDP功能 浪涌（冲击）抗扰度符合GB/T17626.5 支持工作温度范围为0℃-45℃ 支持64Bytes-1518Bytes下均能线速转发 | 台 | 4 |
| 3 | 光电模块 | 海康威视 | 浙江 | 光纤参数 光纤接口： LC 光纤类型： 单模双纤 传输距离： 10千米 波长： TX/RX1310nm 发射功率： -9～-3dBm 接收灵敏度： ＜-23dBm 传输速率： 1G 通用参数 工作温度： 0 °C - 70 °C 产品执行标准(具体版本号以标签为准)： Q/BFW 162 | 对 | 4 |
| 4 | 支架 | 国产 |  | 壁 装 | 个 | 82 |
| 5 | 硬盘录像机 | 海康威视 | 浙江 | 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口，可内置8块SATA接口硬盘； 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB容量的SATA接口硬盘； 支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽160Mbps 可同时解码输出16路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储； 支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以IPV6方式登录、取流、配置、检索等功能； 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频； 支持密码复杂度等级显示；设备密码不允许明文显示和拷贝操作；并支持通过安全问题恢复密码，密码重置功能可开启或关闭。 支持设备密码口令复杂度显示且密码需满足复杂度要求才可以设置成功，密码口令中不能包含用户名、123、admin（不区分大小写）、连续四位及以上递增或递减数字（如1234、12345、4321 等）、连续四位及以上相同字符简单口令（如1111、8888、aaaa等）。 支持用户二次认证机制，设备恢复默认配置、格式化硬盘、密码重置、用户修改、录像回放、录像下载等关键操作需进行用户二次认证。 | 台 | 2 |
| 6 | 硬盘 | 希捷、西数 | 台湾 | 10T | 块 | 8 |
| 7 | 汇聚交换机 | 锐捷 | 福建 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps，8个10/100/1000Mbps自适应电口+16个1000Mbps SFP光口，金属外壳，6kV防雷，机架式交换机。支持VLAN划分、ACL、端口聚合、QoS等功能，支持EWEB/APP/MACC远程管理 | 台 | 1 |
| 8 | 55寸监控视器 | 威普森 | 佛山 | 55”钢化玻璃防暴高清监视器，自带拼接功能，专业拼接4K主板 1. 接入分辨率：4096×2160@30Hz，3840×2160@60Hz，1920×1080@60Hz及以下； 2. 屏幕物理分辨率：3840×2160；屏接口：V-by-one； 3. 屏幕比例：16:9；可视面积：1209.6×680.4mm；亮度：350cd/m²； 4. 接口：2×HDMI、VGA、DVI、BNC、232、USB接口（支持开机自动播放视频）； 5. 产品外尺寸：1248.73*725.23*68.2mm 不包括脚高度（脚高59.3mm）； 6. 单包尺寸：1310×145×827mm，25Kg；外箱2台/箱：1325×310×857mm，55Kg； 7. 标配遥控器、喇叭、HDMI线、八字形底座，支持壁挂和吊装（已配壁挂支架，孔距：400×200mm） | 块 | 2 |
| 9 | 监视器支架 | 威普森 | 佛山 | 55寸壁 装 | 个 | 2 |
| 10 | HDMI 线 | 威普森 | 佛山 | 4K 10M | 条 | 2 |
| 二、门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双门门禁控制器 | 海康威视 | 浙江 | 管控门数：2门 通讯方式：上行TCP/IP 可接读卡器：RS485读卡器*4、Wiegand读卡器*4 存储容量：10万张卡和20万记录存储 门禁高级功能：支持多门互锁、单主机反潜回、多重卡认证等 输入接口：门磁*2、开门按钮*2、Case输入*5、防拆*1、消防*1 输出接口：开门继电器*2、报警继电器*4 其他功能：带消防联动继电器接口 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出） | 台 | 8 |
| 2 | 刷卡读卡器 | 海康威视 | 浙江 | 认证方式：刷卡 读卡频率：13.56MHz 按键方式：无 可识别卡：IC卡(支持扇区加密)、CPU卡序列号(不含加密功能) 通讯方式：RS485+Wiegand 同时支持RS485和韦根协议。 支持防拆报警功能。 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装 工作环境：IP65，室内外环境 | 个 | 39 |
| 3 | 带机箱电源 | 海康威视 | 浙江 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 支持蓄电池接入（设备本身不含蓄电池，带机箱）； 工作温度：-10℃-+50℃； 工作湿度：＜95%； | 个 | 8 |
| 4 | 电锁 | 海康威视 | 浙江 | • 灵性锁(两端都是钥匙孔，不满足消防逃生要求) • 支持锁状态输出(上锁、开锁的状态) • 断电后锁舌保持断电前状态 • 铁质锁壳(电镀枪灰色)、不锈钢锁舌、B级锁芯 • 适配门厚度：40mm-80mm • 开锁后未开门，延时9秒后自动上锁；开门后再关门，自动上锁。 | 个 | 13 |
| 5 | 交换机 | 海康威视 | 浙江 | 配置：可用千兆电口数量≥24，千兆光口数量≥2 交换容量≥56 Gbps，转发性能≥41.67 Mpps 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和远程重启 支持通过管理平台和手机APP在交换机网络断开、电源故障、端口故障等异常情况时，能实时显示交换机告警内容 支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行速率、流控、使能配置及实时收发速率、峰值收发速率统计 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能 浪涌（冲击）抗扰度符合GB/T17626.5 支持工作温度范围为0℃-45℃ 支持64Bytes-1518Bytes下均能线速转发 | 台 | 2 |
| 三、线材辅材实施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防联动线 | 讯诚 | 佛山 | NH-RVV2*1.0 | 米 | 500 |
| 2 | 信号线 | 讯诚 | 佛山 | RVV 4*1.0 | 米 | 500 |
| 3 | 电源线 | 讯诚 | 佛山 | RVV 3*1.0 | 米 | 400 |
| 4 | 电源线 | 讯诚 | 佛山 | RVV3X2.5 | M | 200 |
| 5 | 光缆 | 讯诚 | 佛山 | GYXTW-8B | M | 400 |
| 6 | 网线 | 讯诚 | 佛山 | 超六类 | 箱 | 4500 |
| 7 | 机柜 | 图腾 | 深圳 |  | 个 | 2 |
| 8 | 终端盒 | 讯诚 | 佛山 | 12口终端盒LC 配满 | 个 | 2 |
| 9 |  | 讯诚 | 佛山 | 48口满配ODF架 | 个 | 1 |
| 10 | 光纤跳线 | 讯诚 | 佛山 | 光纤跳线LC-LC | 对 | 15 |
| 11 | 光纤熔接检测 |  |  |  | 点 | 96 |
| 12 | 水晶头 | 讯诚 | 佛山 | 水晶头 | 盒 | 3 |
| 13 | 豪华机柜 | 跃 达 | 广州 | 600*800*1200 | 台 | 1 |
| 14 | 理线架 | 讯诚 | 佛山 | 金属24口 | 条 | 10 |
| 15 | PDU 电源 | 讯诚 | 佛山 | 8位10A | 条 | 3 |
| 16 | PVC线管/线槽 |  |  |  | 米 | 2800 |
| 17 | 安装辅材 |  |  |  | 项 | 1 |
| 18 | 视频云接入授权 |  |  |  | 点 | 90 |
| 19 | 系统集成+服务 |  |  |  |  | 1 |
| 20 | 安装调试+运输 |  |  |  | 项 | 1 |

LED信息发布屏

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 晶雯 | 1、像素点间距1.53mm 屏体尺寸：4.8m*2.72m 2、模组分辨率：208*104 3、重量 0.51kg±0.01kg 4、像素构成 1R1G1B 5、单元板功率 ≤30W 6、套件材料：模组基座 采用阻燃PC原料 7、尺寸:长*宽 320*160 8、最大电流 ≤6.6A 9、驱动方式 ：恒流驱动 10、结构特点 灯驱合一 像素密度422500Dots/㎡ 11、灯管类型 SMD1515 12、换帧频率 ≥60 帧/秒 刷新频率：≥3840HZ | 平方 | 13.056 |
| 2 | 铝箱体 | 国优 | 屏体铝箱体，640*480 640*640 640*320，箱体可减少屏体故障，减少毛毛虫短路情况 | 平方 | 13.056 |
| 3 | 电源 | 铂强 | 4.5V,200W | 台 | 48 |
| 4 | 控制卡 | 灰度 | 1. 集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2. 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3. 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 5. 可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6. 支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7. 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8. 支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 9. 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10. 单卡支持8组RGB信号输出； 11. 支持超大带载面积，单卡带载128*1024，256*512； 12. 支持DC 3.8V~5.5V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； | 张 | 48 |
| 5 | 处理器 | 灰度 | 输入 * 输入：HDMI 2.0、DP 1.2、VGA、DVI、EXT，多路视频信号任意切换； * 支持1路TRS 3.5mm标准双声道音频输入和HDMI/DP音频输入。 输出 * 标配12路千兆网口，直接级联接收卡； * 最大控制780万像素，水平最大支持16000像素，垂直最大支持4000像素； * 1路TRS 3.5mm标准双声道音频输出。 功能 * 支持4K@60Hz同步信号输入，点对点显示； * 支持四画面显示，支持画面任意布局； * 支持8个场景预设及调用； * 支持亮度调节和按键锁定功能； * 标配Wi-Fi，支持手机APP无线操控； * 支持红外遥控控制（选配） | 台 | 1 |
| 6 | 配电箱 | 国优 | 智能电箱，可对接中控系统 | 台 | 1 |
| 7 | 结构+包边敷设 | 定制 | 屏体钢结构及不锈钢边框 | 平方 | 13.056 |
| 8 | 安装调试+运输 |  |  | 项 | 1 |
| 9 | 系统集成+服务 |  |  | 项 | 1 |
| 10 | 多媒体播控电脑 | 国优 | 可实现分屏发布节目办公两用功能，多媒体发布系统，4K高清输出 | 台 | 1 |
| 11 | 备用模组 | 晶雯 |  | 张 | 10 |
| 12 | 备用节能电源 | 铂强 | 4.5V,200W | 台 | 4 |
| 13 | 备用系统卡 | 灰度 | 1. 集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2. 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3. 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 5. 可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6. 支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7. 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8. 支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 9. 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10. 单卡支持8组RGB信号输出； 11. 支持超大带载面积，单卡带载128*1024，256*512； 12. 支持DC 3.8V~5.5V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； | 张 | 4 |
| 14 | 强电布线 | 国优 | RVV3*2.5 | 米 | 100 |
| 15 | 弱电布线 | 国优 | 超六类 | 米 | 1100 |
| 16 | 辅料辅材 | 国优 | 辅料敷设 | 项 | 1 |

院内三楼户外活动区预制型减震卷垫层地面采购

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预制型塑胶跑道成品主材 | 预制型塑胶厚度 13mm，含胶量高花颗粒打底，绿色面层，新国标 GB 36246-2018 | ㎡ | 1018.84 |
| 2 | 塑胶跑道专用辅材 | 专用环保粘接胶、接缝带、封边胶、界面剂，符合新国标环保要求 | ㎡ | 1018.84 |
| 3 | 安装+运输 | 含基面清理、卷材铺设、粘接固定、接缝处理、封边、成品保护，含广东境内运输、装卸、二次搬运，含防潮包装费 | ㎡ | 1018.84 |
| 4 | 施工管理及技术服务费 | 含项目管理、技术交底、质量管控、验收配合、资料整理归档 | ㎡ | 1018.84 |
| 5 | 质保期服务费用 | 含 3年质保期内免费维修、巡检、故障响应服务 | ㎡ | 1018.84 |