## 中山市东升医院床旁免疫分析仪

## 采购项目响应文件

## 报名单位：

## 联系人：

## 联系电话：

## 邮箱：

- 一、报价单

- 报价一览表

我单位作为参选人,对此次评审活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在评审活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评审及中选资格等），我单位本次报价为：

床旁免疫分析仪（台式）报价表：

| 设备名称 | （须与设备医疗注册证上的名称一致） |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 制造商/品牌 |  |
| 制造商性质 | 大型企业 中小企业□ 小微企业□ （中小企业须提供中小企业声明函等证明文件，格式自拟） |
| 产地 |  |
| 质保期（年） |  |
| 数量 | 3套 |
| 投标总价（元） （含税价） | 小写： 元 大写： 元 |
| 设备使用年限（年） |  |

注:	如投标总价大小写不一致时以大写金额为准（若小写正确且能反映真实意图，可申请澄清以小写修正大写）。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表（负责人）或授权代表人

（签字或加盖个人名章）：

_____年  月  日

床旁免疫分析仪（便携式）报价表：

| 设备名称 | （须与设备医疗注册证上的名称一致） |
| --- | --- |
| 型号 |  |
| 制造商/品牌 |  |
| 制造商性质 | 大型企业 中小企业□ 小微企业□ （中小企业须提供中小企业声明函等证明文件，格式自拟） |
| 产地 |  |
| 质保期（年） |  |
| 数量 | 1套 |
| 投标总价（元） ## （含税价） | 小写： 元 大写： 元 |
| 设备使用年限（年） |  |

注:	如投标总价大小写不一致时以大写金额为准（若小写正确且能反映真实意图，可申请澄清以小写修正大写）。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表（负责人）或授权代表人

（签字或加盖个人名章）：

_____年  月  日

床旁免疫分析仪配套耗材试剂报价表：

| 序 号 | 检测项目 名称 | 从完成抽血 到出结果 所需时间 （分钟） | 试剂 名称 | 药交 ID | 试剂 厂家 | 年估 使用量 （人份） | 人份 单价 （元） | 年估 试剂 总价 （元） | 包装 规格 | 耗材 类别 | 试剂 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 |  |  |  |  | 4100 |  |  |  |  |  |
| 2 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer） |  |  |  |  | 3200 |  |  |  |  |  |
| 3 | 氨基末端钠尿肽前体或N末端B型钠尿肽原（NT—proBNP）测定 |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  |  |

填写说明：

1. 人份单价包含单个检测标本所需试剂及耗品报价，是指完成单个标本所使用检测试剂、质控品、校准品等所有涉及的耗材含税综合总价。

2. 计算公式：① 年估试剂总价 = 年估使用量×人份单价；  ② 试剂总价 = 序号1年估试剂总价 + 序号2年估试剂总价 + 序号3年估试剂总价

3. 年估使用量为预估数量，并非实际使用数量。

4. 试剂总价仅用于价格部分评分。

5. 此报价表模板格式不可修改。

6. 所报试剂、耗材若已纳入广东医保服务平台(简称“招采子系统”)线上挂网产品，所报人份单价需结合线上可交易价格考虑成本。涉及集采、区域联盟中选耗材或其他因政策要求调价的耗材，需依照政策价执行，不得进行二次议价。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表（负责人）或授权代表人

（签字或加盖个人名章）：

_____年  月  日

## 二、承诺函

## 承诺函

致中山市东升医院：

本公司                   （公司名称）参加 中山市东升医院床旁免疫分析仪采购项目 采购项目，现承诺：

我公司满足供应商的资格要求，包括（不限于）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）根据采购项目提出的特殊条件。

（8）截止报价时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；未处于政府部门禁止代理政府采购业务处罚期、未在我院禁止参与期内。

2.我方已认真阅读并接受本项目采购文件的全部实质性要求，如对采购文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

3.本项目报价有效期为90天

4.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

5.如本项目采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

6.国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

7.参加本次采购活动，我方完全同意采购文件“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照采购文件要求履行。

8.我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非采购文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术资料，并提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

9.我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物和服务。

10.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

11.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

12.我方完全服从和尊重选定结果，同时清楚理解报价最低并非意味着必定获得中选资格。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托人签字：

日期：_____年     月    日

## 三、具备独立承担民事责任的能力(提供相关业务经营范围营业执照复印件并加盖公章)；分支机构参与投标的，须提提供总公司及分公司的营业执照复印件，以及总公司向分支机构出具的授权文件。

## 四、法定代表人身份证明书

法定代表人证明书

姓名：               性别：              年龄：

身份证号码：                             职务：

系                                     的法定代表人。

特此证明！

单位（加盖公章）：

日期：   年   月   日

（附法定代表人身份证正、反面）

- 五、法定代表人授权委托书（若法人参与投标，则不需填写本表）

授权委托书

致：中山市东升医院

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

日期：     年   月   日

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

统一社会信用代码：

说明：1. “法定代表人”为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 此处所述“法定代表人”，须与供应商“营业执照”上的内容一致。

3. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

4. 将此证明书提交对方作为合同附件。

5. 授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

6. 签字代表为法定代表人，则本表不适用。

7. 身份证复印件或扫描件须在有效期内。

8. 有效期限：与本公司报价文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

受托人身份证正面和反面复印件

- 六、无围标、串标行为声明函

无围标、串标行为声明函

本公司郑重声明本公司在参加本次 中山市东升医院床旁免疫分析仪采购项目 ，无以下围标、串标行为：

- 不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

- 不同供应商的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的报价文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

- 不同供应商的报价文件相互混装；

- 不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组项目；

- 法律法规界定的其他围标串标行为。

如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或其委托人签字：

日期：      年    月   日

- 七、提供近 12 个月内任何 1 个月编制的财务报表复印件（加盖公章）。

- 八、近 12 个月内任何时间的纳税证明资料复印件（加盖公章），如依法免税的，应提供相应文件证明。

- 九、近 12 个月内任何时间的缴交社保证明资料复印件（加盖公章），如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

- 十、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录 ”中的禁止参加政府采购活动期间。（提供以上截图并加盖公章）

- 十一、所投产品医疗器械注册证/备案证明材料（加盖公章）

- 十二、厂家资质证件（包括但不限于营业执照、医疗器械生产许可证等并加盖公章）

- 十三、各级经销商资质证件（包括但不限于营业执照、医疗器械经营许可证、备案等并加盖公章）

- 十四、相关授权文件（加盖公章）

- 十五、采购需求偏离表（加盖公章）

偏离表

填写要求：

1. 请按采购需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2. 其中带★的参数是必须完全响应的参数。▲为重要参数。

| 序号 | 采购需求的要求 | 完全响应 或 正/负偏离 | 偏离 情况 | 对应 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总则： |  |  |  |  |
| 1 | 投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。 |  |  |  |
| 2 | 采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。 |  |  |  |
| 3 | ★本投标产品属于医疗器械，则投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。 |  |  |  |
| 4 | 本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。 |  |  |  |
| 5 | 中标人不得再以任何方式转包或分包本项目。 |  |  |  |
| 6 | 中标人应承担及负责投标文件对中标人要求的一切事宜及责任，包括供货、运输、保管、安装、调试、验收、售后服务等。 |  |  |  |
| 7 | ★参与本项目的响应供应商须对台式及便携式免疫分析仪同时作出响应，仅对其中一类产品作出响应的，其报名视为无效。 |  |  |  |
| 二、项目概况 |  |  |  |  |
| 1 | 项目名称：中山市东升医院床旁免疫分析仪采购项目 |  |  |  |
| 2 | 项目编码：HW-ZB-JZK-2026074 |  |  |  |
| 3 | 项目预算：8886元（含税价），其中台式床旁免疫分析仪单价最高限价2430元/套；便携式床旁免疫分析仪单价最高限价1596元/套。（投标报价不得高于项目预算金额，否则将被认定为无效投标） |  |  |  |
| 4 | 采购数量：台式3套；便携式1套 |  |  |  |
| 三、参数要求（具体详情见附件一《采购需求书》） |  |  |  |  |
| （一）技术参数： |  |  |  |  |
| 床旁免疫分析仪（台式） |  |  |  |  |
| 1 | ▲用于心血管疾病等相关标志物的快速检测，满足胸痛中心等临床科室的即时检测（POCT）需求，能够对急性心肌梗死、心力衰竭、静脉血栓栓塞等疾病进行早期筛查、诊断及预后监测，包括但不限于全血标本检测。 |  |  |  |
| 2 | ★床旁使用，使用免疫分析法，样本数大于9个，支持连续上样。（需提供有效证明材料：产品说明书、设备白皮书、产品介绍彩页资料至少其一） |  |  |  |
| 3 | ★开展血清肌钙蛋白I测定、血浆D-二聚体测定(D-Dimer）、氨基末端钠尿肽前体或N末端B型钠尿肽原（NT—proBNP）测定；与免疫分析仪（便携式）使用相同的专用或通用试剂，试剂能同时在两台设备上使用；单个试剂独立包装。（需提供有效证明材料：产品说明书、设备白皮书、产品介绍彩页资料至少其一） |  |  |  |
| 4 | ★检测时间：血清肌钙蛋白I测定从进样到出结果不超过15分钟；血浆D-二聚体测定(D-Dimer）、氨基末端钠尿肽前体或N末端B型钠尿肽原（NT—proBNP）测定从进样到出结果不超过10分钟。（需提供有效证明材料：产品说明书、设备白皮书、产品介绍彩页资料至少其一） |  |  |  |
| 5 | ★设备连接医院LIS系统，结果自动上传。（提供承诺函） |  |  |  |
| 6 | ▲台式免疫分析仪尺寸≤长652mm宽595mm高740mm。 |  |  |  |
| 床旁免疫分析仪（便携式） |  |  |  |  |
| 1 | ▲用于心血管疾病等相关标志物的快速检测，满足胸痛中心等临床科室的即时检测（POCT）需求，能够对急性心肌梗死、心力衰竭、静脉血栓栓塞等疾病进行早期筛查、诊断及预后监测，包括但不限于全血标本检测。 |  |  |  |
| 2 | ★床旁使用，使用免疫分析法；（需提供有效证明材料：产品说明书、设备白皮书、产品介绍彩页资料至少其一） |  |  |  |
| 3 | ★开展血清肌钙蛋白I测定、血浆D-二聚体测定(D-Dimer）、氨基末端钠尿肽前体或N末端B型钠尿肽原（NT—proBNP）测定；与免疫分析仪（台式）使用相同的专用或通用试剂，试剂能同时在两种设备上使用；单个试剂独立包装。（需提供有效证明材料：产品说明书、设备白皮书、产品介绍彩页资料至少其一） |  |  |  |
| 4 | ★检测时间：血清肌钙蛋白I测定从进样到出结果不超过15分钟；血浆D-二聚体测定(D-Dimer）、氨基末端钠尿肽前体或N末端B型钠尿肽原（NT—proBNP）测定从进样到出结果不超过10分钟。（需提供有效证明材料：产品说明书、设备白皮书、产品介绍彩页资料至少其一） |  |  |  |
| 5 | ★设备配置便携式打印机，支持现场快速打印检测结果；设备通过有线或无线方式与医院现有LIS系统实现无缝对接，自动上传检测数据。（需提供有效证明材料：产品说明书、设备白皮书、产品介绍彩页资料至少其一） |  |  |  |
| 6 | ▲免疫分析仪尺寸≤长399mm宽290mm高268mm，支持即时检测模式。 |  |  |  |
| （二）每套设备配置要求（包括但不限于）： |  |  |  |  |
| 1 | 主机 1台 |  |  |  |
| 2 | 电源适配器 1套 |  |  |  |
| 3 | 合格证、说明书 1套 |  |  |  |
| （三）商务要求： |  |  |  |  |
| 1 | 1. 交货及安装、验收要求 1.1 交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| 2 | 1.2 交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后5日内完成设备的安装调试。 |  |  |  |
| 3 | 1.3 中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤6个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。 |  |  |  |
| 4 | 1.4 中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。 |  |  |  |
| 5 | 1.5 验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》及《中山市东升医院医疗设备验收管理制度》。 |  |  |  |
| 6 | 1.6 ★承担设备连接医院LIS系统服务和费用，包含端口重新对接(如需二次对接医院新系统)、首次对接失败的二次开发费用等。（提供承诺函） |  |  |  |
| 7 | 2. 售后服务要求 2.1 中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。 |  |  |  |
| 8 | 2.2 ★中标供应商须提供设备使用期间终身质保。（提供承诺函） |  |  |  |
| 9 | 2.3 如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。 |  |  |  |
| 10 | 2.4 如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。 |  |  |  |
| 11 | 2.5 ★至少每季度一次设备巡检并由厂家出具检测报告。（提供承诺函） |  |  |  |
| 四、付款方式 |  |  |  |  |
| 1 | 本合同的每笔款项以人民币转账方式支付。 |  |  |  |
| 2 | 中标供应商按协定时间提供货物或服务完成后，经采购人规定的验收人员书面确认验收合格，中标供应商即开具有效发票，发票加盖发票专用章（增值税普通发票）。采购人确认发票无误后，设备款项以人民币通过银行转账方式结算，六个月内完成支付。 |  |  |  |
| 五、违约责任与赔偿损失 |  |  |  |  |
| 1 | 中标供应商交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，院方有权拒收，并且中标供应商须向院方支付本合同总价5%的违约金。 |  |  |  |
| 2 | 中标供应商未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向院方支付违约金；逾期半个月以上的，院方有权终止合同，由此造成的院方经济损失由中标供应商承担。 |  |  |  |
| 3 | 院方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，院方向中标供应商偿付本合同总的5%的违约金。院方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向中标供应商偿付违约金。 |  |  |  |
| 4 | 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。 |  |  |  |

- 十六、配置清单（格式自拟并加盖公章，须至少包括需求书的配置要求）

- 十七、对所投设备有效使用年限的相关有效证明材料（加盖公章）

- 十八、售后服务承诺（格式自拟，加盖公章）

- 十九、近三年同类设备销售业绩相关证明文件，须提供合同关键页复印件（加盖公章）。

- 业绩一览表

| - 序号 | - 项目名称 | - 项目地址 | - 合同内容 | - 合同总价 | - 签约日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：供应商必须如实填写此表格。（此表可延长）

- 供应商名称（加盖公章）：

- 供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

- 日期：   年   月   日

- 二十、承诺函（格式自拟，加盖公章），内容包括但不限于：

- ① 设备连接医院LIS系统，结果自动上传。

- ② 承担设备连接医院LIS系统服务和费用，包含端口重新对接(如需二次对接医院新系统)、首次对接失败的二次开发费用等。

- ③ 中标供应商须提供设备使用期间终身质保。

- ④ 至少每季度一次设备巡检并由厂家出具检测报告。

- 二十一、供应商认为需要提供的其他材料（如产品说明书、设备白皮书、产品介绍彩页资料等，格式自拟并加盖公章））