## Sheet1
序号 | 科室 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 需求概况
1 | 中医康复中心 | 气压弹道式体外冲击波治疗仪 | 台 | 1 | 适用于多种常见疾病和症状，如关节疾病、肩周炎等； 1.治疗时压力连续可调； 2.空气压缩最大压力不少于7.5bar； 3.冲击次数和工作压力多档可调； 4.治疗头不少于6个； 5.可移动。
2 | 中医康复中心 | 中医定向透药治疗仪 | 台 | 3 | 1.治疗仪的中频基波工作频率2000Hz-3000Hz，频率允差±10%； 2.输出通道：不少于双通道电刺激和加热输出; 3.治疗模式不少于三种（包括但不限于）:导药按摩、导药、按摩模式。
3 | 中医康复中心 | 神经肌肉电刺激仪 | 台 | 1 | 1.不少于四路电流输出; 2.所有治疗参数单独显示，独立可调； 3.定时时间到后有声音提示功能；
4 | 内一科 | 遥测心电监护 | 台 | 5 | 1.具有医疗器械注册证； 2.单导联； 3.具备自动分析功能； 4.实时监测心电波形数据； 5.连续监测不低于 72小时； 6.能够将数据导出至分析软件； 7.承担院内连接HIS的服务。
5 | 血液净化中心 | 内瘘仪 | 台 | 1 | 用于内瘘促成熟与修复，有效面积大于200平方厘米，可调节高度。
6 | 重症医学科 | 有创监护仪 | 台 | 2 | 1.显示屏≥9寸，观察波形通道≥8道； 2。配置（包括但不限于）3/5导标配心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(2×TEMP)、12导联心电(12-Lead ECG)、双有创压力(2×IBP)、主流或微流呼末二氧化碳(EtCO2)等； 3.可进行监护的患者类型包括：成人、小儿、新生儿； 4.提供不少于7种不同的布局界面：5波形、8波形、短趋势、大字体\编号、呼吸氧合、层叠ECG、大ECG布局等； 5.提供不少于4种科室界面：OR、ICU、GW（住院病房）及自定义界面等； 6.需与飞利浦中央监护系统（CMS200）连接使用； 7.原厂免费保修期至少3年。
7 | 新生儿科 | 新生儿重症监护CPAP呼吸机 | 台 | 1 | 1.空/氧混合器的氧浓度、气体流量可调节，双流量输出； 2．温度、湿度可控，湿化水罐可自动加水； 3.持续正压（CPAP）平均值控制范围：3～10cm水柱 4.包括但不限于以下报警功能：空气和氧气的供应失灵报警，水罐缺水报警，温度探头报警，水罐端探头报警，气道端温度探头报警，呼吸管路加热丝报警，湿度报警，查看手册报警等。
8 | 急诊科 | 心肺复苏机 | 台 | 1 | 充电式可移动心肺复苏机，适合救护车上使用。
注：以上所述拟购设备需求概况仅为需求科室结合业务发展的初步意向，原始参数仅作参考，故不排除存在指向性参数可能，各供应商参与调研的产品可以类似或高于以上需求。后续采购及招标事宜待调研结束后严格依照国家省市相关招标采购法律法规及院内制度执行。