


中山市东升医院10楼皮肤科病房及3楼皮肤科门诊
中央空调改造项目院内采购公告
一、项目概况
1. 项目名称：中山市东升医院10楼皮肤科病房及3楼皮肤科门诊中央空调改造项目
2. 项目编号：FW-CW-CW-2026049
3. 预算金额：107315元（含税全包价，包括设备费、配件费、运输费、保险费、卸车费、吊车费、安装调试费、检测费、培训费、税费及响应供应商认为实施过程中的不可预见费用，采购人不再另行支付）。
4. 供货期：合同签订后20个自然日内完成安装、改造和维修、调试等。
5. 项目内容：委托具备相应资质的第三方维修服务供应商，对东升医院10楼皮肤科病房及3楼皮肤科门诊中央空调系统的风机盘管、管道等设施实施改造工程。
6. 项目清单：
	序号
	项目
	数量
	单位
	报价金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	风机盘管FP-08
	10.0 
	台
	
	美的、天加或格力

	2
	风机盘管FP-08
	3.0 
	台
	
	

	3
	镀锌钢管DN20
	80.0 
	米
	
	

	4
	PVC排水管DN25(含保温)
	60.0 
	套
	
	

	5
	橡塑B1级保温管套DN20
	80.0 
	米
	
	

	6
	铜闸阀DN20
	26.0 
	个
	
	

	7
	不锈钢软管DN20
	26.0 
	条
	
	

	8
	电动二通阀
	13.0 
	个
	
	

	9
	线管/控制线/电源线
	13.0 
	个
	
	

	10
	设备及水管吊支架
	13.0 
	项
	
	

	11
	电线WDZ-YJV-3*2.5
	130.0 
	米
	
	

	12
	镀锌风管（部分利旧）
	120
	平方
	
	

	13
	天花拆除
	1
	项
	
	

	14
	天花恢复
	1
	项
	
	

	15
	五金辅材
	1.0 
	项
	
	

	合计（含税价）
	107315
	


7. 投标报价要求：
（1）本次响应报价应为人民币含税全包价，包括价格、包装费、运杂费、保险费、卸车费、安装费、人工费、税金及响应供应商认为需要的其他费用等。
（2）供应商须根据本项目预算金额报出下浮率，并附项目清单报价。下浮率取值范围为0%（含）至50%（含），超出取值范围的报价将被视为无效报价。
（3）计算方式：结算价格＝项目预算金额 ×（1-成交下浮率）
（4）成交供应商须开具与响应文件中供应商名称、响应报价一致的增值税普通发票。
（5）报价次数：1次。
8. 拟参与本项目的供应商如需现场勘察，请于2026年7月16日12时前，将营业执照扫描件及委托人证明发送至邮箱zssdsyyzwk@126.com预约现场勘察，统一现场勘察于2026年7月16日15时进行，供应商完成预约后于该时间到总务科签到参与。逾期未完成预约的，视为自动放弃现场勘察权利；未参与现场勘察直接参与本项目报价的，视为已充分知晓施工现场条件及周边环境，默认同意按照本项目清单内容开展施工并自行承担相应风险，报价成本相关后果由供应商自行承担。
9. 未经采购人同意，成交供应商不得以任何方式分包或转包本项目，否则视为违约，将追究相关责任，并由违约方承担相应损失。
二、供应商资格：
1. 响应供应商须为在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的企业法人、其他组织或自然人。若为分支机构参与投标，须提供总公司与分公司的营业执照复印件，以及总公司出具给分支机构的授权书。
2. 响应供应商须持有有效的营业执照，且其经营范围应包含与本项目相关的业务内容。
3. 响应供应商应具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后供应能力和良好的信誉。
4. 响应供应商在参与公开招标活动中未有违法违纪行为并受过处罚，响应供应商无围标、串标行为。
三、项目要求
1. 本项目安装前，需结合我院实际情况制定改造方案与实施计划，经管理部门审核确认后方可开展改造作业。
2. 成交供应商须委派1名项目负责人，在本项目服务期内负责现场组织、指挥、管理与协调等工作，确保项目按期完成。项目竣工后，在规定保修期内，项目负责人需根据实际保修需求随时到场指挥，统筹安排保修工作。项目安装实施期间，须保证项目负责人在岗履职；若因项目负责人缺位对项目推进造成严重影响，采购人有权要求更换项目负责人，由此产生的全部损失由成交供应商承担。成交供应商须在成交通知书发出后30日内、签订合同前，向采购人提交项目负责人基础信息完成备案；项目负责人发生变动的，须及时更新备案资料并向采购人移交更新后的备案信息。若逾期未配齐项目服务人员，视为成交供应商拒签合同，成交供应商须赔偿采购人因此遭受的全部损失。【响应方式：（1）为证明拟投入项目负责人为供应商员工，需要供应商提供为其购买社保证明（投标当天前三个月内的任意一个月）复印件，若供应商成立时间不足1个月的应提供《社保声明函》代替社保证明（成立时间以营业执照注册时间为准）】
3. 对于高空作业、有限空间作业、焊工、压力管道作业、带电作业等需持证上岗的作业项目，作业人员须持有相应的有效资格证件，并提前向采购人报备。
4. 安装实施期间，若存在现场管理不当情形（含清洁维护、物品保护、文明作业等方面），该项目结算费用扣减5%。
5. 应急要求：供应商须结合本项目实际情况制定应急预案，落实风险管控，履行安全、消防安全等相关职责，保障各类事故得到有效处置。
6. 成交供应商派驻本项目的维修人员须遵守采购人各项管理制度，若发生违规行为，全部后果由成交供应商承担。
四、验收
1. 项目实施过程中，成交供应商应保证所提供的合同设备、配件为全新未使用产品，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及采购需求文件的要求。
2. 成交供应商提供的设备须具备出厂合格证或合格报告等证明资料。
3. 项目完成后，须完成系统调试与试运行，确保满足设计要求与使用功能。
4. 项目所需办理的各类证件手续须齐全，并完成完整移交。
五、售后质保及要求
[bookmark: _GoBack]1. 质保期：配件质保期限不得少于一年，保修期自项目竣工验收合格之日起计算，质保期内成交供应商须对设备质量实行“三包”。成交供应商提交验收报告时，需向采购人出具质量保修书，若出现安装质量问题，由成交供应商承担全部责任，并提供无偿保修。
2. 质保期内成交供应商负责对其所提供的配件开展维修及系统维护工作，不另行收取费用，人为因素、不可抗力（如火灾、地震等）导致的故障除外。保修期内采购人所购设备各部件发生非人为故障，成交供应商需免费上门更换同品牌、规格型号不低于原部件的新部件。
3. 质保期内同一配件一个月内连续3次发生同一故障，成交供应商须无偿更换同档次配件。
4. 质保期内，成交供应商提供24小时电话响应服务，接到报修后1小时内作出响应，4小时内到场排查故障，8小时内完成故障修复。若成交供应商未按约定时限开展维修，采购人可另行委托人员维修，所产生的相关费用由成交供应商承担，采购人可从质量保证金中予以扣除。若故障无法在8小时内修复，成交供应商需在24小时内提供相同类型设备予以更换。
5. 本项目保修期及本文件未列明的其他项目保修期，按国家现行质量保修办法的规定执行。
6. 质保期内，成交供应商负责设备的定期维护保养，频次不低于每季度一次。
六、付款方式
项目完成并验收合格后，成交供应商提供合同金额的有效普通增值税发票（含税），采购人核对发票无误后6个月内支付95%结算金额减去预付款的金额，剩余结算金额的5%作为质量保证金，质保期满后一次性无息退还。
七、违约责任
1. 因成交供应商原因引发的所有安全事故及相应责任、后果，均由成交供应商承担全部责任，采购人保留追究成交供应商法律责任及要求其进行赔偿的权利。
2. 若成交供应商未按约定时间完成项目，每延误一日，需按中标总额的5‰向采购人支付违约金；若延误超过30日，采购人有权终止合同，成交供应商应按中标总金额的30%向采购人支付违约金，且由此引发的经济损失由成交供应商承担。
3. 若成交供应商未按规定履行义务，在服务过程中存在弄虚作假或严重不负责任的行为，或者擅自转包、分包本服务项目，采购人有权终止合同。
4. 若成交供应商无故放弃成交资格，需向采购人支付成交价5%的违约金。
5. 在质保期内，若成交供应商未在规定的4小时内到达现场并作出有效响应及处理，每次扣减500元。
6. 若项目安装质量不符合要求，成交供应商必须在限期内进行整改；若成交供应商未进行处理，采购人有权另行委托第三方公司处理，由此产生的所有费用由成交供应商承担，采购人有权向成交供应商追索该费用，同时成交供应商还须向采购人支付该项目结算费用30%的违约金。
7. 在合同有效期内，若发生单次严重安全事故导致人员重伤、死亡或重大财产损失，采购人有权解除合同，成交供应商须根据过错程度承担相关责任及进行赔偿，并向采购人支付5万元的违约金。
8. 成交供应商使用的材料、工具、器械等必须符合国家安全标准，严禁使用不合格产品；一经发现，采购人有权解除合同，成交供应商须承担相关责任及进行赔偿，并向采购人支付5万元的违约金。
9. 若成交供应商提供的服务存在其他严重不符合用户需求书及响应文件规定的情形，采购人有权解除合同，成交供应商须承担相关责任及进行赔偿，并向采购人支付5万元的违约金。
10. 若因成交供应商服务不到位，导致采购人收到科室投诉或被检查发现不达标，每次扣减300元，情节严重的加倍扣罚；若维修质量不达标或屡次维修达不到使用要求，每次扣减500元。
11. 若因成交供应商的服务，导致采购人遭受任何第三方提出的赔偿、补偿或罚款要求及其他经济损失，且采购人为维权产生律师费等维权支出的，采购人有权就赔偿、补偿或罚款金额及维权支出等费用全额向成交供应商追偿。
12. 其他违约责任按照《中华人民共和国民法典》的相关规定处理。
八、评审方式
本项目的评审采用最低价法（报价格式详见响应文件模板中（一）报价单），在符合项目需求的前提下，选取最低价格为拟中选供应商，如有两家或以上供应商相同报价时，以平台响应报名时间更早者为优先。
九、提交方式
请于2026年7月20日17点之前将以上资料（招标文件格式附模版）一式三份（一正二副）密封加盖公章，投递资料封面注明项目名称、供应商名称、联系人及联系电话，可通过现场提交或邮寄方式提交。所有提交的资料一律不予退还。
递交地址：中山市小榄镇兆隆路一号东升医院行政楼七楼采购办。
项目截止时间为止，逾期送达或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标记的投标文件，招标人均不予受理。
供应商应在医院采购平台https://www.cotenders.cn/ 完成项目响应登记并上传电子文件。

联系人：杨老师
联系电话：0760-22896930
纪检联系人：吴老师
联系电话：0760-22825236
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