中山市东升医院备用电源电池更换采购项目

调研公告

为更好地开展项目，了解当前市场状况，我院拟对医院备用电源的电池进行更换，现进行前期市场调研，现诚邀有意向的供应商报名参与并提出宝贵意见。本调研公告将作为后续该项目参数设置及预算确定的重要依据，请各位供应商积极参与。

项目清单：

| 位置 | 产品名称 | 型号 | 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 配电房 | 电池 | 12V18AH | 9 |
| ICU | 电池 | 12V65A | 32 |
| 手术室 | 电池 | 12V100A | 96 |
| 妇产科 | 电池 | 12V100A | 16 |
| 检验科 | 电池 | 12V120A | 64 |

请有意向的供应商请于2026年5月20日16时前把附件调研报价响应文件的盖章版和电子版（Work文档）发到邮箱：zssdsyyzbk@126.com（邮件标题请以公司名字+调研项目名称）参与报名。