化州市妇幼保健院医疗仪器检定校准服务采购项目

【项目编号：HZFY-202624】

采购文件

化州市妇幼保健院编制

发布日期：2026年9月

- 第一部分　邀请函

化州市妇幼保健院医疗仪器检定校准服务

采购项目采购公告

化州市妇幼保健院（以下简称“采购人”）拟对化州市妇幼保健院医疗仪器检定校准服务采购项目（项目编号：HZFY-202624）进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商按本公告的有关内容进行报价。有关要求如下：

一、供应商资格要求

- 1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 2.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件并加盖公章；

- 3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函，格式自拟）；

- 4.响应投标人在投标截止前没有失信及违法处罚记录，投标时须提供“信用中国”及“中国政府采购网”网站查询结果截图，对列入失信及违法处罚有效记录的，将被拒绝投标。

- 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动提供《响应供应商资格信用承诺函》。

- 6.响应供应商须具备广东省网上中介服务超市计量器具检定或校准服务供应商资格（提供相关证明资料或广东省网上中介服务超市资质的截图，并加盖单位公章）。

- 7.本项目不接受联合体投标。

二、项目概况

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算价（元） | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化州市妇幼保健院医疗仪器检定校准服务 | 1批 | 86131.00 | 详见采购需求 |

三、报名须知

1.递交材料须密封，封面应当写明项目名称、供应商名称、联系人及联系电话(若材料使用快递方式递交，须先用文件袋装好材料密封，再放进快递文件袋）。

2.递交报价文件时间:2026年9月15日至2026年9月17日，上午8:00-11:30，下午2:30-5:30，节假日除外。

3.报价文件纸质版加盖公章交至化州市河西街道办北岸安庆路五横巷1号化州市妇幼保健院1号楼7楼招标采购科。

4.报名需提交资料：响应文件

5.报名费用：免费

四、我院拒绝接受以下报价资料：

1.报名截止时间后才递交的报价资料。

2.不符合项目相应资质的供应商报价资料。

3.不满足报名需求提交资料要求的报价资料。

4.同一供应商重复递交的报价资料。

5.邮寄、传真、电子邮件等形式的报价资料。

6.虚假的报价资料。

五、联系事项：

采购人：化州市妇幼保健院

地址：化州市河西街道办北岸安庆路五横巷1号

联系人：李先生

联系电话：0668-7222968

化州市妇幼保健院

2026年 9 月

- 第二部分　采购需求

- 一、采购需求一览表

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 预算价（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 医疗仪器检定校准服务 | 1批 | 86131.00 | 合同签订之日起15个工作日内 |

- 注：1.投标报价应包括计量年检清单内所有仪器检定、校准、测试、运输、交通费、出差费、食宿费、邮寄（含保价）、税费等一切完成本项目所需费用，采购人不再支付成交价以外的其它费用。

- 2.本采购项目设有采购预算价，中标供应商报价不得大于采购预算价，否则视为无效报价处理。

- 二、医疗仪器计量年检清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉搏血氧饱和度测定仪 | 10005941SG | 2 |  |
| 2 | 电动吸引器 | 7A-23D | 4 |  |
| 3 | 电动流产吸引器 | 7C | 1 |  |
| 4 | 便携式吸痰器 | 7E-B小儿江苏鱼跃 | 2 |  |
| 5 | 血气分析仪 | ABL-80 | 1 |  |
| 6 | 注射泵 | BeneFusion SP3D | 2 |  |
| 7 | 双道微量注射泵 | BeneFusion SP3D | 8 |  |
| 8 | 超声多普勒胎心音仪（抢救室） | BF-500D+ | 1 |  |
| 9 | 全自动化学发光免疫分析仪 | CL-2000i | 1 |  |
| 10 | 电化学发光全自动免疫分析仪 | cobas e 411 | 1 |  |
| 11 | 高频电刀 | ESG-400 | 1 |  |
| 12 | 胎音儿监护仪 | F2 | 20 |  |
| 13 | 胎儿监护仪 | F6(10.1寸） | 2 |  |
| 14 | 胎音儿监护仪 | F600Exprcss | 1 |  |
| 15 | 胎儿监护仪 | F6标准型 | 2 |  |
| 16 | 胎儿监护仪 | F6双胎型 | 1 |  |
| 17 | 胎儿监护仪 | F7标准型 | 1 |  |
| 18 | 多普勒胎心音仪（351车） | H10-3 | 1 |  |
| 19 | 多普勒胎心音仪（120车） | H10-3 | 1 |  |
| 20 | 输液泵 | HK-100I | 8 |  |
| 21 | 病人监护仪 | iMEC10 | 1 | 强制检定免征 |
| 22 | 化学发光免疫分析仪 | IMMULITE2000XPi | 1 |  |
| 23 | 经皮黄疸检测仪 | JH20-1C | 2 |  |
| 24 | 便携式彩色B超 | M5 | 1 |  |
| 25 | 产科中央监护系统 | MFM-CNS | 1 | 强制检定免征 |
| 26 | 病人监护仪 | MP5/M8105A | 9 | 强制检定免征 |
| 27 | 脉博血氧饱和度测定仪 | N-560 | 13 |  |
| 28 | 病人监护仪 | PM-8000 EX press | 4 | 强制检定免征 |
| 29 | 病人监护仪 | PM-8000E | 2 | 强制检定免征 |
| 30 | 病人监护仪 | PM-8000Exprss | 1 | 强制检定免征 |
| 31 | 病人监护仪 | PM-8001 EX press | 1 | 强制检定免征 |
| 32 | 双水平无创呼吸机 | Sipap | 2 |  |
| 33 | 微量注射泵（120车） | SN-50C6 | 1 |  |
| 34 | 病人监护仪 | STAR8000F | 1 | 强制检定免征 |
| 35 | 手提式吸痰器 | SXT-5A | 3 |  |
| 36 | 血型血清学用离心机 | TD-3A型 | 1 |  |
| 37 | 尿液分析仪 | URIT 500B | 1 |  |
| 38 | 生命体征检测仪 | VS-800 | 7 | 强制检定免征 |
| 39 | 双道微量注射泵 | WZS_50F6 | 1 |  |
| 40 | 双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 9 |  |
| 41 | 移动黄疸治疗箱 | X H Z | 6 |  |
| 42 | 监护仪（抢救室成人） | X10 | 1 | 强制检定免征 |
| 43 | 移动黄疸治疗仪 | XHZ-90 | 6 |  |
| 44 | 上黄疸治疗装置 | YP-90L-D | 12 |  |
| 45 | 双道微量注射泵 | 佳士比F6 | 11 |  |
| 46 | 有创呼吸机 | 纽邦—E360 | 2 |  |
| 47 | 双道微量注射泵 | 史密斯佳士比F6 | 5 |  |
| 48 | 便携式吸引器（120车） | 斯曼峰JX820D | 1 |  |
| 49 | 电热恒温培养箱 | —— | 1 |  |
| 50 | 冰箱 | —— | 4 |  |
| 合计: |  |  | 172 |  |

- 三、产品质量及标准要求

- 1.属于强制检定免征部分的医疗仪器，由中标人协助采购人分批次送质量计量监督检测所进行检定，具体时间按质量计量监督检测所检定的时间为准，往返搬运费用已包含在投标报价中，由中标人支付。

- 2.中标人应严格遵守时间安排执行本项目中除强制检定免征部分外的医疗仪器的检定或校准。

- 3.中标人执行现场检定或校准的人员资质应提交采购单位审核，采购人有权要求更换检定或校准人员。检定或校准人员在现场校验期间应服从采购人的安排。

- 4.中标人执行现场检定或校准的设备应提供校验合格证书，在执行现场检定或校准前由采购人审核。

- 5.中标人应自行准备检定或校准用的相关设备器具，采购人不提供相关设备器具。

- 6.检定或校准结果应以采购人规定或同意的标准进行判定且应有判定结论。

- 7.现场检定或校准不合格的仪表，中标人须负责调校，如无法调校的，中标人应在采购人整改完成后，负责二次校验。二次校验的时间安排由采购人确定，中标人应无条件响应，不得收取采购人费用。

- 8.对于现场检定或校准仪器，中标人应在完成校验工作后十个工作日内出具检定及校准证书；对于送检计量器具，中标人应在十五个工作日内完成校验工作并出具检定或校准证书。检定或校准证书中的仪器设备相关信息应按本单位提供或同意的信息填写，如不符合要求，采购人有权退回并要求修正后提供新证书，此过程产生的相关费用由中标人承担。

- 8.中标人应对检定过程中发现的问题，及时与采购人进行沟通，必要时随时送回仪器给采购人进一步解决问题。

- 9.本项目中的计量仪器须优先出具检定证书，若无相关检定规程则出具校准证书，部分仪器须同时出具检定及校准证书。

10.因医疗设备具有特殊性，响应供应商应确保计量设备检定、结果准确、可信，并符合相关标准。由于计量检定、校准结果准确性引起的相关责任由中标人承担。

第三部分 封面格式

响 应 文 件 项目编号：HZFY-202624 项目名称：化州市妇幼保健院医疗仪器检定校准服务采购项目 响应供应商名称： 响应供应商地址： 联系人： 联系电话：

  - 供应商资格声明函

化州市妇幼保健院：

关于贵单位　　　年　　月　　日发布的 化州市妇幼保健院医疗仪器检定校准服务采购项目（项目编号：HZFY-202624）采购公告，本公司愿意参加投标报价，并声明：

一、本公司（企业）具备采购文件第一部分投标邀请函中的“供应商资格要求”，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定，本单位具备以下条件：

- （一）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （二）法律、行政法规规定的其他条件。

- 二、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。

三、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚报价文件的要求及有关文件规定，并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　公司（企业）法定代表人（签字或盖章）：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （投标供应商地址）  的  （投标供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就 化州市妇幼保健院医疗仪器检定校准服务采购项目（项目编号：HZFY-202624） 的招投标报价活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（报价人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

报价名称（公章）：

地    址：

法定代表人（签字或盖章）：                       签字日期：

被授权人（报价人授权代表）（签字或盖章）：

法定代表人证明书

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。  签发日期：     年   月   日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

投标人名称（盖章）：

地址：

日期：

  - 1.3报价一览表

响应供应商名称：                                         项目编号：HZFY-202624

| 序号 | 仪器名称 |  |  | 型号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  | ￥： 大写： |  |  |  |  |
|  |  | 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价应包括计量年检清单内所有仪器检定、校准、测试、运输、交通费、出差费、食宿费、邮寄（含保价）、税费等一切完成本项目所需费用，采购人不再支付成交价以外的其它费用。

2.本采购项目设有采购预算价，中标供应商报价不得大于采购预算价，否则视为无效报价处理。

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：              日期