中山市东升医院中央空调主机检修采购项目

（二次）调研公告

为更好地开展项目，了解当前市场状况，我院对中山市东升医院中央空调主机检修采购项目进行公开调研，现诚邀有意向的供应商报名参与并提出宝贵意见。本调研公告将作为后续该项目参数设置及预算确定的重要依据，请各位供应商积极参与，若本需求表初稿涉及参数存在倾向性可能，请广大供应商如实指出，以便后续调整。具体项目内容如下：

- 一、项目概况：

- 1.项目名称：中山市东升医院中央空调主机检修采购项目

- 2.项目清单：

| 名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 板管蒸发冷却式螺杆冷水机组 | 羿歌 |  | 1台 |  |

3.如供应商需要现场勘察，2026年5月7日12时前发邮箱：zssdsyyzbk@126.com预约现场勘察（营业执照扫描件和委托人证明），5月7日15时总务科签到后统一现场勘察。

请有意向的供应商请于2026年5月11日16时前把相关经营范围的营业执照复印件、服务方案（包含响应供应商的相关资质要求、服务要求、售后服务和项目报价）和供应商名称、联系人及联系电话的盖章版和电子版（Work文档）发到邮箱：zssdsyyzbk@126.com（邮件标题请以公司名字+调研项目名称）参与报名

联系人：梁工

联系电话：0760-88889925

邮箱：zssdsyyzbk@126.com

东升医院中央空调主机检修报价清单

| 工程名称：东升医院中央空调主机检修项目（10楼天台） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数 量 | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 一、1号天面主机检查清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央空调主机查漏 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 雪种R22 | 瓶 | 11 |  |  |  |
| 3 | 氮气 | 瓶 | 5 |  |  |  |
| 4 | 拆除修复 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 冷冻油 | 桶 | 2 |  |  |  |
| 6 | PLC主机控制板 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 连接管道补焊费用(如冷凝器蒸发器内部渗漏无法维修，需要更换另行报价) | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 一、合计 |  |  |  |  |  |
| 二、4号天面主机故障检修、水塔填料机，机油过滤器更换 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机散热填料修复及更换 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 干燥过滤器芯 | 件 | 6 |  |  |  |
| 3 | 机油过滤器 | 件 | 2 |  |  |  |
| 4 | 主机故障检修 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 压缩机润滑机油 | 桶 | 3 |  |  |  |
| 6 | 主机钣金件更换 | 件 | 9 |  |  |  |
| 7 | 雪种R22检查及加注 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 三、合计 |  |  |  |  |  |
| 四、含税总价（元） |  |  |  |  |  |  |

注：以上为初步清单，如供应商经现场勘测可以根据实际检修情况调整。