东升医院超声科检查室间断项目清单

| 序号 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 拆除、以前布帘、轨道三套， 单人工 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 拆除、以前吊柜，重新安装三 套， 单人工 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 隔墙 用隔墙专用4.8cm厚隔音阻燃双面彩钢板， 人工 + 材料款 | 平方米 | 42 |  |  |
| 4 | 铝合金吊趟门 规格：1.5m*2.2m双开双扇 用1.8cm铝合金做框架， 0.8cm 原磨砂钢化玻璃， 静音无声吊轨安装。 人工 + 材料 | 套 | 6 |  |  |
| 5 | 固定安装 因隔墙不到顶面， 使用5*7.5*1.8cm铝合金方通 固定到墙面两头 | 米 | 24 |  |  |
| 合计（含税价） |  |  |  |  |  |