附表二

电梯维修配件报价清单：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 单价上限（元） | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯按钮 | DL-PO2 | 个 |  |  |
| 2 | 电梯按钮 | BS34 | 只 |  |  |
| 3 | 警铃按钮 | IP-DC24V-A | 只 |  |  |
| 4 | 按钮 | DL-POB | 只 |  |  |
| 5 | 电梯按钮 | BS-34A | 只 |  |  |
| 6 | 按钮 | NL-PC | 个 |  |  |
| 7 | 限位开关 | HD1370 | 个 |  |  |
| 8 | 限位开关 | LX-21 | 个 |  |  |
| 9 | 限位开关 | LX-22 | 只 |  |  |
| 10 | 限速器开关(涨紧轮) | 1375 | 只 |  |  |
| 11 | 超载开关 | Z-15GQ-B | 只 |  |  |
| 12 | 限位开关 | LX-21B | 个 |  |  |
| 13 | 缓冲器开关 | D4N-4A72 | 件 |  |  |
| 14 | 缓冲器开关 | D4NA-4132 | 件 |  |  |
| 15 | 涨紧轮开关 | SND4111SPC-R | 件 |  |  |
| 16 | 电梯开关 | UKS/UKT | 件 |  |  |
| 17 | 急停开关 | 国标 | 件 |  |  |
| 18 | 安全触板开关 | Z-15GW2-B | 只 |  |  |
| 19 | 抱闸开关 | RZ-15GD-B3 | 只 |  |  |
| 20 | 插积开关 | FKD | 个 |  |  |
| 21 | 轿门电气开关 | GRDQ | 个 |  |  |
| 22 | 轿顶检修开关 | 国标 | 只 |  |  |
| 23 | 检修按钮开关 | 1A | 个 |  |  |
| 24 | 辅助开关 | SZ-AS1 | 个 |  |  |
| 25 | 琴键开关 | BLN62（小） | 个 |  |  |
| 26 | 轿顶检修盒 | 五孔检修 | 只 |  |  |
| 27 | 微动开关 | RZ-15GD55-B | 只 |  |  |
| 28 | 消防开关盒 |  | 只 |  |  |
| 29 | 副门锁 | TKB-1A | 件 |  |  |
| 30 | 基站锁 | 国标 | 把 |  |  |
| 31 | 动触头 | DK-RSL | 件 |  |  |
| 32 | 触点 | 国标 | 个 |  |  |
| 33 | LED横流控制装置 | ERB-05M700-5 | 件 |  |  |
| 34 | LED横流控制装置 | ERB-35N1500-5 | 件 |  |  |
| 35 | 二合一蜂鸣器 | FMQ-2-1 | 个 |  |  |
| 36 | 六角高音蜂鸣器 | 24V | 个 |  |  |
| 37 | 电子蜂鸣器 | 12V | 个 |  |  |
| 38 | 整流硅 | 小 | 件 |  |  |
| 39 | 滤波器 | FN2010-10-06 110/250VAC | 个 |  |  |
| 40 | 导向装置 | 国标 | 个 |  |  |
| 41 | 安全钳楔块 | 国标 | 个 |  |  |
| 42 | 限速器轮 | 6SS | 只 |  |  |
| 43 | LED井道灯 | 国标 | 个 |  |  |
| 44 | 主机油盖 | 国标 | 件 |  |  |
| 45 | 抱闸顶杆 | 国标 | 条 |  |  |
| 46 | 继电器板 | 12502753 | 件 |  |  |
| 47 | 继电器板 | RYBD 带微动平层 | 件 |  |  |
| 48 | 主板 | MUCB03 | 件 |  |  |
| 49 | 门机板 | DAB-C | 件 |  |  |
| 50 | 门机板 | DAB-D | 件 |  |  |
| 51 | 门机板 | SF2-DSC-1000 | 件 |  |  |
| 52 | 电源板 | AVR电源 | 件 |  |  |
| 53 | 终端电源板 | VC07L | 件 |  |  |
| 54 | 串行通信板 | NPH-2-SCLB（大B） | 件 |  |  |
| 55 | 串行通信板 | SCLA3 | 件 |  |  |
| 56 | 串行通信板 | SCLA4 | 件 |  |  |
| 57 | 串行通信板 | SCLB3 V4.0 | 件 |  |  |
| 58 | 通信板 | SCLB-V1.1（小B） | 件 |  |  |
| 59 | 通信板 | SCLE | 件 |  |  |
| 60 | 对讲板 | DIS1000D-2A | 块 |  |  |
| 61 | 对讲板 | DIS1000D-5E | 块 |  |  |
| 62 | 对讲板 | DIS2000D | 块 |  |  |
| 63 | 方形显示板 | 单显示 | 件 |  |  |
| 64 | 方形显示板 | 双显示 | 件 |  |  |
| 65 | 串行通讯板 | SCLB3 V40-1.1 | 件 |  |  |
| 66 | 终端板 | 四代 | 件 |  |  |
| 67 | 显示板 | 适配国标 | 件 |  |  |
| 68 | 横眉显示板带救援 | 国标 | 件 |  |  |
| 69 | 分频板 | SDP-02 | 件 |  |  |
| 70 | 外召显示板 | SCLC5 | 件 |  |  |
| 71 | 门锁轮 | DK-RSL | 个 |  |  |
| 72 | 皮带轮 | 老款无尾 | 只 |  |  |
| 73 | 皮带轮 | 新款 | 只 |  |  |
| 74 | 梯级轮 | 6204-2RS | 个 |  |  |
| 75 | 涨紧轮 | 6厘 | 件 |  |  |
| 76 | 导向轮 | 408*90-5-10-309 | 个 |  |  |
| 77 | 曳引轮 | 408*90-5-10 | 个 |  |  |
| 78 | 导向轮 | 408*90-5*10 | 个 |  |  |
| 79 | 曳引轮 | 408*84-5 | 个 |  |  |
| 80 | 曳引轮 | 408*84-6*10 | 个 |  |  |
| 81 | 限位轮 | 国标 | 件 |  |  |
| 82 | 旋编码器 | TS5246N478 | 只 |  |  |
| 83 | 编码器 | TS5233N572 | 件 |  |  |
| 84 | 旋编码器 | TS6026N151 | 只 |  |  |
| 85 | 编码器 | TS5213N2542 | 件 |  |  |
| 86 | 门机旋编 | HES0512-2MHC | 个 |  |  |
| 87 | 缓冲器 | 100*120 | 件 |  |  |
| 88 | 缓冲器 | 100*80 | 件 |  |  |
| 89 | 聚氨脂缓冲器 | 130*160 | 件 |  |  |
| 90 | 缓冲器 | 160*200 | 件 |  |  |
| 91 | 缓冲器 | 125*200-130 | 件 |  |  |
| 92 | 油压缓冲器 | 国标 | 件 |  |  |
| 93 | 感应器 | GLS-326 | 个 |  |  |
| 94 | 感应器 | GLS-126 | 个 |  |  |
| 95 | 感应器 | GLS-126NT2 NC | 个 |  |  |
| 96 | 感应器 | YG-3 48V | 件 |  |  |
| 97 | 扶梯感应器 | NBN40-L2-E2-V1 | 只 |  |  |
| 98 | 涡轮传感器 | DW-1 | 件 |  |  |
| 99 | 继电器 | MY4N-GS AC200/220 | 件 |  |  |
| 100 | 继电器 | MY4N-GS DC100/110 | 件 |  |  |
| 101 | 继电器 | MY4N-GS DC48 | 件 |  |  |
| 102 | 继电器 | MY4N-GS-24V | 只 |  |  |
| 103 | 无相序继电器 | WJD | 个 |  |  |
| 104 | 相序继电器 | K8DS-PH1-001 | 件 |  |  |
| 105 | 三相交流继电器 | XJ-12 | 个 |  |  |
| 106 | 国标继电器（扶梯热继电器） | NDRI-38M25 | 个 |  |  |
| 107 | 继电器底座 | 国标 | 个 |  |  |
| 108 | 继电器 | MY4N-GS-12V | 只 |  |  |
| 109 | 接触器 | SC-5-1/G | 个 |  |  |
| 110 | 接触器 | SC-N1/G DC48V | 只 |  |  |
| 111 | 接触器 | SC-N4 220V | 件 |  |  |
| 112 | 接触器 | SC-N4/SE DC48 | 件 |  |  |
| 113 | 接触器 | SC-4-1/G | 只 |  |  |
| 114 | 接触器 | SC-E1P | 只 |  |  |
| 115 | 接触器 | SC-E2 | 只 |  |  |
| 116 | 接触器 | SC-E2P | 只 |  |  |
| 117 | 接触器 | SC-E02 | 只 |  |  |
| 118 | 接触器 | SC-N2S/G | 只 |  |  |
| 119 | 接触器 | FC-0/G | 个 |  |  |
| 120 | 辅助触头 | SZ-AS1 | 件 |  |  |
| 121 | 辅助触头 | SZ-AS2 | 件 |  |  |
| 122 | 辅助触头 | SZ-A22 | 个 |  |  |
| 123 | 辅助触头 | DN22 | 个 |  |  |
| 124 | 接触器 | SC-03 | 只 |  |  |
| 125 | 接触器 | SC-N3/G | 个 |  |  |
| 126 | 自闭弹簧 | 560*400 | 条 |  |  |
| 127 | 客梯弹簧 | 国标 | 套 |  |  |
| 128 | 副门锁 | TKB-1B | 只 |  |  |
| 129 | 门锁 | DK-RSL | 把 |  |  |
| 130 | 门锁 | 161 | 把 |  |  |
| 131 | 操纵箱锁 | 小 | 把 |  |  |
| 132 | 操纵箱锁 | 长 | 把 |  |  |
| 133 | 三角锁胆 | 小 | 把 |  |  |
| 134 | 厅门挂板 | 800平槽 | 件 |  |  |
| 135 | 厅门挂板新款 | 6302 | 件 |  |  |
| 136 | 轿门挂板老款 | 国标 | 件 |  |  |
| 137 | 轿门挂板新款 | 国标 | 件 |  |  |
| 138 | 靴衬 | 13K | 个 |  |  |
| 139 | 靴衬 | 18K 220*17(长22CM) | 个 |  |  |
| 140 | 空心导靴 | 国标 | 个 |  |  |
| 141 | 门机皮带 | A-124 | 条 |  |  |
| 142 | 门机皮带 | 1450 | 条 |  |  |
| 143 | 门机皮带 | 5M-1060 | 条 |  |  |
| 144 | 国标门机皮带 | 3V425 1080 | 条 |  |  |
| 145 | 国标门机皮带 | 3V450 1140 | 条 |  |  |
| 146 | 皮带 | 6PK975 | 条 |  |  |
| 147 | 皮带 | A-128 | 条 |  |  |
| 148 | 皮带 | A-140 | 条 |  |  |
| 149 | 皮带 | A-144 | 条 |  |  |
| 150 | T型滑块 | 小 | 个 |  |  |
| 151 | 滑块全塑 | 全塑 | 件 |  |  |
| 152 | 滑块（小） | 带铁PT | 个 |  |  |
| 153 | 消防镜片 | 国标 | 件 |  |  |
| 154 | 变频器风扇 | 120*120 AC110V | 件 |  |  |
| 155 | 变频器风扇 | 120*120 AV220V | 件 |  |  |
| 156 | 变频器风扇 | 120*120 24V | 件 |  |  |
| 157 | 变频器风扇 | 80*80 AC110V | 件 |  |  |
| 158 | 变频器风扇 | 80*80 DC24V | 件 |  |  |
| 159 | 变频器风扇 | 90*90 | 件 |  |  |
| 160 | 风扇 | FB-1042B-J | 台 |  |  |
| 161 | 横流风扇 | HY-C9737822-C/调速 | 台 |  |  |
| 162 | 日滨光幕 | 01款 | 条 |  |  |
| 163 | 微科光幕 | 917A6-1 | 条 |  |  |
| 164 | 微科光幕 | WECO-957Z71-DC24B | 条 |  |  |
| 165 | 日滨光幕 | GMP02A-E | 套 |  |  |
| 166 | EFG控制电源 | 国标 | 件 |  |  |
| 167 | LED电源开关 | EFG | 件 |  |  |
| 168 | 应急电源 | 24V | 件 |  |  |
| 169 | 应急电源 | 12V | 套 |  |  |
| 170 | 应急电源 | DY-DJ524A | 件 |  |  |
| 171 | 开关电源 | LRS-100-24 | 件 |  |  |
| 172 | 开关电源 | LRS-150-24 | 只 |  |  |
| 173 | 开关电源 | LRS-100-12 | 件 |  |  |
| 174 | 开关电源 | LRS-150-12 | 件 |  |  |
| 175 | 对讲主机 | HY-WDJ-D | 件 |  |  |
| 176 | 单局主机 | NKT12(1-1)A | 个 |  |  |
| 177 | 五方通话对讲主机 | DIS2000M | 台 |  |  |
| 178 | 五方通话主机 | DIS1000M | 件 |  |  |
| 179 | 轿顶对讲机分机 | HY-WDJ-A V20 | 件 |  |  |
| 180 | 底坑子机 | HY-WDJ-B V20 | 件 |  |  |
| 181 | 轿厢对讲分机 | HY-WDJ-C | 件 |  |  |
| 182 | 内置副机 | NKT12(1-1)B | 个 |  |  |
| 183 | 小方油杯 | 国标 | 个 |  |  |
| 184 | 大方油杯 | 国标 | 个 |  |  |
| 185 | 油杯棉芯 | 国标 | 件 |  |  |
| 186 | 底坑检修箱 | 国标 | 套 |  |  |
| 187 | 配电箱 | 220V | 个 |  |  |
| 188 | 扶梯刹车碟 | 国标 | 件 |  |  |
| 189 | 轿门防震胶粒 | 小 | 个 |  |  |
| 190 | 副门锁支架 | TKB | 件 |  |  |
| 191 | 隔磁板 | 国标 | 件 |  |  |
| 192 | 相序保护器 | XJ3-G | 件 |  |  |
| 193 | 钢丝绳制动器控制仪 | HH106C HAA1005X2 | 件 |  |  |
| 194 | 夹绳器控制装置 | JSQ-12-C | 件 |  |  |
| 195 | 轿顶检修盒 | 国标 | 只 |  |  |
| 196 | 门刀 | C0045591-A | 把 |  |  |
| 197 | 安全使用须知 | 国标 | 块 |  |  |
| 198 | 变频门机 | YSMB137124 | 台 |  |  |
| 199 | 永磁同步门电机 | SF2-DSC-1000M | 台 |  |  |
| 200 | 门电机 | YDJ-150 | 台 |  |  |
| 201 | 电缆 | 2*0.75mm² | 米 |  |  |
| 202 | 电缆 | 3*0.75mm² | 米 |  |  |
| 203 | 电缆 | 4*0.75mm² | 米 |  |  |
| 204 | 电缆 | 60芯 | 米 |  |  |
| 205 | 12芯插积头 | 国标 | 件 |  |  |
| 206 | 变频器插件 | 国标 | 条 |  |  |
| 207 | 门头钢丝绳 | 适配 | 条 |  |  |
| 208 | 导轨油 | 国标 | 升 |  |  |
| 209 | 扶梯油 | 国标 | 升 |  |  |
| 210 | 蜗轮蜗杆油 | 18L | 桶 |  |  |
| 211 | 维修对重反绳轮轴承 | 国标 | 套 |  |  |
| 212 | 油封 | AC4982-EO | 件 |  |  |
| 213 | 导向装置 | 国标 | 套 |  |  |
| 214 | 胡蝶链 | 10A | 条 |  |  |
| 215 | 胡蝶链 | 12A-1 | 条 |  |  |
| 216 | 回转链 | SWE 17节 | 条 |  |  |
| 217 | 梯级边条 | 国标 | 条 |  |  |
| 218 | 梳齿板 | 国标 | 件 |  |  |
| 219 | 荧光梯级边条 | 22505555-B | 条 |  |  |
| 220 | 驱动总成 | 158 | 套 |  |  |
| 221 | 17齿莹光梳齿板 | 中 | 件 |  |  |
| 222 | 17齿莹光梳齿板 | 左 | 件 |  |  |
| 223 | 17齿莹光梳齿板 | 右 | 件 |  |  |
| 224 | 17齿梳齿板 | 左 | 件 |  |  |
| 225 | 17齿梳齿板 | 中 | 件 |  |  |
| 226 | 19齿梳齿板 | 中 | 件 |  |  |
| 227 | 对重块 | 1040*150 | 块 |  |  |
| 228 | 对重块 | 680*150 | 块 |  |  |
| 229 | 对重块 | 950*145 | 块 |  |  |
| 230 | 对重块 | 510*150 | 块 |  |  |
| 231 | 对重块 | 970*150 | 块 |  |  |
| 232 | 对重块 | 780*150*40 | 块 |  |  |
| 233 | 对重块 | 500*210 | 块 |  |  |
| 234 | 灯泡36V | 国标 | 个 |  |  |
| 235 | 灯泡 | 95W | 个 |  |  |
| 236 | 应急灯泡 | 国标 | 个 |  |  |
| 237 | 灯泡 | 25W | 粒 |  |  |
| 238 | 手提行灯 | 国标 | 把 |  |  |
| 239 | 井道灯 | 国标 | 个 |  |  |
| 240 | LED环形光管 | 国标 | 套 |  |  |
| 241 | 灯罩 | 610*610 | 件 |  |  |
| 242 | 滤波器 | FN2010-10-06 110/250VAC | 个 |  |  |
| 243 | 终端电池 | 国标 | 件 |  |  |
| 244 | 蓄电池 | 12V4.5AH | 只 |  |  |
| 245 | 蓄电池 | 12V 12A | 个 |  |  |
| 246 | 蓄电池 | 12V7AH | 只 |  |  |
| 247 | 蓄电池 | 12V2.2AH | 只 |  |  |
| 248 | 门刀 | C0045591-B | 把 |  |  |
| 249 | 钢丝绳 | 6厘钢丝绳 | 米 |  |  |
| 250 | 钢丝绳 | 8厘钢丝绳 | 米 |  |  |
| 251 | 钢丝绳 | 10厘钢丝绳 | 米 |  |  |
| 252 | 钢丝绳 | 12厘钢丝绳 | 米 |  |  |
| 253 | 钢丝绳 | 13厘钢丝绳 | 米 |  |  |
| 254 | 钢丝绳 | 16厘钢丝绳 | 米 |  |  |
| 255 | 钢丝绳安装工时费 | / | 项 |  |  |
| 256 | 门头钢丝绳 | 800 | 条 |  |  |
| 257 | 钢丝绳 | 3厘钢丝绳 | 米 |  |  |
| 258 | 维修变频器 | / | 台 |  |  |
| 259 | 门挂轮 | 国标 | 个 |  |  |
| 260 | 变频器PG卡 | TL-EXP-E | 块 |  |  |
| 261 | 速度板 | AMCB2 | 块 |  |  |
| 262 | 横流风扇 | FD352A | 台 |  |  |
| 263 | 摩擦轮 |  | 个 |  |  |
| 264 | 扶手带 | 800 | 米 |  |  |
| 265 | 龙头导轨 |  | 根 |  |  |
| 266 | 扶梯导轨 | 506 | 条 |  |  |
| 267 | 耐磨条 | 2米 | 条 |  |  |
| 268 | 变频器 | 30KW | 台 |  |  |
| 269 | 变频器 | 15KW | 台 |  |  |
| 270 | 扶梯玻璃 | 国标 | 块 |  |  |
| 271 | 丛动轮 | 国标 | 个 |  |  |
| 272 | 绳头弹簧 | 国标 | 个 |  |  |
| 273 | 维修控制主板 | 国标 | 块 |  |  |
| 274 | 边条 | 国标 | 条 |  |  |
| 275 | 主机编码器 | ERN1387 | 个 |  |  |
| 276 | 主机连轴器 | 国标 | 个 |  |  |
| 277 | 主机刹车皮 | 国标 | 套 |  |  |
| 278 | 扶梯梯级 | 国标 | 套 |  |  |
| 279 | 地坎 | 国标 | 套 |  |  |
| 280 | 补偿链 | 国标 | 米 |  |  |
| 281 | 层门门扇 | 国标 | 扇 |  |  |
| 282 | 层门门头 | 国标 | 套 |  |  |
| 283 | 扶梯梯级驱动链 | 国标 | 套 |  |  |
| 284 | 扶梯控制主板 | 国标 | 块 |  |  |
| 285 | 扶手带驱动链 | 国标 | 条 |  |  |
| 286 | 扶梯主机制动器 | 国标 | 套 |  |  |
| 287 | 模块 | PM300RSD060 | 个 |  |  |
| 288 | 模块 | 7MBP75RA 120-16 | 个 |  |  |
| 289 | 模块 | 7MNP75RA120-5 | 块 |  |  |
| 290 | 负荷测试125%（含砝码使用费用） | 测试 | 台 |  | - |
| 291 | 限速器-安全钳联动试验 | 测试 | 台 |  | - |

注：本项目不限定配件品牌来源，但须满足原梯安全性能及整机匹配性要求。