附件3：电梯零星维修项目价格清单报价表

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 单价（元） | 电梯品牌 | 电梯类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主接触器 | 个 |  | 海力格 | 直梯 | 通用 |
| 2 | 门锁接触器 | 个 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 3 | 电梯专用应急电源 | 台 |  | 海力格 | 直梯 | 通用 |
| 4 | 电梯外呼按钮 | 个 |  | 海力格 | 直梯 | 通用 |
| 5 | 极限开关 | 个 |  | 海力格 | 直梯 | 通用 |
| 6 | 轿厢地坎 | 套 |  | 海力格 | 直梯 | 通用 |
| 7 | 轿厢导靴 | 套 |  | 海力格 | 直梯 | 通用 |
| 8 | 底坑急停盒 | 套 |  | 海力格 | 直梯 | 通用 |
| 9 | 轿厢顶风机 | 台 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 10 | 导轨油 | 桶 |  | 海力格 | 直梯 | 通用 |
| 11 | 控制柜风扇 | 台 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 12 | 抱闸接触器 | 个 |  | 海力格 | 直梯 | 通用 |
| 13 | 抱闸开关 | 个 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 14 | 门厅副门锁 | 套 |  | 海力格 | 直梯 | 通用 |
| 15 | 门厅锁 | 套 |  | 海力格 | 直梯 | 通用 |
| 16 | 电梯接触器 | 个 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 17 | 抱闸检测开关 | 个 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 18 | 电梯光幕 | 套 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 19 | 11mm曳引钢丝绳 | 米 |  | 海力格 | 直梯 | 通用 |
| 20 | 绳头组合 | 个 |  | 海力格 | 直梯 | 通用 |
| 21 | 轿厢对讲 | 台 |  | 海力格 | 直梯 | 通用 |
| 22 | 直流接触器 | 个 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 23 | 门机光电编码器 | 个 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 24 | 门电机同步皮带 | 套 |  | 海力格 | 直梯 | 通用 |
| 25 | 轿厢安全开关 | 个 |  | 海力格 | 直梯 | 通用 |
| 26 | 轿内显示 | 块 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 27 | 对讲电源 | 套 |  | 海力格 | 直梯 | 通用 |
| 28 | 对重导靴 | 套 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 29 | 极限、减速开关 | 个 |  | 海力格 | 直梯 | 通用 |
| 30 | 轿厢按钮控制板 | 套 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 31 | 外呼板 | 块 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 32 | 轿厢导靴 | 个 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 33 | 内选按钮 | 只 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 34 | 控制柜开关电源 | 块 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 35 | 控制柜驱动板 | 块 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 36 | 变频器主板 | 块 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 37 | 变频器主板调试人工费 |  |  |  |  |  |
| 38 | 主机编码器 | 个 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 39 | 更换曳引钢丝绳人工费 | 台 |  | 海力格 | 直梯 | 通用 |
| 40 | 集成对讲主机 | 个 |  | 海力格 | 直梯 | 通用 |
| 41 | 控制系统一体机 | 套 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 42 | 门机变频器 | 套 |  | 海力格 | 直梯 | 通用 |
| 43 | 极限开关 | 个 |  | 海力格 | 直梯 | 通用 |
| 44 | 限位开关 | 个 |  | 海力格 | 直梯 | 通用 |
| 45 | 底坑检修盒 | 套 |  | 海力格 | 直梯 | 通用 |
| 46 | 底坑急停装置 | 套 |  | 海力格 | 直梯 | 通用 |
| 47 | 锁梯钥匙 | 套 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 48 | 限速器 | 台 |  | 海力格 | 直梯 | 通用 |
| 49 | 轿厢导靴 | 只 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 50 | 曳引机 | 台 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 51 | 曳引机拆装人工费 |  |  |  |  |  |
| 52 | 主机曳引轮 | 台 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 53 | 对重轮反绳轮 | 只 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 54 | 轿厢反绳轮 | 只 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 55 | 主机曳引轮、对重轮反绳轮、轿厢反绳轮人工费 |  |  |  |  |  |
| 56 | 电梯随行电缆 | 米 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 57 | 电梯随行电缆拆装人工费 |  |  |  |  |  |
| 58 | 整流桥 | 只 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 59 | 补偿链 | 米 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 60 | 补偿链安装人工费 |  |  |  |  |  |
| 61 | 轿厢缓冲器 | 个 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 62 | 对重缓冲器 | 个 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 63 | 涨紧轮 | 个 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 64 | 厅门门头装置 | 套 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 65 | 轿门门头装置 | 套 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 66 | 厅门门扇 | 套 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 67 | 轿门门扇 | 套 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 68 | 轿门门刀装置 | 套 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 69 | 6mm厅门钢丝绳 | 米 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 70 | 厅门门轮 | 只 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 71 | 轿门门轮 | 只 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 72 | 厅门钢丝绳联动轮 | 只 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 73 | 轿门钢丝绳联动轮 | 只 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 74 | 消防面板 | 块 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 75 | 门吊轮 | 只 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 76 | 11mm钢丝绳 | 米 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 77 | 油杯 | 个 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 78 | 电源空气开关 | 只 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 79 | 轿门门锁 | 只 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 80 | 编码器板 | 套 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 81 | 主板电源 | 套 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 82 | 变压器 | 台 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 83 | 变频器 | 台 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 84 | 变频器调试人工费 |  |  |  |  |  |
| 85 | 电梯应急平层装置 | 套 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 86 | 永磁同步门机 | 台 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 87 | 厅门地坎 | 条 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 88 | 厅门地坎安装人工费 |  |  |  |  |  |
| 89 | 厅门锁点 | 套 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 90 | 轿门锁点 | 套 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 91 | 轿顶板 | 块 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 92 | 外呼显示板 | 块 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 93 | 外呼按钮 | 只 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 94 | 内选按钮 | 只 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 95 | 空气开关 | 只 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 96 | 空气开关 | 只 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 97 | 轿厢通迅板 | 块 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 98 | 轿厢显示板 | 块 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 99 | 16mm钢丝绳 | 米 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |
| 100 | 变压器 | 只 |  | 海力格 | 直梯 | 专用 |

备注：

1、新配件质保期一年（按国家三包规定），维修件质保期不少于六个月；

2、以上所有价格为综合单价，包含安装、调试，税金等费用。

| 单位（盖章）： |  |
| --- | --- |
| 联 系 人： |  |
| 邮 箱： |  |
| 电 话/传 真： |  |
| 日 期： |  |