中山市东升医院2026年零星修缮工程采购项目

问卷调查表

一、采购需求偏离表

填写要求：

1 、请按采购需求的要求逐条响应，正负偏离参数请备注说明。

2 、其中带★的参数是必须完全响应的参数。

| 序号 | 采购需求的要求 | 完全响应或正/负偏离 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资格要求： ★1.响应供应商必须在广东政府采购智慧云平台注册帐号并可进行云平台的装修修缮项目采购； 2.响应供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织或自然人； ★3.响应供应商须具有效的且具备相关经营范围的营业执照及相关资质（包含但不限于：具备有效的建筑工程施工总承包三级或以上资质、有效的建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质等）； 4.响应供应商应具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后供应能力和良好的信誉； 5.响应供应商在参与公开招标活动中未有违法违纪行为并受过处罚，响应供应商无围标、串标行为。 |  |  |
| 2 | 合同履行期限：自服务合同生效之日起一年。备注：（1）当在服务期限内结算金额达到采购预算金额时，采购人不再继续委托成交供应商提供服务，并终止合同。（2）合同期限期满时，结算金额未达到采购预算金额的，按实结算，合同终止。 |  |  |
| 3 | - 项目范围：中山市东升医院所管理辖区范围以及外围管理区域内产生的5万元（不含）以下零星修缮工程（包含坦背院区），含土建、水电修缮等。具体内容包括但不限于室内新建或改造钢结构房间、楼内地面空鼓开裂修复、办公场所天花吊顶改造或修复、楼顶漏水修补，墙体修补及粉刷，沟渠、下水道、阴井修复或疏通，电源线路、水管改造或修复等。以上均为部分常见事项，最终以采购人报修为准。 |  |  |
| 4 | 本项目采用折扣率方式报价，供应商的报价折扣率不超过100%，响应报价超过报价最高折扣率的将按无效响应处理。具体计算方式：工程结算费用=结算审核价×成交折扣率 结算审核价为采购人委托第三方具备资质公司进行核算出来的价格。 - 报价说明：供应商的报价应包括服务过程和项目实施过程中的所有费用【包括但不限于施工、材料、机械设备、质量保证、工期、安全、文明施工、验收（合格或以上）、资料移交（归档）、保险、人工、社保、合理利润以及实施过程中不可预见费用等全部含税费用】。成交供应商负责竞争性磋商文件要求的一切事宜及责任，在报价中如有任何遗漏，均被视为遗漏部分价格已经包含在报价中（成交供应商自行负责），采购人不再支付任何费用。 |  |  |
| 5 | 工程质量及验收要求 1.本工程以设计变更和参照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准，并达到合格标准。 2.成交供应商严格按采购人技术要求及核定的单项提供服务。 3.成交供应商根据采购人提出的指令要求开展施工，并要积极配合有关部门做好各项迎检工作。 4.成交供应商在施工期间应严格遵守《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建筑安装工人安全技术操作规程》《中华人民共和国消防法》和其它相关的法规、规范。 5.成交供应商在施工中如果工程质量不符合设计要求的有关规定，经评定工程质量不合格的，采购人可以要求停工和返工，成交供应商必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，且工期不得顺延。 6.强调维修创造精品意识，按有关规范执行，做好精细管理，从细处入手，把好质量关，杜绝劣质工程发生。 7.成交供应商包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包验收合格，所用的材料为原厂、原装、全新、节能环保产品，且符合国家标准，具备有关质检部门出具的产品检验合格证明。 8.成交供应商及采购人双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查手续，成交供应商应于检查前24小时通知采购人，采购人接到通知后24小时内应到现场检查，得到采购人认可后，方可进行下一工序施工。若采购人要求复查时，成交供应商应按要求办理复查。若复查合格，采购人应承担复查费用，由此造成停工，工期顺延；若复查不合格，其复查及返工费用由成交供应商承担，但工期也不予顺延。 9.由于成交供应商原因造成质量事故，其返工费用以及因此造成的损失均由成交供应商承担，工期不顺延。 10.工程项目竣工验收必须达到合格工程标准。 11.执行国家、广东省、中山市现行验收评审标准。 12.工程竣工后，成交供应商按规定整理提供完整的技术档案资料并发出竣工通知书经双方协商确定验收时间，采购人在双方确定的验收时间内组织验收，并办理验收、移交手续。若验收不合格，成交供应商应在采购人限定时间内修改后重新验收，并承担由于修改而产生的费用。工期不予顺延，竣工日期以最后检验合格的日期为准。 13.工程竣工验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。修缮工程保修期自该项施工工程移交采购人管理之日起计算，为期1年，在保修期内因施工造成的工程质量问题，成交供应商应该及时进行处理。 14.保修期按《建设工程质量管理条例》等相关规定执行。凡在保修期内出现任何质量问题，成交供应商在24小时内无条件组织施工。如成交供应商未按磋商文件及合同要求提供保修服务的，采购人有权委托第三方提供保修服务，因此产生的费用由成交供应商承担，成交供应商应按采购人通知的期限付清保修费用。 |  |  |
| 6 | 管理人员及施工人员要求 1.项目负责人（1人）：具备建筑相关专业知识并持有相关证书。该人员负责本项目服务期内工程现场组织，指挥，管理，协调等工作。项目完成后规定的保修期内，根据项目实际保修工作需随时到场负责指挥，安排应做的保修工作。具体零星工程施工期间应确保项目负责人不缺位，如出现因项目负责人缺位而严重影响本工程的情况，采购人有权提出更换项目负责人，同时由此造成的损失由成交供应商承担。 2.专职安全管理人员（1人）：该人员负责本项目服务期内工程现场安全生产管理工作。具体零星工程施工期间应确保项目专职安全管理人员不缺位，如出现因项目负责人缺位而严重影响本工程的情况，采购人有权提出更换专职安全管理人员。同时由此造成的损失由成交供应商承担。 3.项目团队人员：需配置施工员、质量员以及采购人认为有必要设置的保证工程质量的相关岗位。 |  |  |
| 7 | 支付方式： 1.每季度进行一次结算，成交供应商出具零星工程结算书，采购人委托第三方具备资质公司进行结算审核，以结算审核价乘以成交折扣率进行项目结算。（具体计算工程结算费用方式：工程结算费用=结算审核价×成交折扣率） 2.成交供应商季度工程结算通过后，开具相应金额的增值税普通发票之日起60个工作日内支付支付项目工程款。 2. 特别说明：合同约定的付款期限，遵守《保障中小企业款项支付条例》的规定。如供应商为中小企业，付款期限最长不超过60日。 |  |  |

- 二、如有项目需求补充请下面提出建议

1...

2...

3...