采购需求书

- 总则：

1.投标供应商报价应包括标的设备（原装、全新合格的设备）、相关附件、配套设施、税费、运费、保险费、仓储费、安装调试、培训、质保等的全部费用，在项目实施过程中出现报价内容的任何遗漏，均由中标供应商负责相关费用，采购人将不再支付任何费用。

2.采购需求中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。加注“▲”的内容为重点评标项目，投标供应商必须对该标识项目按照要求进行真实应答描述。

3.★若本投标产品属于医疗器械，则投标供应商应该符合《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械监督管理条例》规定，并结合本项目特性提供有效的医疗器械产品注册/备案证明材料和投标供应商的经营许可/备案证明材料。

4.本文的“质保期”是指中标标的物经约定的验收机构完成验收之日起算，截止中标人承诺的期限。

- 基本需求

| 项目名称 | 使用科室/部门 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 2026年手术器械一批（第一批） | 泌尿外科、普外一区、普外二区、普外三区、胸心外科、减重中心、妇科、骨一科、骨二科、骨三科、妇产科 | 一批 |

- 技术参数：

另见附件

- 每套设备配置要求：

| 序号 | 名称 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合格证、使用说明书、保修卡 |  | 1 | 份 |

- 商务要求：

1.交货及安装、验收要求

1.1交货地点：采购人指定地点。

1.2交货期：中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内按采购需求及中标人的投标文件确定的事项与采购人签订合同，签订合同后  30  日内完成设备的安装调试。

1.3中标供应商须保证中标后所提供的设备为原装、全新合格的产品；且原装进口产品生产日期与交货日期差值≤6个月；国产产品生产日期与交货日期差值≤3个月。

1.4中标供应商负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用全部包含在总报价内。

1.5验收方式：按《小榄镇公立医院政府采购和验收办法》。

★1.6投标供应商须在投标文件提供该项目完整的授权书。

★1.7若乙方所投设备属于计量仪器的，需通过具有国家部门颁发专业检测资质证书的第三方计量检测单位检测并提供合格报告。

2.售后服务要求

2.1中标供应商必须在中国境内有售后服务机构，并附有售后服务能力说明。

★2.2中标供应商须提供设备原厂质保（设备原厂质量保修范围和保修期）至少为  1  年。

2.3在售后期内，中标供应商在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。

2.4如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标供应商应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

★3.付款方式

3.1本合同的每笔款项以人民币转账方式支付。

3.2合同签订后，中标供应商按合同协议时间提供货物或服务完成后，经采购人规定的验收人员书面确认验收合格，中标供应商即开具有效发票，发票加盖发票专用章（增值税普通发票），采购人确认发票无误后，在收到发票之日起   30  日内，支付合同总金额的95%；合同总金额的5%，作为第二期款项，在 质保期满后一次性无息支付。

- 六、其他商务要求

- ★投标人应分别列明该项目的总报价和分项报价

| 包1：腔镜器械1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 其中采购分类 |  |  | 新增原因 | 使用科室 | 是否需适配医院在用设备 |
|  |  |  |  |  |  | 其中新增数量 | 其中更换数量 | 其中备用数量 |  |  |  |
| 1 | 综合手术室 | 弯分离钳 | Φ5mm*330mm 17mm | 10 | 把 | 4 | 0 | 6 | 增加专科腔镜包 | 泌尿外科、普外一区、普外三区 | 否 |
| 2 |  | 直角分离钳 | Φ5*330mm | 1 | 把 | 1 | 0 | 0 | 增加基数 |  | 否 |
| 3 |  | 弯剪刀 | Φ5x330mm 双动 | 10 | 把 | 2 | 4 | 4 | 增加专科腔镜包 |  | 否 |
| 4 |  | 肠抓钳 | Φ5mm*330mm | 10 | 把 | 4 | 0 | 6 |  |  | 否 |
| 5 |  | 吸引器 | 弹簧式 Φ5*330mm | 15 | 把 | 2 | 3 | 10 |  |  | 否 |
| 6 |  | 荷包成型器 | 7齿，42 | 2 | 把 | 2 | 0 | 0 | 增加基数 | 普外三区、胸心外科 | 否 |
| 7 |  | 荷包成型器 | 9齿，55 | 1 | 把 | 1 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 8 |  | 无创抓钳 | Φ5mm*330mm | 14 | 把 | 2 | 0 | 12 | 增加专科腔镜包 | 泌尿外科、普外一区、普外三区 | 否 |
| 9 |  | O型持针钳 | Φ5mm*330mm 弯头 | 10 | 把 | 2 | 0 | 8 |  |  | 否 |
| 10 |  | 弯分离钳(大头70) | 5mm*330mm | 1 | 把 | 1 | 0 | 0 | 新增器械 | 普外一区、泌尿外科 | 需要适配史道型号为TC201的3D、4K腹腔镜 |
| 11 | 妇幼手术室 | 腔镜单极分离钳 | 5mm*330mm | 4 | 把 | 0 | 0 | 4 | 用于备用 | 普外二区、减重中心、妇科 | 否 |
| 12 |  | 腔镜弯分离钳 | 5*330mm | 2 | 把 | 1 | 0 | 1 | 增加基数 |  | 否 |
| 13 |  | 腔镜分离钳 | Φ5mm*330mm 17mm | 10 | 把 | 2 | 0 | 8 | 增加专科腔镜包 |  | 否 |
| 14 |  | 腔镜分离钳 | Φ5*450mm 17mm | 1 | 把 | 0 | 0 | 1 | 用于备用 |  | 否 |
| 15 |  | 弯分离钳 | 17mm φ5*420mm | 2 | 把 | 2 | 0 | 0 | 增加专科腔镜包 | 减重中心 | 否 |
| 16 |  | 腔镜胆囊抓钳 | Φ5mm*330mm | 2 | 把 | 0 | 0 | 2 | 用于备用 | 普外二区、减重中心、妇科 | 否 |
| 17 |  | 鸭嘴抓钳 | Φ5mm*330mm | 5 | 把 | 2 | 0 | 3 | 增加基数 |  | 否 |
| 18 |  | 腔镜无损伤抓钳 | Φ5mm*330mm | 2 | 把 | 2 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 19 |  | 腔镜剪刀 | （双动）φ5*450mm | 1 | 把 | 0 | 0 | 1 | 用于备用 | 减重中心 | 否 |
| 20 |  | 腔镜持针钳 | 5mm*420mm弯头 | 2 | 把 | 0 | 0 | 2 |  |  | 否 |
| 21 |  | 腔镜肠抓钳 | 5*420mm | 2 | 把 | 0 | 0 | 2 |  |  | 否 |
| 22 |  | 吸引器 | φ5*450mm 推杆式 | 1 | 把 | 0 | 0 | 1 |  |  | 否 |
| 23 |  | 腔镜施夹钳 | 10mm φ10*420mm | 4 | 把 | 2 | 0 | 2 | 增加基数 |  | 否 |
| 24 |  | 胃抓钳 | φ5*450mm | 1 | 把 | 0 | 0 | 1 | 用于备用 |  | 否 |
| 25 |  | 腔镜弯剪 | 双动 φ5mm*330mm | 10 | 把 | 0 | 0 | 10 |  | 普外二区、减重中心、妇科 | 否 |
| 26 |  | 吸引器 | 5*330mm 推杆式/枪型 | 8 | 把 | 2 | 0 | 6 | 增加专科腔镜包 |  | 否 |
| 27 |  | O型抓钳 | 5mm*330mm | 2 | 把 | 1 | 0 | 1 | 增加基数 |  | 否 |
| 28 |  | 子宫抓钳（小） | φ5*420mm | 2 | 把 | 2 | 0 | 0 |  | 减重中心 | 否 |
| 29 |  | 子宫抓钳（大） | φ10*420mm | 4 | 把 | 2 | 0 | 2 |  |  | 否 |
| 30 |  | 吸引器 | φ5*420mm 推杆式 | 2 | 把 | 1 | 0 | 1 | 增加专科腔镜包 |  | 否 |
| 31 |  | 鼠牙抓钳 | φ5*330mm | 3 | 把 | 0 | 0 | 3 | 用于备用 | 普外二区、减重中心、妇科 | 否 |
| 32 |  | 腔镜剪刀 | （双动）φ5*420mm | 2 | 把 | 1 | 0 | 1 | 增加专科腔镜包 | 减重中心 | 否 |
| 33 |  | O型持针钳 | 5mm*330mm 弯头 | 5 | 把 | 0 | 0 | 5 | 用于备用 | 普外二区、减重中心、妇科 | 否 |
| 34 |  | 电凝勾 | 钩状 5*450mm | 1 | 把 | 0 | 0 | 1 |  | 减重中心 | 需适配医院在用设备：电刀（德国必辛格-Compact Coagulator 8070、BOVIE IDS-310、美国Bovie IDS-300、北京德威 ACC300、德国ERBEICC300H型、威利、上海沪通牌 GD350-P型、上海沪通 GD350-B、美国BOVIE 1250U、ConMed 60-2450-220、美国WALLACH、Quantum 2000、北京贝林 DGD-300B-2) |
| 35 |  | 电凝棒 | 棒状 5*330mm | 3 | 把 | 0 | 0 | 3 |  | 普外二区、减重中心、妇科 |  |
| 36 |  | 电凝勾 | 钩状 5*330mm | 10 | 把 | 2 | 0 | 8 | 增加基数 |  |  |
| 37 |  | 单极电凝勾 | 钩状 φ5*420mm | 2 | 把 | 0 | 0 | 2 | 用于备用 | 减重中心 |  |
|  |  |  | 小计 | 167 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 塑料手柄 | Φ5mm | 5 | 把 | 0 | 0 | 5 |  | 普外二区、减重中心、妇科 | 需适配所报名的腔镜器械 |
| 包2：腔镜器械2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 其中采购分类 |  |  | 新增原因 | 使用科室 | 是否需适配医院在用设备 |
|  |  |  |  |  |  | 其中新增数量 | 其中更换数量 | 其中备用数量 |  |  |  |
| 38 | 综合手术室 | 单极高频电缆线 | Φ8mm*3000mm | 5 | 把 | 2 | 0 | 3 | 增加基数 | 泌尿外科、普外一区、普外三区 | 需适配医院在用设备：电刀（德国必辛格-Compact Coagulator 8070、BOVIE IDS-310、美国Bovie IDS-300、北京德威 ACC300、德国ERBEICC300H型、威利、上海沪通牌 GD350-P型、上海沪通 GD350-B、美国BOVIE 1250U、ConMed 60-2450-220、美国WALLACH、Quantum 2000、北京贝林 DGD-300B-2) |
| 39 | 妇幼手术室 | 双极电凝线 | 3000mm | 5 | 把 | 0 | 3 | 2 | 替换陈旧 | 普外二区、减重中心、妇科 |  |
| 40 |  | 双极电凝钳 | 三拆 Φ5mm*330mm 直头 | 5 | 条 | 0 | 3 | 2 |  |  |  |
| 41 |  | 单极高频电缆线 | 8mm*3000mm | 5 | 把 | 2 | 0 | 3 | 增加基数 |  |  |
| 42 |  | 康基引导棒 | ф10*370mm | 1 | 把 | 1 | 0 | 0 |  | 妇科 | 需适配医院在用设备：KJ-301电动子宫切除器（康基 KJ-301 ） |
| 43 |  | 康基碎宫器 | ф15*330mm | 5 | 把 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |
| 44 |  | 康基扩张器 | ф10-ф15mm | 1 | 把 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| 45 |  | 康基转换器 | ф15-ф10mm | 1 | 把 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| 46 |  | 康基穿刺套管 | ф15*95mm | 1 | 把 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 小计 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包3：妇产科-骨科器械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 其中采购分类 |  |  | 新增原因 | 使用科室 | 是否需适配医院在用设备 |
|  |  |  |  |  |  | 其中新增数量 | 其中更换数量 | 其中备用数量 |  |  |  |
| 47 | 妇产科 | 子宫颈钳 | 250mm 2*3齿 侧弯 | 5 | 把 | 5 | 0 | 0 | 增加基数 | 妇产科 | 否 |
| 48 |  | 剖腹产切口钳 | 200mm直 开口2 | 3 | 把 | 3 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 49 |  | 剖腹产切口钳 | 200mm弯 开口2 | 7 | 把 | 7 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 50 |  | 阴道拉钩 | 180*32*100 平头 | 1 | 把 | 1 | 0 | 0 | 增加器械包 |  | 否 |
| 51 |  | 阴道压板 | 260*30*25° 凹 柄式 | 2 | 把 | 2 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 52 |  | 双翼阴道手术扩张器 | 105*34 可调式 | 1 | 把 | 1 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 53 |  | 海绵钳 | 250*8，弯无齿 | 5 | 把 | 5 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 54 |  | 无损伤镊 | 250*1.5，直 | 2 | 把 | 2 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 55 | 骨一骨二科 | 骨撬 | 165×9 | 2 | 把 | 2 | 0 | 0 | 增加基数 | 骨一骨二科 | 否 |
| 56 |  | 牵开拉钩 | 小号，弯，牵开 140x2.5 | 2 | 把 | 2 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 57 |  | 牵开拉钩 | 大号，弯，牵开 140x4 | 2 | 把 | 2 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 58 |  | 骨撬 | 165×6.5 | 2 | 把 | 2 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 59 |  | 骨撬 | 165×15 | 2 | 把 | 2 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 60 | 骨三科 | 双头指骨起子 | 185mm，双头，起子 | 6 | 把 | 6 | 0 | 0 |  | 骨三科 | 否 |
| 61 | 骨一骨二骨三科 | 钢针剪 | 200×Ф1.2 | 3 | 把 | 3 | 0 | 0 |  | 骨一骨二骨三科 | 否 |
| 62 |  | 钢丝剪 | 大，手柄可拆式 | 4 | 把 | 4 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 63 |  | 咬骨钳 | 180×4，弯，单关节 | 2 | 把 | 2 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 64 |  | 咬骨剪 | 180mm，直，单关节 | 2 | 把 | 2 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 65 |  | 钢针剪 | 240×Ф2.5 双刃 | 12 | 把 | 2 | 0 | 10 |  |  | 否 |
| 66 |  | 钢丝钳 | 170 | 5 | 把 | 2 | 0 | 3 |  |  | 否 |
|  |  |  | 小计 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包4：骨一科、骨二科器械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 其中采购分类 |  |  | 新增原因 | 使用科室 | 是否需适配医院在用设备 |
|  |  |  |  |  |  | 其中新增数量 | 其中更换数量 | 其中备用数量 |  |  |  |
| 67 | 骨一科 | 骨刀（双通道骨刀） | 275mm 6*6mm 方角刀 | 2 | 把 | 2 | 0 | 0 | 增加基数 | 骨一科 | 否 |
| 68 |  | 骨刀（双通道骨刀） | 275mm 4*4mm 方角刀 | 2 | 把 | 2 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 69 |  | 骨拉钩 | 230mm*40mm*70mm | 4 | 把 | 4 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 70 |  | 骨拉钩 | 230mm*40mm*80mm | 4 | 把 | 4 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 71 |  | 咬骨钳 | 160mm*3mm 单关节直头 | 3 | 把 | 3 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 72 |  | 咬骨钳 | 160mm*4mm 单关节直头 | 3 | 把 | 3 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 73 |  | 咬骨钳 | 160mm*3mm 单关节弯头 | 3 | 把 | 3 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 74 |  | 咬骨钳 | 160mm*4mm 单关节弯头 | 3 | 把 | 3 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 75 |  | 髓核钳 | 160mm*3.0mm 带齿尖直头 | 3 | 把 | 3 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 76 |  | 髓核钳 | 160mm*3.0mm 平直头 | 3 | 把 | 3 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 77 |  | 髓核钳 | 160mm*4.0mm 平直头 | 3 | 把 | 3 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 78 |  | 髓核钳 | 160mm*3.0mm 平弯头 | 3 | 把 | 3 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 79 |  | 髓核钳 | 160mm*4.0mm 平弯头 | 3 | 把 | 3 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 80 |  | 微创肌肉拉钩 | 230mm*30mm*70mm | 3 | 把 | 3 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 81 |  | 微创肌肉拉钩 | 230mm*30mm*80mm | 3 | 把 | 3 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 82 |  | 微创肌肉拉钩 | 230mm*30mm*100mm | 3 | 把 | 3 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 83 |  | 牵开器 | 290mm*50mm 多钩三齿 | 4 | 把 | 4 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 84 |  | 牵开器 | 290mm*60mm 多钩四齿 | 4 | 把 | 4 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 85 |  | 牵开器 | 130mm 多钩双齿 | 4 | 把 | 4 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 86 |  | 牵开器 | 100mm 多钩三齿 | 4 | 把 | 4 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 87 |  | 牵开器 | 130mm 多钩三齿 | 4 | 把 | 4 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 88 |  | 牵开器 | 单钩150mm*30mm | 1 | 把 | 1 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 89 |  | 牵开器 | 单钩230mm*40mm | 1 | 把 | 1 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 90 |  | 牵开器 | 单钩230mm*50mm | 1 | 把 | 1 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 91 |  | 牵开器 | 单钩230mm*60mm | 1 | 把 | 1 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 92 |  | 牵开器 | 单钩 230mm*70mm | 1 | 把 | 1 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 93 |  | 牵开器 | 单钩230mm*80mm | 1 | 把 | 1 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 94 | 骨二科 | 骨科用穿线器 | DLC滚轮缝合弯钩 右25° | 1 | 把 | 1 | 0 | 0 |  | 骨二科 | 否 |
| 95 |  | 骨科用穿线器 | DLC滚轮缝合弯钩 左26° | 1 | 把 | 1 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 96 |  | 骨科用穿线器 | DLC滚轮缝合弯钩 右45° | 1 | 把 | 1 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 97 |  | 骨科用穿线器 | DLC滚轮缝合弯钩 左45° | 1 | 把 | 1 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 98 |  | 骨科用穿线器 | DLC滚轮缝合弯钩 右60° | 1 | 把 | 1 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 99 |  | 骨科用穿线器 | DLC滚轮缝合弯钩 左60° | 1 | 把 | 1 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 100 |  | 骨科用穿线器 | DLC滚轮缝合弯钩 右90° | 1 | 把 | 1 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 101 |  | 骨科用穿线器 | DLC滚轮缝合弯钩 左90° | 1 | 把 | 1 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 102 |  | 骨科用穿线器 | DLC滚轮缝合弯钩 直型 | 1 | 把 | 1 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 103 |  | 骨科用穿线器 | DLC滚轮缝合弯钩 月牙形12.5° | 1 | 把 | 1 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 104 |  | 骨科用穿线器 | DLC滚轮缝合弯钩 月牙形25° | 1 | 把 | 1 | 0 | 0 |  |  | 否 |
|  |  |  | 小计 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包5：骨二科器械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分类 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 其中采购分类 |  |  | 新增原因 | 使用科室 | 是否需适配医院在用设备 |
|  |  |  |  |  |  | 其中新增数量 | 其中更换数量 | 其中备用数量 |  |  |  |
| 105 | 骨二科 | 肩关节盂拉勾 | 弧型280*14mm | 1 | 把 | 1 | 0 | 0 | 增加基数 | 骨二科 | 否 |
| 106 |  | 肩关节盂拉勾 | 弧型280*20mm | 1 | 把 | 1 | 0 | 0 |  |  | 否 |
| 107 |  | 肩关节盂拉勾 | 弧型260*20mm | 1 | 把 | 1 | 0 | 0 |  |  | 否 |
|  |  |  | 小计 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 共计 | 354 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：所报名产品的型号规格偏离范围在±10%以内均属于满足需求的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |