中山市东升医院能源托管技术咨询服务项目
[bookmark: _GoBack]调研公告
为更好地开展项目，了解当前市场状况，我院拟对中山市东升医院能源托管技术咨询服务项目进行前期市场调研，现诚邀有意向的供应商报名参与并提出宝贵意见。本调研公告将作为后续该项目参数设置及预算确定的重要依据，请各位供应商积极参与。具体情况如下：
采购项目内容： 
	包号
	招标采购内容
	服务期
	拟投标限价

	01
	能源托管技术咨询服务项目
	合同服务期：自合同签订生效日起1年
	


一、项目概况
现拟聘请专业技术服务单位对医院能源托管项目（空调冷水机组、热水、照明、中央空调末端、电梯、光伏发电、充电桩、管理系统等的技术改造）提供第三方全流程技术咨询服务，协助审查项目技术改造方案、招标需求、招标文件、改造后产生的节能效果，核定项目改造完成后的实际节能量等，为医院实施的能源托管项目提供事前、事中、事后全方位服务。
二、服务内容
1. 与医院进行交流咨询，了解目前医院中央空调冷水机组、分体空调、热水、电梯、照明系统等用能情况；
2. 分析中央空调冷水机组、中央空调末端、分体空调、照明系统、热水、电梯、光伏发电、充电桩、管理系统等提供第三方全流程设计方案和途径，组织专家（需持有建筑工程暖通专业或机电专业中级及以上资质证书）论证方案的可行性、产生的节能效果并出具论证报告，预计项目实施对医院正常运营产生的影响，拟定项目节能量核算方案，估算项目节能量，核实投资概算；根据医院需求，按照《公共机构能源费用托管实施规程》（JST 301-2024）要求，协助确定项目采购需求，并协助医院设立招投标条件和招标文件审核等事宜。
3. 项目实施前，作为公共机构能源费用托管前期评估工作第三方机构，完成前期评估相关工作，包括：确定空调冷水机组、分体空调、热水、照明系统、电梯等用能边界，并进行测试，核定改造前用能情况，并出具具有法律效力的项目改造前用能测试报告等。
4. 节能改造过程中，全程跟踪项目改造情况，落实改造方案的设计要点执行情况，监督项目施工质量以及文明、安全施工。
5. 节能技术改造实施完成后，组织项目的评估、验收工作，对项目改造后节能效果和用能情况进行测试，出具具有法律效力的项目节能量审核报告。
6. 据项目投资建设方式的需求，拟定项目运行期的节能效果定期评价方案。本次技术改造项目采用合同能源管理模式（托管期10年），需提供四次核定项目实际节能效果，拟在项目投运后的第一年、第四年、第七年、第十年，按节能效果定期评价方案核算项目节能量，出具节能效果评估报告（共4份），可作为项目经济效益或托管费用财务费用结算依据。
7. 为本项目提供后续增值服务的技术咨询服务方，根据相关扶持政策情况，负责医院的项目申请节能专项资金奖补等，或申报节约型机关等咨询服务。具体服务方式、方案另议。
三、供应商及委派人员的要求
1.供应商业务范围须包含能源审计、节能评估及能耗检测等方面。
2.成交供应商须按其签订合同中承诺提供的项目组主要负责人员必须按要求投入到本项目中，在合同期内不得擅自更换。成交供应商如因工作安排或其他原因，需要更换项目组主要负责人员时，应事前向采购人书面提出书面申请，未经采购人同意，不得更换人员 。  
2.如成交供应商未经采购人书面同意擅自更换项目组主要负责人员，采购人有权终止合同，由此引致的经济损失，成交供应商须全额赔偿，采购人保留追究成交供应商相关责任的权利。 
3.即使是采购人要求或同意更换的人员，其代替人员的资质仍应得到采购人的认可，且其资历和经验均不低于被更换人员。由此而产生的费用由成交供应商承担。  
4.成交供应商拟委派的人员必须按国家规定签订了劳动合同，该员工的劳动报酬、社会保险、劳动保护、劳动条件和职业危害防护等方面均在劳动合同条款中按国家、省及市的有关规定得到保障；
5.成交供应商及其委派人员对其为采购人提供服务期间所知晓或掌控的涉及采购人业务、项目、管理、人员、物资等各方非公开或公示信息负有保密义务。
咨询服务费用明细表
	序号
	服务内容

	1
	方案论证费用

	2
	改造前用能测试报告

	3
	改造后第三方节能量审核报告

	4
	资料打印费、交通费

	5
	技术咨询及监理费用（人工费）

	6
	出具托管期前后四次能源改造效果评估报告



请有意向的供应商请于2026年8月7日16时前把附件调研报价响应文件的盖章版和电子版（Work文档）发到邮箱：zssdsyyzwk@126.com（邮件标题请以公司名字+调研项目名称）参与报名。
联系人：梁小姐/梁工
联系电话：0760-22820575/0760-88889925

