2026年度化州市人民医院医用辐射场所辐射监测明细表

| 序号 | 装置名称 | 型号 | 生产厂家 | 设备编号 | 主要参数 | 所在场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞利浦16S CT | Brilliance 16s | 飞利浦 | 6176 | 500mA、140kV | 发热门诊 |
| 2 | 康达洲际DR | Apsaras Opera FP“刀锋” | 康达洲际 | KW432223002 | 1000mA、150kV | 放射科DR（2）室 |
| 3 | 伊士通DR | EX5000SC-DDR | 伊士通 | 2020727 | 640mA、150kV | 放射科DR（1）室 |
| 4 | 西门子DR | AXIOM Aristos VX | 西门子 | 2060 | 500mA、150kV | 分部DR（1）室 |
| 5 | 数字减影血管造影装置 | Allura Xper FD20 | 飞利浦 | 2738 | 1250mA、125kV | 介入中心 |
| 6 | 高端64排128层螺旋CT | Ingenuity Core 128 | 飞利浦 | 336925 | 663mA、140kV | 放射科CT（2）室 |
| 7 | 飞利浦小C臂 | BV Vectra | 飞利浦 | 160022 | 7.6mA、110kV | 小C臂室 |
| 8 | 万东DR | 新东方1000CA | 万东 | 18D46-04 | 630mA、150kV | 分部DR（2）室 |
| 9 | GE乳腺机 | Senographe Crystal | GE | 13L000068 | 100mA、49kV | 放射科乳腺机室 |
| 10 | 西诺德口腔CT | ORTHOPHOS XG 3D | 德国西诺德 | 652251 | 16mA、90kV | 分部口腔CT室 |
| 11 | FONA SRL 牙片机 | FONA XDG | FONA SRL | 3405FN2984 | 3.5mA、70kV | 分部牙片机室 |
| 12 | 32排CT | SOMATOM go.Up | 西门子 | 108561 | 600mA、150kV | 放射科CT（1）室 |
| 13 | 车载DR | TD-CZ LIGHYUE 6000 | 河北天地智慧 | TDCZL600021100502 | 650mA、150kV | 体检车 |