2026年度化州市人民医院医用辐射场所辐射监测明细表
	序号
	装置名称
	型号
	生产厂家
	设备编号
	主要参数
	所在场所

	1
	飞利浦16S CT
	Brilliance  16s
	飞利浦
	6176
	500mA、140kV
	发热门诊

	2
	康达洲际DR
	Apsaras Opera FP“刀锋”
	康达洲际
	KW432223002
	1000mA、150kV
	放射科DR（2）室

	3
	伊士通DR 
	EX5000SC-DDR
	伊士通
	2020727
	640mA、150kV
	放射科DR（1）室

	4
	西门子DR
	AXIOM Aristos VX
	西门子
	2060
	500mA、150kV
	分部DR（1）室           

	5
	数字减影血管造影装置
	Allura Xper FD20
	飞利浦
	2738
	1250mA、125kV
	介入中心

	6
	高端64排128层螺旋CT
	Ingenuity Core 128
	飞利浦
	[bookmark: _GoBack]336925
	663mA、140kV
	放射科CT（2）室

	7
	飞利浦小C臂
	BV Vectra
	飞利浦
	160022
	7.6mA、110kV
	小C臂室

	8
	万东DR
	新东方1000CA
	万东
	18D46-04
	630mA、150kV
	分部DR（2）室

	9
	GE乳腺机
	Senographe Crystal
	GE
	13L000068
	100mA、49kV
	放射科乳腺机室

	10
	西诺德口腔CT
	ORTHOPHOS XG 3D 
	德国西诺德
	652251
	16mA、90kV
	分部口腔CT室

	11
	FONA SRL
牙片机
	FONA XDG
	FONA SRL
	3405FN2984
	3.5mA、70kV
	分部牙片机室

	12
	32排CT
	SOMATOM go.Up
	西门子
	108561
	600mA、150kV
	放射科CT（1）室

	13
	车载DR
	TD-CZ LIGHYUE 6000
	河北天地智慧
	TDCZL600021100502
	650mA、150kV
	体检车
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